东胜区东联现代高级中学菊院楼抗震加固工程

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

东胜区东联现代高级中学菊院楼抗震加固工程位于鄂尔多斯市东胜区，建筑面积8860平米。

- 编制范围

包括图纸范围内：拆除工程、抗震加固工程、装饰工程、给排水工程、采暖工程、强弱电工程、门厅改造工程、地沟改造及室外台阶改造工程，外墙面保温涂料工程（包括报告厅外墙保温涂料）具体详见设计施工图及工程量清单。

- 编制依据

- 1.东胜区东联现代高级中学提供的施工图纸及相关的标准图集、规范、技术资料等。

2.清单执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)》，及现行相关政策性文件等。

3.税金执行内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。规费按照内建标函（2019)468号文件调整。

四、编制内容说明

1.本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸及书面答疑。

2.垃圾场内集中堆放、倒运、垃圾消纳费及垃圾外运运距投标人自主报价，结算时不做调整。

3.混凝土采用商品混凝土，加固用高韧性混凝土，砂浆采用预拌砂浆，泵送费及运费含在报价内，结算时不做调整。

4.水电费按投标企业支付计算，若无偿使用校方水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

5.因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

6.本工程所有拆除的有残值的材料或设备要进行保护性拆除，拆除后需办理移交手续并运至指定地点方可计入结算，否则按主材利旧结算；施工过程中如对原有成品造成损坏，施工方需无偿修复。

7.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

8.本工程暂列金为200万元（大写：贰佰万元整，含税金），不可竞争性报价。

10.其他详见工程量清单。

五、附件1：主要材料品牌推荐表

主要材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 相当于包钢、首钢、鞍钢同档次品牌产品 |  |  |
| 2 | 水泥 | 相当于蒙西、草原、中联同档次品牌产品 |  |  |
| 3 | 地砖、墙砖 | 相当于冠珠、建亨、蒙娜丽莎同档次品牌产品 |  |  |
| 4 | 涂料、乳胶漆 | 相当于嘉宝莉、紫金花、三棵树同档次品牌产品 |  |  |
| 5 | 纸面石膏板 | 相当于龙牌、可耐福、星牌同档次品牌产品 |  |  |
| 6 | 隔热断桥铝合金窗 | 型材相当于凤铝、南山、华铝。玻璃：耀皮、南玻、中玻，五金件相当于广东坚朗同档次品牌产品 |  |  |
| 7 | 铝单板 | 相当于凤铝、南山、吉祥同档次品牌产品 |  |  |
| 8 | 钢质门 | 相当于北京曼特、上海森林、北京优曼同档次品牌产品 |  |  |
| 9 | 穿孔铝板 | 相当于阿姆斯壮、乐思龙、欧思龙同档次品牌产品 |  |  |
| 10 | 灯具、插座、开关 | 相当于银诺、雷士、新三联等中档及以上产品 |  |  |
| 11 | 电缆、电线 | 相当于鑫万蒙、菱星、满都拉等中档及以上产品 |  |  |
| 12 | 高韧性砼 | 相当于西安同源、重庆华业、甘肃中禾等中档及以上产品 |  |  |

备注：此表要求必须填报，否则按废标处理。材料设备要求投标方必须填报一个品牌，且投标品牌、档次须相当于或者高于推荐品牌。