安厦街（安厦街-伊化路）雨污分流改造项目

工程量清单

鄂尔多斯市青和工程顾问有限责任公司

工程量清单说明

- 一、填表须知

1、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

2、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价（由投标人填写的单价除外）和合价，投标人均应填报（其中计量单	位为“元”的子目单价栏填“1”，合价栏与数量栏的数额相同），未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

3、金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程概况

1、工程名称：安厦街（安厦街-伊化路）雨污分流改造项目

2、工程规模：沿民族街北侧人行道新建DN1000雨水管，长249m，疏通伊化北路雨水到名族街北侧雨水主排；大兴中学西侧道路雨水管道管径为DN400，改建为DN500，长116m，破除沥青路面并恢复；穿越停车场，新建DN800雨水主管209m；安厦街新建污水管356m，破除沥青路面并恢复；穿越停车场，新建DN500污水主管210m。

工程性质：雨污分流改造

工程地点：鄂尔多斯市东胜区

三、工程量清单编制依据

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013。

2、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，增值税率为9%。

3、养老失业保险执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，养老失业保险费率为10.5%。

四、有关情况说明

1、投标单位所报综合单价为完成所规定计量单位的工程量清单项目所需人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。