城郊建筑垃圾转运站建设项目

工程量清单

内蒙古勤思工程项目管理有限公司

2025年7月30日

城郊建筑垃圾转运站建设项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

- 本项目为城郊建筑垃圾转运站建设项目。

- 编制依据

- 1、鄂尔多斯市东胜区城市管理综合行政执法局提供的电子版图纸。

2、清单执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、2017《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关政策性调整。

3、规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%。

4、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。

5、人工费调增执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号文件，定额人工费调增10%。

6、安全生产计提费执行内建标〔2025〕98号文件。

7、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》2025年6月份东胜区信息价，信息价没有的参考同期市场价。

三、其他说明

1、暂列金按64000.00元（含税）计入；

2、东胜区4号建筑垃圾转运站仓库室外喷淋除尘系统图纸未设计，预算按30000元（不含税）暂估计入；

3、东胜区4号建筑垃圾转运站仓库15m³玻璃钢水箱包含开挖土方图纸未设计，预算按15000元（不含税）暂估计入；

4、东胜区4号建筑垃圾转运站仓库弱电后端设备图纸设计不明确，预算按10000元（不含税）暂估计入；

5、东胜区4号建筑垃圾转运站地磅面板按36800元（不含税）暂估计入；

6、东胜区4号建筑垃圾转运站成品计量间+移动管理房按50000元（不含税）暂估计入，防尘网（含基础）按35000元（不含税）暂估计入；

7、铜川垃圾中转站地磅面板按36800元（不含税）暂估计入；

8、铜川垃圾中转站移动管理室按33000元（不含税）暂估计入；

9、铜川垃圾中转站厂区内外管网按20000元（不含税）暂估计入。