工程量清单编制说明

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程

一、工程概况

本工程为泊尔江海子镇什股壕村四社道路硬化工程，包括50m过水路面和2032m混凝土路；

二、编制依据

- 1.本工程编制依据：施工图纸。

- 2.清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。定额执行2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。

3.规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，规费费率为19%。

4.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113号文件，税率为9%。

5.人工费调整执行关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标〔2021〕148号文件，上调10%。