## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
新建
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AP 3.规格:800*2200*370 4.安装方式:落地安装，下设300mm基础 |  | 台 | 1
2 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 50.35
3 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:电缆桥架支架制作安装 |  | t | 0.051
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 |  | m | 9.9
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:明配 |  | m | 10.59
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 79.73
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 |  | m | 194.31
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN50 4.配置形式:暗配 |  | m | 5.1
9 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 |  | m | 7.2
10 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 104.69
11 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 30.6
12 | 030411001009 | 轻质(加气)砌块墙开槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤50mm |  | m | 5.1
13 | 030411001010 | 轻质(加气)砌块墙开槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤32mm |  | m | 7.2
14 | 030411001011 | 轻质(加气)砌块墙开槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤25mm |  | m | 104.7
15 | 030411001012 | 轻质(加气)砌块墙开槽 | 1.名称：砖墙开槽 2.规格：管径≤20mm |  | m | 30.6
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:桥架 |  | m | 37.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
敷设
17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:穿管敷设 |  | m | 19
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ6 3.配线部位:桥架敷设 |  | m | 584.99
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ6 3.配线部位:穿管敷设 |  | m | 155.74
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.配线部位:桥架敷设 |  | m | 1151.3
21 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.配线部位:穿管敷设 |  | m | 492.47
22 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.配线部位:穿管敷设 |  | m | 663.58
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*10 |  | 个 | 4
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯（利旧） 2.规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 16
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.安装方式:吸顶安装 |  | 套 | 9
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:紫外线杀菌灯（利旧） |  | 套 | 13
27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控防溅型开关 2.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 10
28 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控防溅型开关 2.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 1
29 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控防溅型开关 2.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 4
30 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 1
31 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:热水器插座 |  | 个 | 1
32 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:五孔防溅插座 |  | 个 | 67
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质：塑料 |  | 个 | 52
34 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质：塑料 |  | 个 | 84
分部小计
其他
35 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：双头应急灯 |  | 套 | 3
36 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口指示灯 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称：感烟探测器 |  | 个 | 16
38 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：灭蝇灯（利旧） |  | 套 | 10
39 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：壁灯 |  | 套 | 2
40 | 080605005001 | 扬声器、音柱 | 1.名称：保护性拆除音柱（利旧） |  | 个 | 8
41 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：室外空调机（利旧） |  | 台 | 1
42 | 03B001 | 室外空调支架 | 1.名称：室外空调设备支架 |  | kg | 10
43 | 031101077001 | 监控设备 | 1.名称:摄像头（利旧） |  | 台 | 48
44 | 03B002 | 摄像机壁式支架 | 1.名称:摄像机壁式支架 |  | 个 | 17
分部小计
措施项目
45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费 |  | 440.56
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 440.56 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：达拉特旗第八幼儿园改造项目--电气工程 |  | 标段：达拉特旗第八幼儿园改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13