| 家庭养老床位建设项目产品技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、适老化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 改造清单 | 性能参数 | 单价最高限价（元） |  |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 基础 | 防滑地胶 | 表面带有防滑按摩接触点，有效防滑，按摩脚部。底部有支撑柱和吸盘，抓地和支撑稳妥。安全， | 50/㎡ |  |
|  |  |  |  |  | 防滑砖 | 在卫生间、厨房等区域， 防滑地砖 ， 避免滑倒 并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。 | 258 |  |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 基础 | 橡胶坡道 | 1、尺寸：长100cm*宽（5-15）cm*高（1-6）cm 2、材质：橡胶； 3、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 4、产品稳定性高，长期使用不变形； 5、无需安装，省时省力，实用性高； 6、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 | 163 |  |
|  |  |  |  |  | 水泥坡道 | 按坡比铺设坡道,铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥为材料，增加地面摩擦系数。材料:水泥、石子砂、混凝土 | 148.5 |  |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 | 门槛移除 | 工程改造：移除门槛 | 790 |  |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 | 房门拓宽 | 工程改造：房门拓宽 | 850 |  |
| 5 |  | 下压式 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 | 下压式门把手 | 单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 128 |  |
|  |  | 门把手改造 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边 | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 | 床边护栏（抓杆） | 1.品名：四档不锈钢护栏 2.尺寸：四挡的上节95cm 底座85cm 总高36cm 折叠后总长120cm 可使用在家庭卧室床，钢板床，经济适用，安装方便，结实耐用。 | 256 |  |
|  |  | 护栏（抓杆） |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 | 电动护理床 | 1.外型尺寸：2050mm*950mm*530mm；床面尺寸 2000mm*900mm。便孔尺寸270mm*200mm。 2.背部升降：0-70°±5°，腿部升降-55-30°±5°左右翻身 0-40°±5°电动便孔。 2.功能：背部上升，腿部上升，翻身功能，便盆功能。 3.床头床尾采用进口 ABS 工程塑料吹塑而成，外形美观，表面光滑平整，拆卸自如，配备床头卡。 4.五档铝合金护栏上下梁采用铝型材制造而成，立柱为不锈钢，连接件为铸铁件，坚固 耐用，收放自如。 5.脚轮采用Φ125 橡塑静音轮，内置双轴承，四轮独立刹车，承载力大，转动无噪音，稳定可靠。 6.床面采用超声波除锈，表面静电粉末喷塑，抗冲击耐腐蚀，永不褪色。 7.床架采用矩形钢管，切割，焊接，处理细节，保证承载力。 9.床体预留有输液架插孔，带餐桌 | 3753 |  |
|  |  |  |  |  | 手动护理床 | 1.床体采用冷轧钢材焊接而成,经二度磷化后静电喷涂，抗老化，品质达到国际标准。可安全承重 175KG，总负载240KG以一。 2.材质:选方管 20*20*0.8 管材焊接而成。床边框为40mmX80mm管，厚度 为0.9mm; 3.床架横管采用 40*80 厚度 0.8mm、纵梁管采用20*20*厚度0.8mm、底架 级梁采用 40*80*厚度 0.8mm护理床 4.坐便采用手动联动方式:便盆可实现便盆与便盆挡板的切换等 5.背部上升，腿部下降可实现坐姿用餐。 6.床体整体尺寸 1980*900*500 7.摇手柄转动灵活，并有两极空转限制保护装罟。 8.配铝合金护栏，不锈钢可调输液杆。可选配床垫。 9.三手摇功能:背部上升 0-80°.翻身左右各翻 50°腿部下降 0-90°10.背部上升，腿部下降可实现坐姿用餐、读书、看报，看由视。 | 1980 |  |
| 8 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 | 防压疮床垫 | 凸点海绵护理垫 材质:高密度海绵 产品功能:透气有力支撑 产品尺寸:90x190cm | 348 |  |
|  |  |  |  |  | 防褥疮坐垫 | 1、尺寸：41*37*4cm 2、重量：1.1KG 3、外套材质：冰丝针织 4、材质：高分子凝胶材料 5、背面：条形防滑垫 | 69 |  |
|  |  |  |  |  | 防褥疮靠垫 | 1、尺寸：60cm*25cm*20cm； 2、材质:高密度海绵； 3、功能：弹性好内置高密度海绵填充，弹性好，不塌陷，不易变形隐藏式拉链，美观大方，轻轻一拉，即可拆洗。人体工和学设计，贴合人体曲线,使用更舒适贴心。 | 267 |  |
| 9 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | 基础 | 一字扶手 | 尺寸：长43.5cm 产品材质：304不锈刚+ABS管 | 116 |  |
|  |  |  |  |  | L型扶手（无障碍扶手 | 1、尺寸：500mm*700mm； 2.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 3内衬龙骨：不锈钢¢28管，两头不锈钢垫片满焊处理。 4外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，不能是米白色或者米黄色回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。 | 223 |  |
|  |  |  |  |  | U型扶手 | 1承重：400斤 2尺寸：600*130mm 3规格：直径35mm 4颜色：黄色白色 5材质：ABS树脂+不锈钢管，表面防滑颗粒 6安装方式：打孔定位 7生产方式：注塑、组装 8配件：弯头、封盖、螺栓 | 72 |  |
|  |  |  |  |  | 135°扶手 | 产品尺寸：盖外尺55*45，35管径 产品材质：304不锈刚+ABS管 | 191 |  |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 | 洗澡椅 | 产品尺寸：54*52.5*78-85CM;折叠尺寸：53.5*26*92-100CM;坐宽42.5CM;坐高43-51CM;产品材质：铝合金+吹塑；产品净重：5.06KG;免安装；高度4档可调；扶手可上翻；可折叠； | 474 |  |
| 11 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 | 安装感应夜灯（地灯） | 1、尺寸：18*86mm 2、材质：ABS 3、光源：6颗LED灯珠 4、功率：0.6w 5、感应距离：3-6米，感应角度120° 6、供电方式：聚合物锂电池700mAh | 12 |  |
| 12 |  | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 | 可选 | 电源改造 | 老旧线路更换（电线材质：纯铜 芯，安全阻燃，紧密防水） | 89 |  |
| 13 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 | 防撞护角 | "材质：NBR；颜色：多色；规格：35mm宽*12mm厚度*55mm长 用途：可用于木板、陶瓷砖、大理石、 玻璃等有尖锐表面的用具、家具、 墙角及家电用品上；在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。" | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 防撞条 | 1：尺寸：200cm 厚度：1.2cm 2：材质：NBR材质+3M双面胶 L型 3：功能：产品柔软有弹性是环保NBR材质粘贴3M品牌胶带更加牢固有效 | 9.8 |  |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 改造清单 | 性能参数 | 单价最高限价（元） |  |
| 14 | 网络连接设备 | WIFI路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础（任选其一） | 无线网卡4G流量卡（30M/月，50分钟/月，含1年） | 4G流量卡（30M/月，50分钟/月，含1年） | 90 |  |
| 15 |  | 无线网卡 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 紧急呼叫设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 | 基础 | 紧急呼叫器 | 供电方式：两节AA电池 电池容量：3200mAh 使用寿命：不小于5年 报警方式：拉绳/按键 工作频率：433MHz 天线：内置天线 工作温度：-20℃~55℃ 工作湿度：10%~90%RH 无冷凝 发射距离：100~200m空旷 | 90 |  |
| 17 | 生命体征监测设备 | 智能腕表 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 基础 | 智能腕表 | 硬件架构：展锐UIS8910 CAT1 4G三网通 Cortex A5 500Mhz 频段： GSM：900、1800 4G FDD：B1 B3 B7 B8 TDD：B38 B39 B40 B41 显示屏： 1.0寸 TFT 128*96分辨率 按键： 1个开机键/SOS按键 防水性： IP67 支持：麦克风、马达、喇叭、无源NFC标签 支持：GPS GPS only;BDS only;GPS+BDS;GPS+GLONASS SIM卡 Nano侧插SIM卡, 兼容 e-sim 支持动态心率血压血氧HRV 内存： 128M+196M | 351 |  |
| 18 | 安全监控装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 基础 | 烟雾报警器 | 工作电压：DC9V 供电方式：9V 6F22电池 工作频段：433MHz 静态电流： ≤15uA 报警声压： ≥80dB (正前方3m处） 输出形式： 声光报警 LED指示： 红色 工作温度： -10℃~50℃ 相对湿度： <95%RH(不结露) | 118 |  |
| 19 |  | 可燃气体 |  | 可选 | 可燃气体泄漏报警器 | 工作电压：市电 AC220V 功耗：≤2W 工作频段：433MHz 适用气体：甲烷（CH4） 报警浓度：8%LEL 量程：0%LEL~20%LEL 传感器类型：半导体气体传感器 响应时间：≤30S LED指示：红、绿、黄色 报警声压：>70dB（正前方1m） 工作环境：温度：-10℃~+55℃ 湿度：≤95%RH（无凝结） 大气压力:86kPa~106kPa RF接收频率：433MHz 安装要求：壁挂，安装在气源1.5米范围内 | 119 |  |
|  |  | 泄露报警器 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 溢水报警器 |  | 可选 | 漏水报警 | 当积水没过水浸探头时，设备会检测到报警信号，并通过网关推送至云端； 供电电压：DC12V（1节23A电池，可替换） 待机电流：≤1uA 报警电流：≤20mA 工作频段：433MHz 产品尺寸：发射器尺寸：36*77*18mm；感应头线长：80mm 无线距离：100M（无障碍） 工作温度：-10℃-55℃ 工作湿度：<95%RH（无凝露） | 45 |  |
| 21 | 视频或语音通话设备 | 智能监控摄像头 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 | 基础 | 智能双向语音通话设备 | 1、供电方式：市电220V,DC12V1A 2、具有无线呼叫功能，可通过按、拉呼叫器向预先设定的紧急联系人发出求救信息； 3、具有语音双向通话和远程喊话功能； 4、具有免按键操作、自动播放语音的功能； 5、具有智能物联网网关功能； 6、具有环境温度监测功能，超出正常设定的温度值即可发出预警提醒； 7、支持4G全网通信 | 486 |  |
| 22 | 智能感应设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 | 门磁感应器 | 主要功能监测是否有异常开启，或长时间无开启行为，安装至门、窗等位置，用于统计老人开门、开窗活动情况，和异常开启等；本产品支持设备自组网，和网关配对完成后即可使用； 供电电压：DC3V（2节7号电池，可替换） 待机电流：≤1uA 报警电流：≤30mA 工作频段：433MHz 产品尺寸：30*71*20mm 无线距离：100M（无障碍） 工作温度：-10℃-55℃ 工作湿度：<95%RH（无凝露）支持设备自组网，和智能网关配对完成后即可使用；供电电压：DC3V（2节7号电池，可替换） 待机电流：≤1uA 报警电流：≤30mA | 48 |  |
| 23 |  | 红外探测器 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 | 红外探测器 | 主要用于老人活动情况统计、监测长时间无人活动做出预警；支持设备自组网，和网关配对完成后即可使用； 供电电压：直流3V（2节5号电池，可替换） 待机电流：≤25uA 报警电流：≤19mA 工作频段：433MHz 感应角度：50°(X)/60°(Y) 感应距离：最大6-8m（最优距离1.5-3.5m） 抗白光干扰：6500LUX 抗辐射干扰：30V/m,10MHz-1000MHz 产品尺寸：φ88*31mm 无线距离：100M（无障碍） 工作温度：-10℃-55℃ | 50 |  |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 改造清单 | 性能参数 | 单价最高限价（元） |  |
| 24 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等 | 5项任选其三 | 四角手杖 | 材质：铝合金 重量：约320-450g 手柄材质：ABS软胶手柄 调节高度：70-90cm 适合身高：130-180cm | 54 |  |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间 |  | 手动轮椅车 | 1：折叠:90*26*85cm 2：座深:42cm坐高:49cm座宽:45cm 3：后轮:24寸 、前轮:7寸 净重:13kg 4：加厚钢管，舒适可折叠，牛津布坐垫背垫 | 438 |  |
|  |  |  |  |  | 电动轮椅车 | 43CM,靠背宽：45CM, 靠背高：42CM, 坐高：52CM， 折叠宽：44CM, 前轮尺寸：10寸（25cm）PU实心胎， 后轮尺寸：22寸（55cm）充气胎， 载重能力：100KG。 钢管烤漆车架，管直径25mm，壁厚1.4mm，坐管是30*40mm，底管30*30mm， 电机参数：250W*2；电池参数：12V*2,12AH电池； 可变换时速1-6km/h，可显示电量，可任意360°转向，可故障报警； 配可拆脚踏，脚踏管可分段选择调整踏板高度； 扶手安全可靠可折背，扶手可后翻，智能式控制器驾驶轮椅，前轮万向轮10英寸PU加厚耐磨轮铝合金龙骨，后轮选用22寸充气加厚耐磨轮，有较优的减震性能。 | 1680 |  |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 |  | 手持式放大镜 | 1、尺寸：长度285mm 镜面直径：120mm 2、照明：14个LED灯 3、特点：带辅助镜（直径为23mm) | 54 |  |
|  |  |  |  |  | 放大镜指甲钳 | 1、尺寸：指甲剪：约1.7*8.9cm 放大镜：直径：4.2cm 2、材质：碳钢、强化尼龙、ABS树脂、聚碳酸酯、聚缩醛。 | 20 |  |
| 27 |  | 自助进食 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶） |  | 生活自助餐具 | 1.防洒碗（盘）主体材质为食品级PP塑料，助食碗底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒；碗底可拆卸； 2.助食筷含自动弹簧，防手抖，食品级PP、天然竹子； 3.弯柄勺（叉）方便老人抓握设计，硅胶和食品级不锈钢，可弯头设计方便老人自主进食；手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重； 4.饮水杯为硅胶紧扣杯口，并有止漏设计，防止杯身翻倒食物和茶水倒出，并可防止吞咽异常老人呛到。 | 371 |  |
|  |  | 器具 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 |  | 耳内助听器 | 使用电池：A10，等效输入噪音：27.dB， 压缩上升时间：3ms，频率范围： 200Hz~7645Hz，工作电流：1.36mA， 压缩恢复时间：46ms，适用于轻度及 中度听力损失人士。 | 458 |  |
|  |  |  |  |  | 耳背助听器 | 全数字信号处理，专业噪音过滤系统 4通道、8频段数字处理技术，4 个调 节程序，满足不同的听力补偿需求适 用范围：中、重度听力残疾老年人 听 清声音来源。 | 465 |  |