建业大厦、党政楼、博物馆、图书馆、南山宾苑消防维修改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

1.工程名称：建业大厦、党政楼、博物馆、图书馆、南山宾苑消防维修改造项目

2.施工地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗

3.类型：维修改造工程

二、编制范围：

按照甲方提供的消防检测报告、消防改造主材清单，编制范围包括建业大厦、党政楼、博物馆、图书馆、南山宾苑的消火栓及火灾报警的消防控制室、泵房、高位水箱及楼座的改造等。

三、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》；

2.定额依据包括：执行20l7届《内蒙古通用安装工程预算定额》、20l7届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》以及相关法律法规及规范规定编制；以及相关法律法规及规范规定编制；

3.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

4.规费中养老保险执行内建标函〔2019〕468号文件，按10.5%计取；

5.人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标[2021]148号文件，人工费上调10%；

6.甲方提供的消防检测报告、消防改造主材清单及其他资料；

7.与本工程有关的图集、规范、技术资料等。

四、编制内容：

建业大厦、党政楼、博物馆、图书馆、南山宾苑的消火栓及火灾报警的消防控制室、泵房、高位水箱及楼座的改造等内容。

五、其他说明：

1.材料暂估价详见材料暂估价及调整表

2.暂列金额：详见建业大厦、党政楼、博物馆、图书馆、南山宾苑消防维修改造项目—其他项目清单与计价汇总表中：暂列金额为360000元（不含税），招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制，若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。