迎泽街道南苑社区、湖西社区阵地消防改造

工程量清单编制说明

- 工程概况：

1.工程名称：迎泽街道南苑社区、湖西社区阵地消防改造

2.施工地点：迎泽街道南苑社区、湖西社区

3.类型：消防改造工程

二、编制范围：

按照甲方提供的南苑社区、湖西社区、南苑社区养老服务中心的应急照明系统、火灾自动报警系统、消火栓系统图纸范围内的全部内容。

三、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》；

2.定额依据包括：执行20l7届《内蒙古通用安装工程预算定额》、20l7届《内蒙古自治区建设工程费用定额》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》以及相关法律法规及规范规定编制；以及相关法律法规及规范规定编制；

3.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

4.规费中养老保险执行内建标函〔2019〕468号文件，按10.5%计取；

5.人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标[2021]148号文件，人工费上调10%；

四、编制内容：

南苑社区、湖西社区、南苑社区养老服务中心的应急照明系统、火灾自动报警系统、消火栓系统。

五、其他说明：

1.暂列金额：109000元含税。

2.安全生产计提费：24772.24元含税。