沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

工程量清单编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目

- 施工地点：沙圪堵镇五字湾村

- 二、编制范围：

1.按照甲方提供的施工图纸及图纸答疑；

2.编制范围：沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目图纸范围内土建及安装全部工程。

三、编制依据：

1.本工程执行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)；

2.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

3.规费中养老保险执行内建标函〔2019〕468号文件，按10.5%计取；

4.关于沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目的施工图纸；

5.答疑文件；

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料等。

7.安全文明施工费、安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件。

四、其他内容：

1.暂列金额20000元（不含税）详见暂列金及建筑工人实名制费用单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行；

2.成品钢筋混凝土房，暂估综合单价为500元/m2；

3.电动格栅道闸（车牌自动识别），暂估综合单价为13000元/套；

4.材料暂估价详各单位工程材料(工程设备)暂估单价及调整表；

- 附件

沙圪堵镇五字湾村留守老人互助中心项目工程量清单明细。