招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：准格尔召镇准格尔召村农业供水保障工程

2、建设地点：鄂尔多斯市准格尔召镇准格尔召村

二、编制范围：

准格尔召镇准格尔召村农业供水保障工程包括室外给水管道铺设、配电房工程、输配电工程等招标清单编制。

三、编制依据：

1、计量依据建设单位提供的图纸。

2、计价依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2002年《全国水利工程概算定额》、《全国水利工程预算定额》。

3、水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（办财务函〔2019〕448 号）。

4、依据《内蒙古自治区高标准农田建设项目工程概（估）算编制规定（试行）》（内农牧建发【2024】58号文）。

- 其他事宜

- 本工程设预备费，预备费为70450元（含税）。

2、DN75PE软袋、DN16PE贴片式滴灌带、管道排水自吸泵均不计取安装费。