## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 | 报价金额(元)
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装工程
第四部分 临时工程
| 第五部分 预备费 | 70450
以上部分合计（投标总报价）

## 表 02 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 水源工程
(一) | 现状水坑清淤
1 | 淤泥流沙开挖（运距1km） | m3 | 17691
2 | 双边丝网围栏（立柱高2.1m；网片高1.7m；丝径6mm；包括基础、立柱及立柱安装；含大门） | m | 1038
3 | 防溺水安全警示牌 | 块 | 12
(二) | 灌溉首部管理房
1 | 建筑物土方开挖 | m3 | 10.8
2 | 建筑物土方回填 | m3 | 10.8
3 | C15砼垫层（厚10cm） | m3 | 0.7
4 | C30砼圈梁 | m3 | 2.1
5 | 砂砾料垫层（厚20cm） | m3 | 2
6 | C20砼地面（10cm） | m3 | 1
7 | C30砼门窗过梁 | m3 | 0.25
8 | 240砖砌墙体 | m3 | 8.29
9 | 模板 | m2 | 20
10 | 钢筋 | kg | 146
11 | 屋顶预制混凝土版（国标二级板） | m2 | 16
12 | 挤塑保温板（5cm厚） |  | 16
13 | 5cm厚水泥砂浆封顶（SBC防水卷材） | m2 | 16
14 | 乙级防盗门（2050mm*960mm） | 扇 | 1
15 | 断桥铝合金窗（1200mm*1000mm） | 扇 | 1
16 | 内外墙M10砂浆抹面（厚3cm） | m2 | 69
17 | C20砼散水（宽45cm、厚12cm） | m3 | 0.68
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
18 | 外墙涂料、喷字 | 项 | 1
二 | 输水管道工程
1 | 管沟土方开挖 | m3 | 38854
2 | 管沟土方回填 | m3 | 38854
3 | 检查井（内径1.5m，深2m国标预制钢筋混凝土井；含重型井盖、爬梯；） | 座 | 21
4 | 管道顶管穿路 钢管DN500 | m | 55
三 | 电力工程
1 | 智能计量箱（含电表落户费、进出线电缆、智能电表、空开等全部金具，符合当地供电部门现行标准） | 套 | 1
2 | ZC-YJV22-1KV-4*95(四芯铜芯、4*95平方、钢带铠装国标电缆、含电缆头制作） | m | 20
3 | DN110镀锌钢制电缆套管 | m | 20
4 | 防触电安全警示牌 | 块 | 2

## 表 03 工程量清单-机电设备
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 | [8 empty] | 1
一 | 水源工程 | [8 empty] | 1
1 | 250QJ150-60/3（45KW）浮筒式潜水泵 | 台 | 1 | [6 empty] | 1
2 | 75KW软启动柜（LED显示；手机远程控制；具备短路保护、过热保护、接地保护、过载保护、过欠压保护、缺相保护、过流保护、三相不平衡保护等功能；符合供电部门现行标准） | 套 | 1 | [6 empty] | 1
3 | 进线配电箱（含空开） | 套 | 1 | [6 empty] | 1
4 | JHS防水纯铜国标电缆(3*35mm2) | m | 30 | [6 empty] | 1
5 | 管道排水自吸泵 | 台 | 5 | [6 empty] | 1

## 表 04 工程量清单-金属结构
工程量清单
组号：Ⅲ |  |  |  | 分组名称：第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程 | [8 empty] | 1
一 | 水源工程 | [8 empty] | 1
1 | 管泵连接体 | 套 | 1 | [6 empty] | 1
2 | DN125PE泵管(0.8MPa) | m | 30 | [6 empty] | 1
3 | DN125PE弯头 | 个 | 2 | [6 empty] | 1
4 | DN125-160PE变径 | 个 | 1 | [6 empty] | 1
5 | DN160PE法兰 | 个 | 2 | [6 empty] | 1
6 | DN160钢制法兰 | 个 | 2 | [6 empty] | 1
7 | 1*6寸离心+3*4寸网式过滤器(过滤流量150-200m3/h） | 套 | 1 | [6 empty] | 1
8 | 300L内外防腐壁厚4mm卧式铁制施肥灌 | 套 | 1 | [6 empty] | 1
9 | DN160-315PE变径 | 个 | 1 | [6 empty] | 1
10 | DN315PE正弯头 | 个 | 3 | [6 empty] | 1
11 | 水泵固定缆绳（涤纶绳直径18mm） | m | 50 | [6 empty] | 1
12 | 压力表（国标、1.6MPa） | 块 | 1 | [6 empty] | 1
13 | DN125机械水表（国标、含法兰） | 块 | 1 | [6 empty] | 1
14 | DN15自动排气阀（含法兰） | 个 | 1 | [6 empty] | 1
15 | DN125逆止阀（钢制、含法兰） | 个 | 2 | [6 empty] | 1
16 | DN125钢闸阀（含法兰） | 个 | 1 | [6 empty] | 1
二 | 输水管道工程 |  | 0 | [6 empty] | 1
1 | DN315PE管（1.0MPa） | m | 4834 | [6 empty] | 1
2 | DN315PE正弯头 | 个 | 9 | [6 empty] | 1
3 | DN315*315*110PE异径三通 | 个 | 22 | [6 empty] | 1
工程量清单
组号：Ⅲ |  |  |  | 分组名称：第三部分 金属结构设备（管道）及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价（元） | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4 | DN110PE管（1.0MPa） | m | 6356 | [6 empty] | 1
5 | DN110PE正弯头 | 个 | 29 | [6 empty] | 1
6 | DN110PE45°弯头 | 个 | 3 | [6 empty] | 1
7 | DN110正三通 | 个 | 83 | [6 empty] | 1
8 | DN110PE法兰 | 个 | 110 | [6 empty] | 1
9 | DN110钢法兰 | 个 | 110 | [6 empty] | 1
10 | DN110*75双向给水栓（镀锌管）（含立管长130cm） | 个 | 110 | [6 empty] | 1
11 | DN75钢制农用球阀（带快接件） | 个 | 220 | [6 empty] | 1
12 | DN75PE软袋 | m | 6772 | [6 empty] | 1
13 | DN16PE贴片式滴灌带（滴头间距30cm、L=1.38L/h） | m | 654817 | [6 empty] | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 表 05 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅳ |  |  |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第四部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
(一) | 仓库 | m2 | 50
(二) | 办公生活文化福利建筑工程 | % | 1.5
二 | 安全生产措施费 | % | 2.5
三 | 其他临时工程 | % | 1.5
0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 06 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价: |  |  |  | 0 |  | 0
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 | [5 empty] | 0
1.1 | 基本直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
（1）
（2）
1.1.3 | 机械使用费
（1）
（2）
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差
5 | 税金
合计
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 表 07 总价承包项目分解表
总价承包项目分解表
项目编号:
项目名称:
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
合 计 元 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 表 08 分组工程报价组成表
分组工程报价组成表
单位:元
组号 | 分组工程名称 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 其它 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 | 合计
|  |  |  | 一类 | 二、三类
0

## 表 09 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）

## 表 10 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）

## 表 11 计日工施工机械使用费单价费
计日工施工机械使用费单价费
编号 | 施工机械名称及型号规格 | 单价（元/台时）