玻璃沟污水管网建设项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、建设单位：准格尔旗友谊街道办事处

2、项目名称：玻璃沟污水管网建设项目

3、工程内容：玻璃沟两座化粪池至既有污水检查井段污水管线敷设的全部内容

4、建设地点：准格尔旗

二、编制依据：

1、清单执行：2013年《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

2、费用执行：2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》，增值税税率执行内建标[2019]113号文件，内建标[2019]468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知，人工费执行内建标〔2021〕148号文件；

3、依据建设方提供的《设计图纸》

- 三、暂列金额：67000元（不包含税）招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。

- 其他说明

- 1、土方外运运距投标方应根据施工现场自行考虑。