工程量清单编制说明

- 工程概况：

1.工程名称：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程

2.施工地点：准格尔旗沙圪堵镇

二、编制范围：

按照给定的工程量清单及报审预算书，编制范围包括沙圪堵第四幼儿园教学楼防水吊顶维修、教学楼外墙改造工程。

三、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB 50854-2013）。

2.定额依据包括：执行2021届《内蒙古房屋修缮工程预算定额》、20l7届《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关法律法规及规范规定编制。

3.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

4.人工费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程现行定额预算人工费的通知》内建标[2021]148号文件，人工费上调10%。

5.甲方提供的工程量清单及报审预算书。

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料等。

四、编制内容：

沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程。

- 其他说明

- 暂列金额：沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程项目—其他项目清单与计价汇总表中：暂列金额为59600元（不含税），招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取税金9%后进行编制。

六、附件

沙圪堵第四幼儿园教学楼二楼楼顶做防水、室内重新吊顶维修工程以及教学楼外墙维修改造工程项目工程量清单明细表。