## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 | 报价金额(元)
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 施工临时工程
四 | 预备费 | 24136
以上部分合计（投标总报价）

## 表 02-1 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分 建筑工程
新建上坝道路
1 | 土方开挖 | m3 | 150.48
2 | 土方回填 | m3 | 15.048
3 | 20cm厚碎石垫层 | m2 | 360
4 | C30混凝土路面（18cm厚） | m2 | 360
5 | 20mm厚聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 12.6
坝顶绿化带
1 | 土方开挖 | m3 | 29.52
2 | 土方回填 | m3 | 19.68
3 | 花岗岩路沿石（规格：1000mm*100mm*300mm）,包含拆除现状混凝土沿石 | m | 492
4 | 绿篱小叶黄杨（植株高度80cm，冠幅80cm,株距1.6米，单行，包含新工养护一年） | 株 | 140
停车场硬化
1 | 九孔植草砖（规格：300mm*300mm*70mm） | m2 | 400
2 | 清基（10cm厚） | m2 | 400
保劳图水库字体
1 | 土方开挖 | m3 | 150
2 | 土方回填 | m3 | 6.5
3 | 底板下铺20cm厚砂砾料垫层 | m3 | 100
4 | C25钢筋砼底板（150mm厚） | m3 | 75
5 | 钢筋制安（单层Φ10冷轧带肋钢筋网片，钢筋间距20cm） | t | 3.15
6 | 模板 | m2 | 30
7 | 保劳图水库字体（规格10m*10m，喷涂文字） | 个 | 5
坝体绿化
1 | 坝体绿化（坝坡绿化采用碱蓬撒播，播种量为40kg/hm2） | m2 | 9930
排水沟
1 | c25U型混凝土排水沟排水沟 | m3 | 18.62
平整场地
1 | 平整场地 | m3 | 1200
清淤及外运（运距1.5km）
1 | 清淤及外运（运距1.5km) | m3 | 2000
预埋穿管线DN50(包含土方开挖及回填)
1 | 预埋穿管线DN50(包含土方开挖及回填，挖土厚度50cm) | m | 410
水闸
上游部分
1 | 土方开挖 | m3 | 97.2
2 | 土方回填 | m3 | 24.6
3 | C25F250 W6钢筋砼底板（400mm厚） | m3 | 7.39
4 | C25F250 W6钢筋砼侧墙（300mm厚）F250 W6 | m3 | 4.03
5 | C10混凝土垫层（100mm厚） | m3 | 1.73
6 | 651橡胶止水 | m | 5
7 | 聚乙烯闭孔泡沫板（20mm厚） | m2 | 1
8 | 钢筋制安（三级钢直径14） | t | 0.91
9 | 模板 | m2 | 26.88
10 | 砂砾料换填 | m3 | 20.16
闸室段部分
1 | 土方开挖 | m3 | 99.36
2 | 土方回填 | m3 | 43.2
3 | C25 F250 W6钢筋砼底板（800mm厚） | m3 | 17.28
4 | C25 F250 W6钢筋砼侧墙（700mm厚） | m3 | 6.72
5 | C10混凝土垫层（100mm厚） | m3 | 1.92
6 | C25F250W6 钢筋砼排架（400mm厚） | m3 | 6.63
7 | C25F250W6 钢筋砼工作桥（200mm厚） | m3 | 1.43
8 | 651橡胶止水 | m | 4.6
9 | 聚乙烯闭孔泡沫板（20mm厚） | m2 | 1
10 | 钢筋制安（三级钢直径14） | t | 2.56
11 | 模板 | m2 | 225.53
12 | 爬梯 | t | 0.91
13 | 启闭机房（简易装修） | m2 | 5.28
14 | 砂砾料换填 | m3 | 24.48
道路维修
1 | 20cm厚碎石垫层 | m2 | 2150
2 | C30混凝土路面（18cm厚） | m2 | 2150
3 | 拆除原有破损18cm厚混凝土面层 | m2 | 2150

## 表 02-2 工程量清单-机电设备
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| 闸门 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 铸铁闸门（600*800） | 扇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | QL-80-SD手电两用单吊点螺杆启闭机（含电动机Y112M-6 2.2KW、螺杆长8米） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 304不锈钢材质壁挂箱（规格：600*800*200） | 面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 铝芯电力电缆（3*35） | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1

## 表 02-5 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅴ |  |  |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
二 | 施工房屋建筑工程
1 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.3
三 | 其他施工临时工程 | % | 1

## 表 03 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价: |  |  |  | 0 |  | 0
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差 |  |  | 0
0
5 | 未计价材料费 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
6 | 税金 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 表 06 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）

## 表 07 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）

## 表 08 计日工施工机械使用费单价费
计日工施工机械使用费单价费
编号 | 施工机械名称及型号规格 | 单价（元/台时）