## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 |  |  | 报价金额(元)
1 | 第一部分 建筑工程
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  | 0
4 | 第四部分 输水管线设备及安装工程
5 | 第五部分 施工临时工程
6 | 基本预备费 |  |  | 25000
7 | 以上部分合计（投标总报价）
以上部分合计（投标总报价）
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日
|  | 0 | 0 | 0

## 表 02-1 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 小型水源工程
（一） | 分体式井房12㎡（含穿线管、外墙喷涂料、字体等） | 座 | 1
1 | 土方开挖 | m3 | 4.89
2 | 土方外运 | m3 | 4.89
3 | M10浆砌石基础 | m3 | 3.912
4 | 浆砌石基础下砂砾石垫层 | m3 | 0.326
5 | C25混凝土圈梁 | m3 | 1.878
6 | 240mm厚砌砖，砂浆标号M10 | m3 | 6.286
7 | 12cm厚C25混凝土顶板 | m3 | 1.987
8 | 15cm厚C25素混凝土地面 | m3 | 1.557
9 | 地面下5cm厚砂砾石垫层 | m3 | 0.519
10 | C20素混凝土散水 | m3 | 0.87
11 | 散水下设5cm厚砂砾料垫层做为冻胀层 | m3 | 0.519
12 | 沥青砂伸缩缝，缝宽2cm | m | 14
13 | C20支墩 | m3 | 0.5
14 | 钢筋制安（含预埋铁件） | t | 0.44
15 | 圈梁模板制安 | m2 | 15.648
16 | 顶板做2mm厚SBS防水卷材 | m2 | 16.56
17 | 2mm厚M10水泥砂浆抹面（板顶及内外墙面） | m2 | 76.766
18 | 外墙粉刷两遍白色防水涂料 | m2 | 30.103
19 | 白色烧结瓷砖（长0.9m高0.6m厚2cm，汉字喷涂） | 块 | 1
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章） | [5 empty] | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
20 | 铁制自制门（规格：2.05m*0.9m，钢板厚2mm，含方钢门框、刷漆等） | 套 | 1
21 | 其他附件（包括预埋管、穿线管、穿墙套管等） | 项 | 1
22 | 旧件拆除外运（包括原井房地下室填平碾压、井壁管接出地面）及井房周围清理 | 项 | 1
（二） | 井池 | 座 | 1
1 | 土方开挖 | m3 | 0.947
2 | 土方外运 | m3 | 0.947
3 | M10浆砌石基础 | m3 | 0.947
4 | 浆砌石基础下砂砾石垫层 | m3 | 0.118
5 | 240mm厚砌砖，砂浆标号M10 | m3 | 0.852
6 | 10cm厚C25素混凝土地面 | m3 | 0.219
7 | 地面下5cm厚砂砾石垫层 | m3 | 0.11
8 | 外墙粉刷两遍白色防水涂料 | m2 | 3.552
9 | 铁盖板（1.1m*1.1m，铁板厚2mm，防锈漆均匀满涂） | 套 | 1
10 | 其他附件（包括预埋件、预埋管、穿线管、穿墙套管等） | 项 | 1
二 | 输配水工程
（一） | 管道
1 | 管道土方开挖 | m3 | 24741.37
2 | 管道土方回填 | m3 | 24741.37
（二） | 闸阀井（进排气阀井）（砖砌、直径1.2m，井深2.5m） | 座 | 7
1 | 土方开挖（建筑物） | m3 | 113.4
2 | 土方回填（建筑物） | m3 | 50.4
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章） | [5 empty] | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
3 | C15混凝土垫层 | m3 | 2.38
4 | C25混凝土底板，抗渗等级W6，抗冻等级F200 | m3 | 3.92
5 | C25混凝土盖板 | m3 | 1.54
6 | 钢筋制安 | t | 0.714
7 | 240mm厚砌砖阀门井 | m3 | 21.28
8 | 2mm厚M10水泥砂浆抹面（板顶及内外墙面） | m2 | 88.667
9 | 直径800mm球墨铸铁井盖 | 个 | 7
10 | 自制铁质爬梯（宽50cm，间距30cm） | 个 | 7
三 | 农田输配电工程
1 | 铜芯铠装0.6/1KV电（YJV22/1kV3×70+1×35mm2） | m | 350
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章） | [5 empty] | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 02-2 工程量清单-机电设备
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
一 | 小型水源工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
（一） | 泵类设施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 潜水泵（含泵头、电机45KW、夹板、弯头、泵管管径100mm、扬水管壁厚不低于4mm无缝钢管、电缆、八年质保等)200QJ50-195 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 变频柜（不锈钢600*305*1200mm，八年质保）55KW | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
（二） | 电力配套设施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | S13-80/10 变压器（含计量设施、金具、带费控功能等） | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
二 | 灌溉田间工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
（一） | 首部DN100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
1 | 施肥罐(SFG-200,钢材厚度4mm，1.0mpa) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | 手动反冲洗离心加网式过滤器110mm，2网/120目（含机械水表、施肥阀等配件、钢材厚度4mm，1.0mpa) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | 逆止阀DN100 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | 闸阀DN100 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | 泵管连接体DN100 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | 异径管（DN65*80、DN100*80) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 连接铁管80mm 5m包括弯头、钢管、法兰连接铁管100mm 10m包括弯头、钢管、法兰 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-3 工程量清单-金属结构
工程量清单
组号：Ⅲ | [5 empty] | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-4 工程量清单-输水管线
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
一 | 田间灌溉工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
（一） | 地埋部分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4 | GB100级PE管材Φ110-0.8MPa | m | 2532.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5 | GB100级PE管材Φ110-0.6MPa | m | 2108.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | GB100级PE管材Φ110-1.0MPa | m | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | GB100级PE管材Φ110-1.25MPa | m | 771.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
2 | GB100级PE管材Φ110-1.6MPa | m | 1772.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6 | GB100级PE弯头Φ110 | 个 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
7 | 微阻缓冲缓闭逆止阀110mm | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
投标人：（盖单位章） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 表 02-5 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅴ |  |  |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
二 | 施工房屋建筑工程
1 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.3
三 | 其他施工临时工程 | % | 1
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章） | [5 empty] | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） |  |  |  | 0 | 0 | 0
年 月 日 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 表 06 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 07 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）
投标人：（盖单位章）
水利造价工程师： （执业印章）
法定代表人（或委托代理人）： （签名）
年 月 日

## 表 03 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价: |  |  |  | 0 |  | 0
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差 |  |  | 0
0
5 | 未计价材料费 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
6 | 税金 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
投标人：（盖单位章） | 0 | 0 | 0 | 0
水利造价工程师： （执业印章） | 0 | 0 | 0 | 0
法定代表人（或委托代理人）： （签名） | 0 | 0 | 0 | 0
年 月 日 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0