**龙口镇消防站建设项目**

**工程量清单编制说明**

**一、工程概况**

1.工程名称：龙口镇消防站建设项目

2.施工地点：准格尔旗龙口镇

**二、编制范围：**

1.按照甲方提供的宏骏勘察设计有限公司设计的施工图纸及图纸答疑；

2.编制范围：龙口镇消防站建设项目图纸范围内土建及安装全部工程。

**三、编制依据：**

1.本工程执行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

2.税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按9%计取；

3.规费中养老保险执行内建标函〔2019〕468号文件，按10.5%计取；

4.关于龙口镇消防站建设项目的施工图纸；

5.答疑文件；

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料等。

**四、其他内容：**

1.可移动式盖板（成品定制）进行专业工程暂估，专业工程暂估价2500元（不含税），详见建筑与装饰工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

2.消防车库专用钢质保温电动折叠门进行材料暂估，暂估材料单价1600元/m2（不含税），详见建筑与装饰工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。