工程量清单总说明

工程名称: “北疆红”国防教育实践基地维修改造项目

一、工程概况 1、项目名称：“北疆红”国防教育实践基地维修改造项目 2、建设单位：准格尔旗退役军人事务局 3、建设地点：内蒙古呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇 4、建筑面积：总建筑面积：1204平方米。 5、建设性质：改建、维修 二、工程招标和分包范围 1、施工图范围内的北疆红国防教育实践基地工程。 2、分包范围：无分包项目。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013； 3、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013； 4、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013； 5、施工图纸； 6、与工程相关的规范、标准图集和技术资料。 四、其他说明事项 1、一般说明 （1）施工现场和交通运输情况，以潜在投标人自行现场勘查为准。 （2）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 （3）投标人编制施工方案应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响及其他风险因 素作出报价。 （4）投标人应仔细阅读图纸结合清单内容报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，图纸设计冲突处以大样为准，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料报价。 （5）本工程中的清单子目要求各投标人根据《建设工程工程量清单计价规范》综合报价，所涉及相关定额子目综合考虑。 （6）本工程按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、的规定及要求编制，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》的要求执行，有更正的以勘误和解释为准。 （7）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误在投标截止时间前以书面方式提出，以“补遗”资料为准。 （8）分部分项工程量清单中对工程项目的特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图及相关标准图集。 （9）本说明未尽事项，以“计价规范”、 “计价管理办法”、“工程量计算规范”招标文件以及相关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 2、有关专业技术说明 （1）本工程所涉及土方清单量包括工作面及放坡土方、管道接口作业坑及沿线井室所增加的土方，办理结算时以批准的施工组织设计规定的工作面和放坡系数，按实计算工程量。 （2）弃土运距：施工单位自行考虑。 （3）本工程为改造装修工程，拆除及恢复清单项目及工程量均为依据图纸估算，清单项目及工程量可能与施工实际情况存在较大偏差，竣工结算时依据现场实际完成清单项目及工程量据实结算。 （4）增值税税率调整：按《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号执行。 （5）养老保险费率：按《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函〔2019〕468号执行。 （6）建设工程安全文明施工费调整：《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标〔2025〕98号执行。 （7）计税方式：按增值税（一般计税方法）计算。 （8）专业工程暂估价：因采暖、给排水、电气等安装部分拆除无具体拆除图纸，专业暂估20000（不包含税）,详见其他费单位工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。 （9）本工程暂列金额为100000元（不包含税）。详见其他费单位工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。