## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 电气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格:50W 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 4
2 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:40W 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位：地下室 |  | 套 | 3
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急疏散指示标志灯 2.规格:2W,A类，小型 3.安装形式:吊装，安装高度距地门上0.3米 |  | 套 | 1
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急疏散指示标志灯 2.规格:2W,A类，小型 3.安装形式:吊装，安装高度距地门上0.3米 4.安装部位：地下室 |  | 套 | 1
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急照明灯 2.规格:24W,A类 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 2
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急照明灯 2.规格:24W,A类 3.安装形式:吸顶安装 4.安装部位：地下室 |  | 套 | 10
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急照明灯 2.规格:9W,A类 3.安装形式:壁装，安装高度距地2.5米 |  | 套 | 4
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 11
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.安装部位：地下室 |  | 个 | 14
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度距地0.4米 4.安装部位：地下室 |  | 个 | 4
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带保护接点密闭 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度距地0.4米
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:安装高度距地2.5米 4.安装部位：地下室 |  | 个 | 1
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:密闭双极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度距地1.3米 |  | 个 | 1
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度距地1.3米 4.安装部位：地下室 |  | 个 | 1
15 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 2
16 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.安装部位：地下室 |  | 个 | 6
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AA1箱 2.规格:800*1800*600 3.安装方式:落地安装，安装高度距地0.3米 4.安装部位：地下室 5.元器件：真空断路器CH1-32D20A/3P:2；漏电保护器CH1L-63C20/1P+N(30mA):4；真空断路器CH1-32C16A/1P:2；真空断路器CM3-160M/32002:3;真空断路器CM3-250/3200:1；交流接触器20A:4;热继电器20A：2；电流互感器LMZ1-0.5:1，电源状态监控器：1 |  | 台 | 1
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALE箱 2.规格:600*600*200 3.安装方式:A型应急照明 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
箱底距地1.5m挂墙安装 4.安装部位：地下室 5.元器件：断路器C10A:1,断路器6A:4；控制模块：1；充电模块：1 6.类别:A类
19 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:SXJ箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:挂墙明装，距地1.5m 4.元器件：真空断路器CM3-63M/32002:5;真空断路器CH3-63C40A/4P：1；真空断路器CH1-32C16A/1P:1；漏电保护器CH1L-63C20/1P+N(30mA）：4；隔离开关:1;避雷器：1；电流互感器CH3G-40A：2；交流接触器A16-30-10:4;交流接触器J20A：1；继电器25DU6.5:4 |  | 台 | 1
20 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:XKS箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:挂墙明装，距地1.5m 4.安装部位：地下室 5.元器件：真空断路器CM3-63M/32002:1;真空断路器CH1-32C16A/1P:4;真空断路器CH1L-32C20/1P+N(30mA）：2；真空断路器CH1-32C20/1P:2;真空断路器CH1-63C40A/4P:1;避雷器：1;隔离开关：1；电流互感器CH3G-40A:1; |  | 台 | 1
21 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属防火电缆桥架 2.规格:（200+100）*100 3.材质:钢制 4.安装部位：地下室 |  | m | 33
22 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 3.安装部位：地下室 |  | t | 0.05
23 | 03041100100 | 配 | 1.名称:电线管 |  | m | 19.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 管 | 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 |  | m | 36.23
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 35.08
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 |  | m | 30.69
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 31.24
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位：地下室 |  | m | 31.37
29 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位：管井内 |  | m | 19.5
30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 59.47
31 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 5.安装部位：管井内 |  | m | 19.8
32 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 6.31
33 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 |  | m | 2.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:SC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:埋地敷设
34 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙凿槽 2.规格:DN20 3.类型:矩形 |  | m | 38.1
35 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙凿槽 2.规格:DN25 3.类型:矩形 |  | m | 12.4
36 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:砖墙凿槽 2.规格:DN32 3.类型:矩形 |  | m | 1.5
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 219.86
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-GYJS(F) 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 44.86
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-GYJS(F) 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 292.17
40 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-GYJS(F) 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 104.66
41 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-GYJS(F) 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 |  | m | 48.01
42 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZN 3.规格:6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):1kv 7.安装部位：管井内 |  | m | 20.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTZN 3.规格:6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):1kv |  | m | 81.43
44 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铠装电缆 2.型号:YJV22 3.规格:70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):1kv |  | m | 6.78
45 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:直埋敷设 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 50
46 | 010101007001 | 电缆沟土方 | 1.名称:电缆沟土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖沟深度:1.0m 内 4.回填要求:夯填 |  | m3 | 22.5
47 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:电缆沟铺砂、盖保护板 |  | m | 50
48 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物电缆终端头 2.规格:6mm2 |  | 个 | 4
49 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:70mm2 |  | 个 | 1
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1
51 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:接地导线 2.型号:BV 3.规格:25mm2 4.材质:铜芯 |  | m | 18.02
52 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:460*300*200 3.安装形式：明装，安装高度距地0.3米 4.安装部位：地下室 |  | 台 | 2
53 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.规格:460*300*200 3.安装形式：明装，安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
高度距地0.3米 4.安装部位：地下室
54 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 92.32
55 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位：管井内 |  | m | 19.8
56 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 |  | m | 24.52
57 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:50*5 |  | 根 | 5
58 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
59 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：镇区域养老服务中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13