鄂托克前旗第一中学体育馆维修改造项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

- 1.工程名称：鄂托克前旗第一中学体育馆维修改造项目

2.建设地点：鄂托克前旗

3.招标范围：图纸设计所有内容

二、编制依据

1.编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明;

2.计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2021年《内蒙古自治区房屋建筑加固工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等;

3.安全文明施工费、安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件。

4.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%;

- 三、其他说明

- 1.暂列金额280000元（不含税）详见暂列金额单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行；

- 2.专业工程暂估价685000元（不含税），详见电气工程、改造工程、弱电工程单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行；

- 3.暂估综合单价：

- （1）、衣柜暂估综合单价为620元/m2；

- （2）、书柜暂估综合单价为800元/m2；

- 4.暂估材料单价：

- （1）、集中型火灾报警控制器：26000元/台（不含税）；

- （2）、消防电源监控器：4500元/台（不含税）；

- （3）、电气火灾监控器：4500元/台（不含税）；

- （4）、DY电源控制器：150元/台（不含税）；

- （5）、广播主机：20000元/台（不含税）；

- （6）、监控控制台：24000元/台（不含税）；

- （7）、新风换气机XF-1：80000元/台（不含税）；

- （8）、自动水炮：6500元/台（不含税）；

四、附件

鄂托克前旗第一中学体育馆维修改造项目工程量明细清单