鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目设计任务书

- 项目概况

- 项目名称：

- 鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目

- 2.设计服务内容：

- 消防整改方案设计及后续服务等。

- 3.项目地点：

- 鄂尔多斯市鄂托克旗碱柜镇

- 本次招标内容：

- 消防整改方案设计及后续服务等。

- 设计任务书

- 1、建设规模：原教学楼消防整改、室外消防管网及消防水池。

- 设计要求

- 1、项目整改目标

1.1完成鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目，符合国家质量验收标准的合格工程。

1.2、在满足适用、安全、可靠的前提下，尽量使工程设计做到经济、美观;

1.3、严格执行国家现行设计规范，贯彻国家有关消防、环境保护、劳动安全及工业卫生的有关法规。

1.4、积极采用国内外成熟的新工艺、新技术、新设备、新材料,保证工程工艺技术的先进性、可靠性、安全性、经济性，使工程整体建设达到目前国内先进水平

1.5、室外管线线路的选择应尽量避开不良工程地质和地震断裂带，无法避开时采取适当的保护措施，保证管道建设及建成后管道运行的安全。

2、项目整改设计内容

- 负责完成鄂托克旗碱柜幼儿园消防整改项目中消防设施设备、建筑内疏散宽度、应急疏散指示照明等消防整改内容的设计及施工配合直至竣工验收。服务内容包括：

在满足国家规定设计深度及建设单位设计要求的前提下，完成设计范围内的设计工作及施工配合、参与各类验收等相关服务。各阶段设计深度达到国家规定的相应阶段深度要求，具体以项目实际要求为准。

- 四、其他要求

1、设计人为本项目配备的设计小组成员必须专业且经验丰富，满足项目需求，设计过程中不经过甲方同意不得随意更换设计人员。

2、设计人须积极配合甲方完成各项审批工作。

3、施工图设计必须以国家法律、鄂尔多斯市有关标准、规范为依据不得违反国家强制性规范，按投标承诺、合同书内容和质量要求按时提交成果。

4、设计单位提交的各阶段成果及最终成果应包括施工蓝图及其电子版，提供全套施工图不少于8套（按甲方要求提供）和电子文件1份。

5、设计单位需在承诺的设计周期内完成全部专业工程完整的消防整改施工图设计并提供蓝图。

6、甲方在项目设计过程中可对相关设计内容的控制情况进行抽查并有权要求设计人对其认为不符部分进行调整。设计过程中如发现特殊情况须经双方协商后可作适当调整。

7、技术标准和要求：符合国家及地方规定的现行标准及规范。

- 五、设计依据及设计标准

1、《建筑设计防火规范》；GB 50016-2014（2018年版）

2、《建筑内部装修设计防火规范》；GB 50222-2017

3、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

4、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

5、《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB 55019-2021)

6、《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)

7、《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

8、《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021

9、《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

10、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016 版)

11、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022）

12、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410-2020

13、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016（2019年版）

14、及其它相关规范、规定、建设单位提供的其它相关资料。

15、其他与工程有关的国家及行业现行规范、规程、标准等。

六、设计成果内容包括但不限于下列各项内容：

消防整改方案施工图设计全套文件及施工配合。

1、消防整改施工图设计阶段

1.1负责完成全部专业的施工图设计文件；

1.2对招标人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

2、施工配合阶段

2.1负责工程设计交底，解答施工过程中施工单位有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

2.2根据甲方要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

2.3协助甲方处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

2.4参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

2.5提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

七、本次消防整改设计内容成果深度必须达到指导施工、编制工程量清单的设计深度，配合完成施工准备及施工过程中的图纸修改、深化工作。

八、若因规划或政策调整，甲方设计内容需更新调整的，设计单位需配合修改调整。