- 问题汇总

- 岩棉（防火隔离带）的容重？

- 回复：100KG/m³。

- 周边地面2米范围内70挤塑聚苯板防火等级和容重？

- 回复：B1级35KG/m³。

- 陶瓷地砖地面地砖规格？陶瓷地砖防水地面地砖规格？墙面面砖规格？

- 回复：地砖800x800,防水地砖300x300，墙面300x600。

- 围墙饰面层做法图纸中未设计，是否计入造价？

- 回复：围墙面层为外墙涂料，计入。

- 凉房M1026的高度高于墙高，是否有误？

- 回复：应该为1020。

- 6.给排水卫生器具未给图例、材质及安装方式请提供？

- 回复：卫生间里坐便带水箱，淋浴器手动开关冷热水，和柱式洗脸盆，洗涤盆双嘴，明装胶粘。

- 7.采暖管道是什么材质？是热镀锌钢管还是聚丁烯PB管?

- 回复：PPR管。

- 8.采暖图纸上这两个图例代表什么？

- 回复：第一个截图为下图，第二个为球阀。