## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
弱电
1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:600*600*1200 3.安装方式:落地 4.柜内设备:主配线架1套，光纤配线架24口1套，配套光纤头，跳线 |  | 台 | 3
2 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:光纤分线箱 2.规格:400*450*120 3.安装方式:电井内距地1.5m明装 4.含24口交换机 |  | 个 | 1
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:插座2TO |  | 个 | 112
4 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:插座TP |  | 个 | 1
5 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:AP |  | 个 | 13
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:IP定焦半球摄像机（含支架） |  | 台 | 27
7 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:电梯蝶形摄像机（含支架） |  | 台 | 1
8 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:门灯 |  | 套 | 2
9 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:防水型卫浴呼叫按钮 |  | 个 | 2
10 | 030904013001 | 求助呼叫主机 | 1.规格、线制:求助呼叫主机 |  | 台 | 1
11 | 03B003 | 22寸挂号门口一体机 | 1.22寸挂号门口一体机 |  | 个 | 19
12 | 03B004 | 自助挂号机 | 1.自助挂号机 |  | 个 | 1
13 | 030904013002 | 候诊呼叫服务器及信息发布服务器 | 1.规格、线制:候诊呼叫服务器及信息发布服务器 |  | 套 | 1
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:暗装接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86MM*86MM |  | 个 | 178
15 | 030502007001 | 光缆 | 1.规格:2芯单模光纤 |  | m | 13.63
16 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆六类UTP-6 2.敷设方式:管内穿线 |  | m | 170.62
17 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆六类UTP-6 2.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 532.48
18 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆CAT6-UTP |  | m | 2303.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.敷设方式:管内穿线
19 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆CAT6-UTP 2.敷设方式:桥架敷设 |  | m | 5155.98
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*1.5 |  | m | 73.27
21 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVVP-2*1.0 |  | m | 73.21
22 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:暗配 |  | m | 44.65
23 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 344.25
24 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 3.55
25 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 12.9
26 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m | 12.9
27 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:40mm以内 3.填充(恢复)方式:1:2.5水泥砂浆填平 |  | m | 418.58
28 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:15 4.配置形式:明配 |  | m | 8.2
29 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 447.07
30 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:明配 |  | m | 2.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:刚性阻燃管PC20 4.配置形式:明配 |  | m | 12.9
32 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:刚性阻燃管PC25 4.配置形式:明配 |  | m | 13.23
33 | 030408004002 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆桥架200*100 |  | m | 125.47
34 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 |  | kg | 125.47
分部小计
措施项目
35 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.电气脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 70000
2.1 | 专业工程暂估价 |  | 70000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 70000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 自助挂号机 | 个 |  | 1 |  | 15000 | 15000
2 | 候诊呼叫服务器及信息发布服务器 | 个 |  | 1 |  | 1500 | 1500
3 | 求助呼叫主机 | 个 |  | 1 |  | 600 | 600
合计 | [6 empty] | 17100
总合计 | [6 empty] | 17100
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 电气火灾监控系统 | 包含安装、运输、调试等，待后期深化图纸确定后，据实结算 |  | 10000
2 | 消防电源监控系统 | 包含安装、运输、调试等，待后期深化图纸确定后，据实结算 |  | 10000
3 | 离线式电子巡更系统 | 包含安装、运输、调试等，待后期深化图纸确定后，据实结算 |  | 10000
4 | 监控中心设备（含电梯五方对讲） | 包含安装、运输、调试等，待后期深化图纸确定后，据实结算 |  | 40000
合 计 |  |  |  | 70000
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目—弱电工程 |  | 标段：鄂托克旗原疾控中心办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13