编 制 说 明

- 工程概况：

- 1.工程名称：吉日嘎朗图镇现代农牧业示范实践基地项目

- 2.工程内容：硬化工程、建筑工程、设备用房电气工程、绿化工程、绿化养护工程、大棚内设备工程、设备用房内设备工程。

二、编制依据：

1.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013《房屋建筑与装修工程清单计算规范》、《通用安装工程清单计算规范》、《市政工程清单计算规范》、《园林绿化工程清单计算规范》、《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》、《房屋修缮工程预算定额(2021)》及各专业分册及《内蒙古自治区建设工程费用定额》及有关文件编制；

2.税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率按9%计取；

3.人工费执行内建标【2021】148号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》，定额人工费调增10%；

4.规费执行内建标函【2019】468号文《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》规定，规费费率按19%计取；

5.安全文明施工费执行内建标【2025】98号文“内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费通知”；

6.与本工程有关的图集、规范、技术资料。

三、其他说明：

1.建筑工程喷绘布暂估价45元/㎡（不含建安税9%）；

2.建筑工程彩钢夹芯板（80厚岩棉保温板）暂估价65元/㎡（不含建安税9%）；

3.建筑工程彩钢夹芯板（80厚岩棉保温板）暂估价65元/㎡（不含建安税9%）；

4.设备用房电气工程成套配电箱落地式（500*600*180）暂估价3500元/套（不含建安税9%）；

5.设备用房电气工程壁灯（24W）暂估价65元/套（不含建安税9%）；

6.设备用房电气工程红外感应吸顶灯（24W）暂估价80元/套（不含建安税9%）；

7.绿化工程新疆杨（D=7cm 带土球）暂估价55.05元/株（不含建安税9%）；

8.绿化工程丁香篱（修剪后高度H=0.6m，24株/m2）暂估价3.67元/株（不含建安税9%）；

9.绿化工程种植土暂估价20元/株（不含建安税9%）。