## 说明
编 制 说 明
一、工程概况： 本项目为乌审旗2024年无定河镇河南村六社供水保障改造工程，建设地点为内蒙古鄂尔多斯市乌审旗。 二、编制依据： 1、乌审旗2024年无定河镇河南村六社供水保障改造工程实施方案和设计图纸。 2、定额执行《全国水利2002建筑预算定额（含2005补修）》、《全国水利2002安装预算定额》、《全国水利2010预算补充定额（海委部分）》及现行相关政策性文件。 三、其它 （一）税金调整按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，调整税率为9%。 （二）基本预备费，本工程暂按26256元，招投标时不得作为竞争性费用。

## 汇总表
乌审旗2024年无定河镇河南村六社供水保障改造工程
工程投资汇总表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计
1 | 第一部分 建筑工程
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
4 | 第四部分 输水管线设备及安装工程
5 | 第五部分 施工临时工程
6 | 基本预备费 |  |  | 26256
7 | 总投资

## 建筑工程
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第一部分 建筑工程
一 | 管理房维修工程
1 | 外墙涂料清理 | 项 | 1
2 | 砂浆抹面（管理房内外墙、围墙内外墙） | m2 | 148.4
3 | 管理房内外墙防水涂料（丙烯酸酯） | m2 | 67.2
4 | 围墙内外墙防水涂料（丙烯酸酯） | m2 | 81.2
5 | 外墙喷字、图案（按照饮水工程标准化建设内容进行） | 项 | 1
6 | 10cm厚砂砾料垫层 | m3 | 1.6
7 | C30混凝土院内地面硬化（20cm厚） | m3 | 3.2
8 | 乙级防盗门(含安装） | 套 | 1
9 | 断桥铝合金窗(含安装） | 套 | 1
10 | 院内杂草清理 | m2 | 58
二 | 配水管网工程
(一) | 管道工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 41677.2
2 | 管道土方回填 | m3 | 41677.2
(二) | 预制砼检查井工程（13座）
1 | 井圈基础 | m3 | 3.25
2 | 井圈基础内侧、上侧砂浆抹面 | m2 | 24.96
3 | 建筑物土方开挖 | m3 | 122.33
4 | 建筑物土方回填 | m3 | 95.94
5 | 预制砼检查井（井深1.8m、内径1.2m、壁厚10cm；含井圈井盖、塑钢爬梯踏步） | 座 | 13
(三) | 穿路工程
1 | 管道穿路 | m | 24
三 | 入户管网工程
(一) | 管道工程
1 | 管道土方开挖 | m3 | 2478.6
2 | 管道土方回填 | m3 | 2478.6
(二) | 入户检查井工程（54座）
1 | 井圈基础 | m3 | 13.5
2 | 井圈基础内侧砂浆抹面 | m2 | 103.68
3 | 建筑物土方开挖 | m3 | 508.14
4 | 建筑物土方回填 | m3 | 398.52
5 | 预制砼检查井（井深1.8m、内径1.2m、壁厚10cm；含井圈井盖、塑钢爬梯踏步） | 座 | 54
四 | 配电工程
1 | 低压地埋电缆YJV-3*35+1*16 | m | 300
2 | 电缆沟土方开挖 | m3 | 120
3 | 电缆沟土方回填 | m3 | 120

## 机电设备
机电设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装工程
一 | 水源工程
1 | 潜水泵200QJ20-108/8（11KW，含泵管、JHS防水电缆、井绳等全部安装辅材） | 台 | 1
2 | 紫外线消毒设备(30m3/h、含全部安装配件) | 套 | 1

## 金属设备
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元)
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 金属结构设备及安装工程
一 | 配水管网工程
1 | DN90PE管（0.8MPa） | m | 2800
2 | DN75PE管（0.8MPa） | m | 2580
3 | DN50PE管（0.8MPa） | m | 3196
4 | DN32PE管（1.25MPa） | m | 9584
5 | PE正三通DN90 | 个 | 2
6 | PE正三通DN75 | 个 | 1
7 | PE正三通DN50 | 个 | 7
8 | PE正三通DN32 | 个 | 10
9 | PE异径三通DN90*90*75 | 个 | 2
10 | PE异径三通DN90*90*50 | 个 | 12
11 | PE异径三通DN75*75*32 | 个 | 14
12 | PE异径三通DN50*32*50 | 个 | 11
13 | PE变径DN90/75 | 个 | 2
14 | PE变径DN75/50 | 个 | 4
15 | PE变径DN75/32 | 个 | 3
16 | PE变径DN50/32 | 个 | 22
17 | PE正弯头DN90 | 个 | 7
18 | PE正弯头DN75 | 个 | 6
19 | PE正弯头DN50 | 个 | 3
20 | PE正弯头DN32 | 个 | 33
21 | PE45°弯头DN90 | 个 | 23
22 | PE45°弯头DN75 | 个 | 14
23 | PE45°弯头DN50 | 个 | 16
24 | PE45°弯头DN32 | 个 | 73
25 | DN90PE球阀（钢芯铁柄） | 个 | 6
26 | DN75PE球阀（钢芯铁柄） | 个 | 5
27 | DN50PE球阀（钢芯铁柄） | 个 | 2
28 | DN90钢制逆止阀（含PE法兰、钢法兰等全部安装配件） | 个 | 2
29 | DN75钢制逆止阀（含PE法兰、钢法兰等全部安装配件） | 个 | 5
30 | DN50钢制逆止阀（含PE法兰、钢法兰等全部安装配件） | 个 | 2
二 | 入户工程
1 | DN25PE管（1.25MPa） | m | 1080
2 | DN32PE球阀（钢芯铁柄） | 个 | 54
3 | DN32入户逆止阀（含法兰等全部安装配件） | 个 | 54
4 | DN32机械水表（含法兰等全部安装配件） | 个 | 54
5 | DN32/25异径直通 | 个 | 54
6 | DN25不锈钢水龙头 | 个 | 54
7 | DN25PE立管（1.25MPa） | m | 81
8 | 内丝DN25 | 个 | 54
9 | 弯头DN25 | 个 | 108

## 临时工程
施工临时工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元)
第五部分 施工临时工程
一 | 施工房屋建筑工程
1 | 仓库 | m2 | 200
2 | 办公生活文化福利建筑工程 | % | 1.5
二 | 安全生产措施费 | % | 2.5
三 | 其他临时工程 | % | 2