## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
中轴水景
1 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实：密实度≥94% |  | m2 | 1596.36
2 | 010404001001 | 垫层 | 1.150厚天然级配碎石垫层 |  | m3 | 227.49
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm |  | m3 | 213.92
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm |  | m3 | 264.58
5 | 010504002001 | 弧形墙 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm 3.墙体类型:弧形墙 |  | m3 | 28.99
6 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:200mm 3.墙体类型:直形墙 |  | m3 | 109
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：10 级别： HRB400 |  | t | 37.754
8 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法 |  | m2 | 1184.57
9 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法 |  | m2 | 916.94
10 | 010904003001 | 水泥砂浆保护层 | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 2103.37
11 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.20厚光面蒙古黑花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 733.62
12 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚光面蒙古黑花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 1033.75
13 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.600*600*50厚光面蒙古黑花岗岩 |  | m2 | 262.09
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53mm 2.墙体类型:外墙厚度： |  | m3 | 10.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
120 mm 单面混水 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙（外墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 102.62
16 | 011204001002 | 石材压顶 | 1.300*300*100厚光面蒙古黑花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 169.78
17 | 011204001003 | 异形石材压顶 | 1.100mm异形光面蒙古黑花岗岩（正梯形） 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 26.33
18 | 011204001004 | 异形石材压顶 | 1.100mm异形光面蒙古黑花岗岩（斜梯形） 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 |  | m2 | 29.15
19 | 04B005 | 可调节万能支撑器 | 1.可调节万能支撑器 2.高度：500mm 3.承受压力：800-1500kg 4.材质：高密度聚丙烯 |  | 个 | 1319
20 | 04B006 | 石材墩 | 1.石材墩 2.600*600*600厚光面芝麻黑花岗岩 3.字体：阴刻20mm，刷金黄色漆 |  | 个 | 223
21 | 04B007 | 石材墩 | 1.石材墩 2.600*600*600厚光面芝麻黑花岗岩 |  | 个 | 140
分部小计
泵井
22 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实：密实度≥94% |  | m2 | 66.93
23 | 010404001002 | 垫层 | 1.150mm厚天然级配碎石垫层 |  | m3 | 10.04
24 | 010501001002 | 垫层 | 1.150mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 6.76
25 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土强度等级:C30混 |  | m3 | 4.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
26 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 19.27
27 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土盖板 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 4.19
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：10 级别： HRB400 |  | t | 3.384
29 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：20 级别： HRB400 |  | t | 0.031
30 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法 |  | m2 | 24
31 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:聚氯乙烯（防水卷材） 2.防水层数:1层 3.防水层做法:冷粘法 |  | m2 | 60.48
32 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 84.48
33 | 010512008001 | 不锈钢井盖 | 1.8mm不锈钢板满焊 2.80X80X5不锈钢角钢装饰井盖外框 3.尺寸:880*880mm |  | 套 | 6
分部小计
公园入口雕塑
34 | 080101010003 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实：密实度≥94% |  | m2 | 24.18
35 | 010501001003 | 垫层 | 1.150mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.95
36 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 4.56
37 | 010504001003 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级:C25混 |  | m3 | 15.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
38 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：12 级别： HRB400 |  | t | 1.058
39 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：10 级别： HRB400 |  | t | 0.495
40 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架制作、安装 2.钢材品种：60*80*3mm镀锌钢管、100*60*3mm镀锌钢管等，详见图纸设计 |  | t | 0.155
41 | 011204001005 | 石材墙面 | 1.安装方式:干挂 2.面层材料品种、规格、颜色:30mm厚芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 12.3
42 | 011204001006 | 石材墙面 | 1.安装方式:干挂 2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 46.22
43 | 011206001001 | 石材压顶 | 1.基层类型、部位:石材压顶 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚芝麻灰花岗岩 |  | m2 | 1.23
44 | 011508002001 | 字体 | 1.尺寸：100*100mm 2.20mm阴刻，刷红漆 |  | 个 | 8
45 | 011508002002 | 字体 | 1.尺寸：250*250mm 2.20mm阴刻，刷红漆 |  | 个 | 12
46 | 011508002003 | 字体 | 1.尺寸：300*300mm 2.20mm阴刻，刷红漆 |  | 个 | 7
47 | 011508002004 | 字体 | 1.尺寸：500*500mm 2.20mm阴刻，刷红漆 |  | 个 | 12
48 | 011508002005 | 国徽 | 1.国徽 2.尺寸：1000*1100mm 3.材质：铸铝 4.成品订购并安装 |  | 个 | 1
分部小计
不锈钢浮雕
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.50*50*3mm厚镀锌方钢 2.金属构件运距投标人自行考虑 |  | t | 1.779
50 | 01051600200 | 预埋铁 | 1.100*100*10mm厚钢板 |  | t | 0.014
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 件 | 2.带肋8；L=120@1200
51 | 010605001001 | 不锈钢浮雕 | 1.2mm厚不锈钢浮雕(古铜色)成品订购。 2.所有的文字内容及图片内容需甲方相关部门确定。 |  | m2 | 72
分部小计
公正标识牌
52 | 080101010004 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实：密实度≥94% |  | m2 | 22.75
53 | 010501001004 | 垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 1.89
54 | 010501002002 | 带形基础 | 1.300mm厚C25混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 4.88
55 | 010504001004 | 直形墙 | 1.C25混凝土直形墙 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 13.69
56 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：10 级别： HRB400 |  | t | 0.391
57 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：12 级别： HRB400 |  | t | 0.8
58 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.50*50*3厚镀锌角钢 2.金属构件运距投标人自行考虑 |  | t | 0.363
59 | 011204001007 | 石材墙面 | 1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*30mm厚灰色蘑菇石 |  | m2 | 68.19
60 | 011204001008 | 石材墙面 | 1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*50mm厚芝麻深灰花岗岩 4.阴刻，10mm,刷白漆 |  | m2 | 8.98
61 | 011204001009 | 石材墙面 | 1.墙体类型:混凝土 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:蒙式民族特色50mm芝麻深灰花岗岩 |  | m2 | 2.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.阴刻，10mm刷白漆
62 | 010501003001 | 独立基础 | 1.C25混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.38
63 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.200*300*10厚钢板 2.4带肋10，L=150 |  | t | 0.003
64 | 010606013003 | 零星钢构件 | 1.80*80*3厚方钢 2.150*80*3厚方钢 3.金属构件运距投标人自行考虑 |  | t | 0.378
65 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.外饰氟碳漆（深灰色） |  | m2 | 21.92
66 | 010605001002 | 镀锌钢板 | 1.2mm厚镀锌钢板（黄色） |  | m2 | 4
67 | 010605001003 | 镀锌钢板 | 1.2mm厚镀锌钢板（红色） |  | m2 | 8.96
68 | 080101010005 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实：密实度≥94% |  | m2 | 13.44
69 | 010501001005 | 垫层 | 1.100mm厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 0.98
70 | 010501002003 | 带形基础 | 1.C25混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 | 4.06
71 | 011204001010 | 石材墙面 | 1.20厚芝麻灰花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 19.92
72 | 011508004001 | 金属字 | 1.400*400*30厚红色钛金字 |  | 个 | 20
分部小计
宪法小品
73 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.10厚通长钢板 2.φ10 L=300 @500 |  | t | 0.784
74 | 010606013004 | 零星钢构件 | 1.50*50*4mm厚镀锌方钢 2.金属构件运距投标人自行考虑 |  | t | 1.539
75 | 010605001004 | 镀锌钢板 | 1.2mm厚镀锌钢板 |  | m2 | 62.24
76 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.外饰氟碳漆 |  | m2 | 92.96
77 | 011508004002 | 金属字 | 1.2厚镀锌钢板LOGO字 2.整体厚度100 专业厂家二次深化设计并安装 3.金属字 ≤1.0m2 |  | 个 | 36
78 | 011508004003 | 金属字 | 1.2厚镀锌钢板LOGO字 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.整体厚度300 专业厂家二次深化设计并安装 3.金属字 ≤1.0m2
79 | 011508004004 | 国徽 | 1.国徽 2.尺寸：700*720mm 3.材质：铸铝 4.成品订购并安装 |  | 个 | 16
80 | 011508004005 | 金属字 | 1.2厚镀锌钢板LOGO字 2.整体厚度200 专业厂家二次深化设计并安装 3.金属字＞1.0m2 |  | m2 | 17.28
分部小计
措施项目
81 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础类型:垫层模板 2.部位:中轴水景 |  | m2 | 146.1
82 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 2.部位:中轴水景 |  | m2 | 187.52
83 | 011702011001 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板 2.部位:中轴水景 |  | m2 | 890.05
84 | 011702011002 | 弧形墙 | 1.类型:弧形墙模板 2.部位:中轴水景 |  | m2 | 249.56
85 | 011702001003 | 垫层 | 1.基础类型:垫层模板 2.部位:泵井 |  | m2 | 9.86
86 | 011702001004 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 2.部位:泵井 |  | m2 | 11.71
87 | 011702011003 | 直形墙 | 1.类型:直形墙模板 2.部位:泵井 |  | m2 | 129.78
88 | 011702016001 | 平板 | 1.类型:平板模板 2.部位:泵井 |  | m2 | 20.93
89 | 011702001005 | 垫层 | 1.基础类型:垫层模板 2.部位:公园入口雕塑 |  | m2 | 2.83
90 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:条形基础模板 2.部位:公园入口雕塑 |  | m2 | 8.5
91 | 011702011004 | 直形墙 | 1.直形墙模板 2.部位:公园入口雕塑 |  | m2 | 119.19
92 | 011702001007 | 垫层 | 1.基础类型:垫层模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 2.89
93 | 011702001008 | 带形基础 | 1.基础类型:带形基础模板 |  | m2 | 8.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位:公正标识牌
94 | 011702011005 | 直形墙 | 1.直形墙模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 112.06
95 | 011702011006 | 直形墙 | 1.直形墙超高模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 34.1
96 | 011702001009 | 基础 | 1.独立模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 4.48
97 | 011702001010 | 垫层 | 1.基础类型:垫层模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 1.36
98 | 011702001011 | 带形基础 | 1.基础类型:带形基础模板 2.部位:公正标识牌 |  | m2 | 19.59
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.28
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
4 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
14 | 安全生产计提费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目--景观工程 |  | 标段：乌审旗萨拉乌苏体育公园北入口更新改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13