## 表 01 投标报价汇总表
投标报价汇总表
组号 | 分组工程名称 |  |  | 报价金额(元) | 备注
Ⅰ | 第一部分 建筑工程
Ⅱ | 第二部分 机电设备及安装工程
Ⅲ | 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  | 0
Ⅳ | 第四部分 输水管线设备及安装工程
Ⅴ | 第五部分 施工临时工程
Ⅵ | 第六部分 环境保护工程
Ⅶ | 第七部分 水土保持工程
| 预备费 |  |  | 102200 | 固定报价
以上部分合计（投标总报价）
|  | 0 | 0 | 0

## 表 02-1 工程量清单-建筑工程
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 一社东片区
（一） | 管理房
1 | 地下部分
（1） | 土方开挖(7.5X8.0m、边坡1:0.75) | m3 | 112.82
（2） | 土方回填(剩余土方就地摊平) | m3 | 112.82
（3） | 地下室Φ2.0m,H=2.0m（包括爬梯和盖） | 座 | 1
（4） | 井口机砖砌体水源井口检查井Φ2.0m,H=2.0m（包括爬梯和混凝土盖） | 座 | 1
（5） | 机砖砌体地沟(高 1.0×宽×0.8m) | 座 | 1
（6） | 井房地基机砖砌体 | m3 | 2.05
（7） | C25 钢筋混凝土圈梁(@12-150/4) | m3 | 1.92
（8） | 钢筋制安 | t | 0.142
（9） | 水厂室外检查井Φ1.2m，H=1.8m（包括爬梯和混凝土盖） | 座 | 1
2 | 管理房地上部分
（1） | 机砖砌体（墙体厚 240mm、高 2.0m） | m3 | 27.62
（2） | 方钢顶棚龙骨架（60×40 方钢梁） | m | 36
（3） | 泡沫夹芯板顶棚（灰色、内外铁皮 0.5mm，夹心 100mm） | ㎡ | 16.5
（4） | 丙级防盗门（钢制、加厚型0.96×2.05m，面 0.5mm，框 1.2mm） | 扇 | 1
（5） | 断桥铝窗（0.9×1.1m） | 扇 | 1
（6） | 室内砼地面（C30,厚 15cm） | ㎡ | 9
（7） | 白灰墙面（白乳胶漆墙面） | ㎡ | 28
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
（8） | 其它细部工程(照明、墙角线、窗合板等) | 项 | 1
（9） | 竹木纤维板吊顶 | ㎡ | 9
（二） | 院墙和院内硬化
1 | 院墙 (机砖砌体、厚 240mm、高 0.5m) | m3 | 2.82
2 | 不锈钢围栏(主柱 50 方管,高 1.3m,支柱 20 方管高 1.0m、横 杆 50 方管,主柱间距为 2.0m, 支柱间距 0.15m) | m | 20.5
3 | 院内混凝土硬化（C30,厚 15cm） | ㎡ | 47.75
4 | 方钢铁艺大门 (宽 3.0m、对开、高 1.65m) | 扇 | 1
5 | M10 砂浆抹面和外墙涂料 | ㎡ | 56 |  |  | 包括管理房
6 | 标识牌 (铜板、刻实 0.8m×0.6m) | 块 | 1
7 | 喷涂字体和水徽 | 项 | 1
（三） | 机电井
1 | 机械打井(打井深度 240m) | m | 240
2 | 井管（螺旋钢管，内径273mm 壁厚 5mm、实管） | m | 75
3 | 黏土封井(人工倒运土方) | m3 | 10
4 | 洗井抽水试验 | 次 | 1
（四） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 5075
2 | 主管道土方回填 | m3 | 5075
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
3 | 预制混凝土检查井 | 个 | 3 |  |  | 高 1.8m、内径 1.2m,壁 厚10cm，混凝土 C30。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 3 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 9 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 0.411 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 59 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 10 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 20 |  |  | 穿路 3 处。
（五） | 入户管网
1 | 入户道土方开挖 | m3 | 3351
2 | 入户道土方回填 | m3 | 3351
3 | 入户预制混凝土检查井 | 个 | 18 |  |  | 高 1.8m、内径 1.2m,壁 厚 10cm，混凝土 C30。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 18 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 54 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 2.45 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 355 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 64 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 10 |  |  | 穿越小油路 1 处
二 | 一社西片区建筑工程
（一） | 管理房
1 | 地下部分
（1） | 土方开挖(7.5X8.0m、边坡1:0.75) | m3 | 112.82
（2） | 土方回填(剩余土方就地摊平) | m3 | 112.82
（3） | 地下室Φ2.0m,H=2.0m（包括爬梯和盖） | 座 | 1
（4） | 井口机砖砌体水源井口检查井Φ2.0m,H=2.0m（包括爬梯和混 凝土盖） | 座 | 1
（5） | 机砖砌体地沟(高 1.0×宽×0.8m) | 座 | 1
（6） | 井房地基机砖砌体 | m3 | 2.05
（7） | C25 钢筋混凝土圈梁 | m3 | 1.92
（8） | 钢筋制安 | t | 0.142
（9） | 水厂室外检查井Φ1.2m,H=1.8m（包括爬梯和混凝土盖） | 座 | 1
2 | 管理房地上部分
（1） | 机砖砌体（墙体厚 240mm、高 2.0m） | m3 | 27.62
（2） | 方钢顶棚龙骨架（60×40 方钢梁） | m | 36
（3） | 泡沫夹芯板顶棚（灰色、内外铁皮 0.5mm，夹心 100mm） | ㎡ | 16.5
（4） | 丙级防盗门（钢制、加厚型0.96×2.05m，面 0.5mm，框 1.2mm） | 扇 | 1
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
（5） | 断桥铝窗（0.9×1.1m） | 扇 | 1
（6） | 室内砼地面（C30,厚 15cm） | ㎡ | 9
（7） | 白灰墙面（白乳胶漆墙面） | ㎡ | 28
（8） | 其它细部工程(照明、墙角线、窗合板) | 项 | 1
（9） | 竹木纤维板吊顶 | ㎡ | 9
（二） | 院墙和院内硬化
1 | 院墙(机砖砌体、厚 240mm、高 0.5m) | m3 | 2.82
2 | 不锈钢围栏(主柱 50 方管,高1.3m,支柱 20 方管高 1.0m、横杆 50 方管,主柱间距为 2.0m,支柱间距 0.15m) | m | 20.5
3 | 院内混凝土硬化（C30,厚 15cm） | ㎡ | 47.75
4 | 方钢铁艺大门(宽 3.0m、对开、高 1.65m) | 扇 | 1
5 | M10 砂浆抹面和外墙涂料 | ㎡ | 56 |  |  | 包括管理房
6 | 标识牌 (铜板、刻实 0.8m×0.6m) | 块 | 1
7 | 喷涂字体和水徽 | 项 | 1
（三） | 机电井
1 | 机械打井(打井深度 240m) | m | 240
2 | 井管（螺旋钢管，内径273mm 壁厚 5mm、实管） | m | 75
3 | 黏土封井(人工倒运土方) | m3 | 10
4 | 洗井抽水试验 | 次 | 1
（四） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 10762
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
2 | 主管道土方回填 | m3 | 10762
3 | 预制混凝土检查井 | 个 | 5 |  |  | 高 1.8m、内径 1.2m,壁 厚 10cm，混凝土 C30。
4 | 重型预制混凝土检查井盖 （带井圈） | 个 | 5 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 15 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 0.69 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 98 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 17 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 50 |  |  | 穿路 5 处。
（五） | 入户管网
1 | 入户道土方开挖 | m3 | 6991
2 | 入户道土方回填 | m3 | 6991
3 | 入户预制混凝土检查井 | 个 | 38 |  |  | 高 1.8m、内径 1.2m,壁 厚 10cm，混凝土 C30。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 38 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 114 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 5.2 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 749 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 134 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程 | m | 20 |  |  | 穿越小油路2 处
三 | 九社建筑工程
（一） | 管理房
1 | 地下部分
（1） | 土方开挖(7.5X8.0m、边坡 1:0.75) | m3 | 112.82
（2） | 土方回填(剩余土方就地摊平) | m3 | 112.82
（3） | 地下室Φ2.0m,H=2.0m（包括爬梯和盖） | 座 | 1
（4） | 井口机砖砌体水源井口检查井Φ2.0m,H=2.0m （包括爬梯和混凝土盖） | 座 | 1
（5） | 机砖砌体地沟(高 1.0×宽×0.8m) | 座 | 1
（6） | 井房地基机砖砌体 | m3 | 2.05
（7） | C25 钢筋混凝土圈梁 | m3 | 1.92
（8） | 钢筋制安 | t | 0.142
（9） | 水厂室外检查井Φ1.2m，H=1.8m（包括爬梯和混凝土盖） | 座 | 1
2 | 管理房地上部分
（1） | 机砖砌体（墙体厚 240mm、高 2.0m） | m3 | 27.62
（2） | 方钢顶棚龙骨架（60×40 方钢梁） | m | 36
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
（3） | 泡沫夹芯板顶棚（灰色、内外铁皮 0.5mm，夹心 100mm） | ㎡ | 16.5
（4） | 丙级防盗门（钢制、加厚型0.96×2.05m，面 0.5mm，框 1.2mm） | 扇 | 1
（5） | 断桥铝窗（0.9×1.1m） | 扇 | 1
（6） | 室内砼地面（C30,厚 15cm） | ㎡ | 9
（7） | 白灰墙面（白乳胶漆墙面） | ㎡ | 28
（8） | 其它细部工程(照明、墙角线、窗合板) | 项 | 1
（9） | 竹木纤维板吊顶 | ㎡ | 9
（二） | 院墙和院内硬化
1 | 院墙(机砖砌体、厚 240mm、高 0.5m) | m3 | 2.82
2 | 不锈钢围栏(主柱 50 方管,高1.3m,支柱 20 方管高 1.0m、横杆 50 方管,主柱间距为 2.0m,支柱间距 0.15m) | m | 20.5
3 | 院内混凝土硬化（C30,厚 15cm) | ㎡ | 47.75
4 | 方钢铁艺大门(宽 3.0m、对开、高 1.65m) | 扇 | 1
5 | M10 砂浆抹面和外墙涂料 | ㎡ | 56 |  |  | 包括管理房
6 | 标识牌(铜板、刻实 0.8m×0.6m) | 块 | 1
7 | 喷涂字体和水徽 | 项 | 1
（三） | 机电井
1 | 机械打井(打井深度 240m) | m | 240
2 | 井管（螺旋钢管，内径273mm 壁厚 5mm、实管） | m | 75
3 | 黏土封井(人工倒运土方) | m3 | 10
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
4 | 洗井抽水试验 | 次 | 1
（四） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 22874
2 | 主管道土方回填 | m3 | 22874
3 | 预制混凝土检查井 | 个 | 11 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 11 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 33 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 1.5 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 217 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 39 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 70 |  |  | 穿路 5 处。
（五） | 入户管网
1 | 入户道土方开挖 | m3 | 12517
2 | 入户道土方回填 | m3 | 12517
3 | 预制混凝土检查井（每户一座） | 座 | 59 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 59 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 177 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 8.08 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 1163 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 208 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 60 |  |  | 穿越小油路8 处
四 | 红色小镇
（一） | 水源井（80m 深）
1 | 机电井钻孔（500mm） | m | 80
2 | DN300 混凝土柱筋花管 | m | 80
3 | 粘土封填 | m3 | 10
4 | 洗井 | m | 80
5 | 滤料 | m3 | 35
6 | 其它辅助材料费（包括水、电、膨润土、石英砂、井台等全部 打井辅助材料） | 项 | 1
（二） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 354
2 | 主管道土方回填 | m3 | 354
3 | 交叉工程（托管施工） | m | 110 |  |  | 穿商业街和绿化带。
4 | 维修原有检查井 | 座 | 8
五 | 二三社建筑工程
（一） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 8201
2 | 主管道土方回填 | m3 | 8201
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
3 | 预制混凝土检查井 | 个 | 6 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 6 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 18 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 0.82 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 118 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 21 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 120 |  |  | 穿路 7 处。
（二） | 入户管网
1 | 入户道土方开挖 | m3 | 8258
2 | 入户道土方回填 | m3 | 8258
3 | 预制混凝土检查井 （每户一座） | 座 | 62 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm。
| 重型预制混凝土检查井盖 （带井圈） | 个 | 62 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
| 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 186 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
| 混凝土检查井底基础 | m3 | 8.49 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
| 检查井土方开挖 | m3 | 1222 |  |  | 每座 19.71m3
| 检查井土方回填 | m3 | 219 |  |  | 每座 3.53m3
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
4 | 交叉工程（托管施工） | m | 60 |  |  | 穿越小油路 4 处
六 | 四至七社建筑工程
（一） | 配水管网工程
1 | 主管道土方开挖 | m3 | 17863
2 | 主管道土方回填 | m3 | 17863
3 | 预制混凝土检查井 | 个 | 16 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm。
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 16 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 48 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 2.19 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 315 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 56 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 160 |  |  | 穿路 12 处。
（二） | 入户管网
1 | 入户道土方开挖 | m3 | 16715
2 | 入户道土方回填 | m3 | 16715
3 | 预制混凝土检查井（每户一座） | 座 | 114 |  |  | 高 1.8m，内径 1.2m,壁 厚 10cm
4 | 重型预制混凝土检查井盖（带井圈） | 个 | 114 |  |  | 直径 70cm，厚 5cm
0
0
0
工程量清单
组号：I |  |  |  |  | 分组名称：建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
5 | 混凝土检查井内爬梯（植入） | 个 | 342 |  |  | φ14 钢筋、每座检查 3 个植入式踏步
6 | 混凝土检查井底基础 | m3 | 15.62 |  |  | 干砌标准机砖每座 0.137m3
7 | 检查井土方开挖 | m3 | 2247 |  |  | 每座 19.71m3
8 | 检查井土方回填 | m3 | 402 |  |  | 每座 3.53m3
9 | 交叉工程（托管施工） | m | 60 |  |  | 穿越小油路 4 处
0
0
0

## 表 02-2 工程量清单-机电设备
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
一 | 一社东片区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 200QJ10-80/5.5（包括 DN50 泵管 80m,3× 2.5 铜电缆 80m) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 变频供水设备（矢量变频器 S200-G7.5/P11T4B-2 N) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | 节点压力表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN50 水表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | DN50 逆止阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | 防锈铁质水井盖 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | DN50 闸阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 50KWA 变压器 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 低压线路（架空） | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | 过流式管道式紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
二 | 一社西片区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 200QJ10-80/5.5（包括 DN50 泵管 80m,3×2.5 铜电缆 80m) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 变频供水设备（矢量变频器S200-G7.5/P11T4B-2N) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | 节点压力表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN50 水表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | DN50 逆止阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | 铁质水井盖 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | DN50 闸阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 50KWA 变压器 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
9 | 低压线路（架空） | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | 过流式管道式紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
三 | 九社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 200QJ10-80/5.5（包括 DN50 泵管 80m,3× 2.5 电缆 80m) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 变频供水设备（矢量变频器S200-G7.5/P11T4B-2N) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | 节点压力表(包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN50 水表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | DN50 逆止阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | 防锈铁质水井盖 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | DN50 闸阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 50KWA 变压器 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 低压线路（架空） | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | 过流式管道式紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
四 | 红色小镇 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 200QJ20-81/7.5（包括 DN50 泵管 80m,3×2.5 电缆 80m) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 变频供水设备（矢量变频器S200-G7.5/P11T4B-2N) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | 节点压力表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN50 水表（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | DN50 逆止阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | 铁质水井盖 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | DN50 闸阀（包括附件） | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 过流式管道式紫外线消毒设备 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅱ | [5 empty] | 分组名称：机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(万元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
五 | 二三社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 50KWA 变压器 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 低压线路（架空） | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0

## 表 02-3 工程量清单-金属结构
工程量清单
组号：Ⅲ | [5 empty] | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0

## 表 02-4 工程量清单-输水管线
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第四部分 输水管线设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
一 | 一社东片区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN50 | m | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE75×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | PE50×25 三通 | 个 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE75×25 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE50×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PE75×50 变径 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | PE50×25 变径 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | PE50 球阀 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）1.25Mpa管道 DN25 | m | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE25×25 三通 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE25 球阀 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN25 铜制止回 阀(检查井内入户接 口处） | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE25 速接 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE25 速接弯头 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PPR90 ° 内丝弯头DN25 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 不锈钢水嘴 ∮25 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 入户水表DN20（机械表） | 块 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PPR 材质 DN25（竖管） | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
二 | 一社西片区 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN50 | m | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE75×50 三通 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | PE50×25 三通 | 个 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE75×75 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE50×50 三通 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PE75×50 变径 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | PE50×25 变径 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | PE50 球阀 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PE75 球阀 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）1.25Mpa管道 DN25 | m | 3661 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE25×25 三通 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE25 球阀 | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN25 铜制止回阀(检查井内入户接 口处） | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE25 速接 | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE25 速接弯头 | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PPR90 ° 内丝弯头 DN25 | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 不锈钢水嘴 ∮25 | 个 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 入户水表（DN20 机械表） | 块 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PPR 材质 DN25（竖管） | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
三 | 九社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN90 | m | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN50 | m | 5570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | PE90×75 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE75×50 三通 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE75×25 三通 | 个 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PE50×50 三通 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | PE50×25 三通 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | PE90×75 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PE90×50 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
11 | PE75×50 变径 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
12 | PE50×25 变径 | 个 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
13 | PE90 球阀 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
14 | PE75 球阀 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
15 | PE50 球阀 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）1.25Mpa管道 DN25 | m | 6018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE25×25 三通 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE25 球阀 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN25 铜制止回阀(检查井内入户接 口处） | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE25 速接 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
6 | PE25 速接弯头 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PPR90 ° 内丝弯头DN25 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 不锈钢水嘴 ∮25 | 个 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 入户水表（DN20 机械表） | 块 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PPR 材质 DN25（竖管） | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
四 | 红色小镇 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道DN90 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE90×75 三通 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | 与水厂连接管件 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | 入单元楼连接（包括连接需要的 管材管件及球阀） | 处 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | 入户DN20 机械表（包括连接件） | 套 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
五 | 二三社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN110 | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN90 | m | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN50 | m | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE110×110 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE110×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7 | PE110×25 三通 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | PE90×75 三通 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | PE90×25 三通 | 个 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PE75×50 三通 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
11 | PE75×25 三通 | 个 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
12 | PE50×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
13 | PE50×25 三通 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
14 | PE110×90 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
15 | PE110×50 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
16 | PE75×50 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
17 | PE50×25 变径 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
18 | PE110 球阀 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
19 | PE90 球阀 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
20 | PE75 球阀 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
21 | PE50 球阀 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）1.25Mpa管道DN25 | m | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE25×25 三通 | 个 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE25 球阀 | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN25 铜制止回阀(检查井内入户接 口处） | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE25 速接 | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE25 速接弯头 | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PPR90 ° 内丝弯头DN25 | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 不锈钢水嘴 ∮25 | 个 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 入户水表（DN20 机械表） | 块 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
10 | PPR 材质 DN25（竖管） | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
六 | 四至七社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（一） | 配水管网工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN110 | m | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN90 | m | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN75 | m | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | PE（100 级）0.8Mpa管道 DN50 | m | 5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE110×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE110×25 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PE90×90 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | PE90×25 三通 | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | PE75×75 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PE75×50 三通 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
11 | PE75×25 三通 | 个 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
12 | PE50×50 三通 | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
13 | PE50×25 三通 | 个 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
14 | PE110×90 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
15 | PE110×50 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
16 | PE90×75 变径 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
17 | PE90×50 变径 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
18 | PE75×50 变径 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
19 | PE50×25 变径 | 个 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
20 | PE90 球阀 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
21 | PE75 球阀 | 个 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
0
工程量清单
组号：Ⅳ | [5 empty] | 分组名称：输水管线设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 设备费及安装费合价(元) | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
22 | PE50 球阀 | 个 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
（二） | 入户管网 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
1 | PE（100 级）1.25Mpa管道 DN25 | m | 8036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
2 | PE25×25 三通 | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
3 | PE25 球阀 | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
4 | DN25 铜制止回阀(检查井内入户接 口处） | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
5 | PE25 速接 | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
6 | PE25 速接弯头 | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
7 | PPR90 ° 内丝弯头DN25 | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
8 | 不锈钢水嘴 ∮25 | 个 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
9 | 入户水表（DN20 机械表） | 块 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
10 | PPR 材质 DN25（竖管） | m | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0

## 表 02-5 工程量清单-临时工程
工程量清单
组号：Ⅴ |  |  |  |  | 分组名称：施工临时工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
第五部分 施工临时工程
一 | 施工专项工程
1 | 施工安全生产专项 | % | 2.5
二 | 施工房屋建设工程
1 | 仓库 | m2 | 300
2 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.5
三 | 其它施工临时措施
1 | 其它施工临时措施费 | % | 3
0
0
0

## 表 02-6 工程量清单-环境保护
工程量清单
组号：Ⅵ |  |  |  |  | 分组名称：环境保护工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 表 02-7 工程量清单-水土保持
工程量清单
组号：Ⅶ |  |  |  |  | 分组名称：水土保持工程
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 单位
一 | 工程措施 |  |  |  | 0
二 | 植物措施 |  |  |  | 0
1 | 沙蒿沙障 |  |  |  | 0
1.1 | 立式网格状沙障使用50厘米沙蒿，间隙小于2.0厘米，深度>20厘米，地表高度>20厘米。纵向和横向沙蒿交叉形成闭合网格，1mx1m。 | hm2 | 4.441 |  | 0
2 | 灌木种植 |  |  |  | 0
2.1 | 柠条种植：苗高在 30cm 以上，地径为 0.3cm 以上的健壮苗，灌木穴坑为 0.3×0.3m，株行距为 1m*1m。 | hm2 | 4.441 |  | 0
3 | 绿化 |  |  |  | 0
3.1 | 撒播草种：草木樨和沙打旺，混播比例为1：1，每公顷大约种植30千克，要求种子净度均不低于95%以上，籽粒饱满，发芽率达到85%以上。对于撒播的草本植物（沙打旺、草木犀），将种子与细沙按一定比例混合后均匀撒在土地上，然后用耙子轻轻耙平，使种子覆土厚度约 1-2 厘米。对于条播的草本植物（如高羊茅用于边坡防护），按行距 20-30 厘米开沟播种，覆土后压实。播种后及时进行灌溉，保持土壤湿润。 | hm2 | 5.673 |  | 0
三 | 监测措施 |  |  |  | 0
四 | 施工临时工程 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 表 03 工程单价计算表-价差
单价分析表
项目编号:
项目名称:
工作内容:
单 价: |  |  |  | 0 |  | 0
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 直接费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 基本直接费 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1 | 人工费 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械使用费
1.2 | 其他直接费
2 | 间接费
3 | 利润
4 | 材料补差 |  |  | 0
0
5 | 未计价材料费 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0

## 表 04 总价承包项目分解表
总价承包项目分解表
项目编号:
项目名称:
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 计 元 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0

## 表 06 计日工人工单价表
计日工人工单价表
编号 | 工 种 名 称 | 单价（元/工时）

## 表 07 计日工材料单价表
计日工材料单价表
编号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单价（元）

## 表 08 计日工施工机械使用费单价费
计日工施工机械使用费单价费
编号 | 施工机械名称及型号规格 | 单价（元/台时）