编制说明

一、工程概况

工程名称：乌审旗看守所维修改造项目

施工地点：鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇

二、编制范围

本次编制范围为设计图纸范围内的全部内容。

三、编制依据

1、编制依据：依据建设单位提供的设计图纸及设计说明;

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误，定额执行2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》，2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017年《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》，《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等，与本工程有关的标准（包括标注图集）、规范、技术资料等;

3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%;

4、定额人工费调增10% 执行内建标【2021】148号文件;

5、材料价格执行鄂尔多斯市住房公积金中心住房建筑市场工程造价科颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》乌审旗信息价(2025年8月)，乌审旗信息价没有的材料价参照东胜、或询市场价。

四、其他说明

1、暂列金额160000.00元（含税），详见暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范进行编制.

2、本项目未设置材料检验试验费及建筑工人实名制费用，结算时据实结算。

3、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》，第二册装饰工程，本册定额各项目均包括了搭拆3.6m以内的简易脚手架，超过上述高度需要支搭脚手架时，执行《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应定额。如有发生垂直运输、建筑物超高施工增加项目时，按《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额第一册结构工程》相应说明执行。依据上述规范，主体装饰修缮中单项措施费暂不另外计取脚手架费用，如发生规范外费用，据实结算。

4、材料暂估价及专业工程暂估价，详见单位工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范进行编制.

5、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

6、为保证项目效果符合招标人的要求，保证招标采购工作公平公正进行，将控制价编制时所参照的材料档次进行公示，投标人报价时需考虑同档次价格的材料。投标主要材料设备档次推荐表见后附“主要材料、设备档次推荐表”，投标单位需要填写投标产品品牌，如未填写，视为同意甲方在推荐档次中任选品牌。

| 附表1“主要材料、设备档次推荐表” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 推荐档次 | 投标产品 |
| 1 | 乳胶漆（无机涂料） | 相当于“三棵树”“多乐士”“立邦”“嘉宝莉”满足设计要求的同档及以上产品。 |  |
| 2 | PPR管 | 相当于“日丰”“联塑”“金牛管”“伟星”满足设计要求的同档及以上产品。 |  |