## 遮阳棚及其他设备
遮阳棚及其他设备
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 投标产品技术参数 | 偏离程度（满足/响应或正偏离/负偏离） | 投标单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 程控电话主机 | 1、先进的硬件板卡故障监测功能，故障自动屏蔽功能，在后台可完整查看板卡运行状态 2、支持光纤或者E1线路直接接入数字交换机进行远端模块的延伸，大大降低了人工布线的成本，维护简单方便。PCM板卡集成了远端PCM设备光口接入或者E1接入，；每个板卡可对应2个远端光口接入的PCM设备，每个远端可带8～48路电话，灵活设置 3、内部可以通过电脑软件设置32个群呼组，每个群呼组中最大支持48个分机，内部任意分机输入某一组的群呼代码，该组的所有分机同时振铃，便于进行广播通知或紧急情况下进行紧急通知使用。 4、中继接口全面混合汇接NO.7、ETSI（PRI）、NO.1环路等之间混合汇接。 | 1 | 台 | 18865.8 | 18865.8
2 | 电话机 | 电话机座机 固定电话 办公家用 免提通话 免电池 来电显示 | 23 | 台 | 74 | 1702
3 | 讲解系统发射机 | 重量： 70 g 电源 内置锂电池供电 解码 ISO11172-3（MPEG1.0 Layer 3） 比特率 50kbps 采样率 32Khz 频率范围 910MHz-920MHz 传输距离80-120米 发射功率 50mw 频道模式 ： H0 , H1 频道数： 100 ， 50 充电方式 USB单充/充电箱插充 | 2 | 台 | 1353 | 2706
4 | 讲解系统接收机 | 尺寸（长X宽X高）70mm*25mm*11mm 重量： 17g 电源 内置锂电池供电 解码 ISO11172-3（MPEG1.0 Layer 3） 比特率 50kbps 采样率 32Khz 频率范围 910MHz-920Hz 喇叭输出功率： 5mw 传输接收距离 80-120米 频道模式： HO, H1， 频道数： 100， 50 ， 充电方式 USB单充/充电箱直插充 | 100 | 个 | 439 | 43900
5 | 讲解系统充电箱 | 1. 直流输入：5 交流输入：110-240V 2. 输出：5V 1000mA / 2400mA 3. 功率：5V-50W | 2 | 台 | 8883 | 17766
6 | 升旗系统 | 9m不锈钢材质 | 1 | 1 | 18612 | 18612
7 | 遮阳棚 | 电动遮阳棚定制 | 1640 | 平米 | 296 | 485440
| 合计 |  |  |  |  | 588991.8