2025年苏布尔嘎镇供暖站检修项目

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

- 2025年苏布尔嘎镇供暖站检修项目 ，位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，本次维修涉及2025年苏布尔嘎镇供暖站检修项目工程15T锅炉、10T锅炉1号炉、10T锅炉2号炉维修改造拆除及新做等。

- 编制依据

1.建设单位提供的检修项目清单表。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

- 4.税金按9%计算。

- 5.其他的相关资料。

三、编制内容说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目锅炉维修清单表。

2.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3.垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

4.本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备、阀门等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算。

5.本工程需要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护，投标单位自行考虑，结算时不予调整。

6.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

7.本工程维修过程中不能停止办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围办公）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

8.水电费按投标企业支付计算，若无偿使用使用方水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

- 9.因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

10.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输、设备调试等，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

11.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为141254元（大写：壹拾肆万壹仟贰佰伍拾肆元整）（含税金）。

12.本工程为维修工程未计取建筑工人实名制费用。

- 13.本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。

- 四、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。