光亚广场消防改造维修招标工程量

清单编制说明

- 工程概况

- 光亚广场消防改造维修 ，位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，本次维修涉及1#楼、2#楼、3#楼、4#楼水消防、电消防维修改造等。

- 编制范围

包括图纸范围内1#楼、2#楼、3#楼、4#楼水消防、电消防维修改造、室外水消防改造等内容。

- 编制依据

1.2025年5月中城名华工程集团有限公司设计的电子版施工图纸。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013；

- 4.税金按9%计算。

- 5.其他的相关资料。

四、编制内容说明

1、本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸。

2.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3.垃圾清运，需要装袋人工搬运至楼下指定垃圾点，施工方自主报价，结算不予调整。

4.本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备、阀门等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算。

- 5.因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，否则无条件更换。

6.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为250700元（含税金）。

- 五、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。