## Sheet1
序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 图片
1 | 半球摄像机 | ★主码流支持2560x1440@25fps。（权威部门检验报告证明） 靶面尺寸为1/3英寸 最低照度彩色0.005lx。（权威部门检验报告证明） 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%。（权威部门检验报告证明） 内置1颗GPU芯片 具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示（权威部门检验报告证明） 内置3颗红外补光灯，支持红外补光，红外作用距离不低于30m。（权威部门检验报告证明） 样机应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作。（权威部门检验报告证明） 内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个SD卡卡槽。支持DC12V或POE供电。（权威部门检验报告证明） 支持IP66防尘防水。（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 25
2 | 筒形摄像机 | ★当分辨率为2560 x 1920@25fps时，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级（权威部门检验报告证明） 靶面尺寸1/2.7英寸 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。（权威部门检验报告证明） 信噪比不小于62dB。（权威部门检验报告证明） 动态范围不小于106dB。（权威部门检验报告证明） 内置暖白光补光灯。（权威部门检验报告证明） 补光距离不小于60米。（权威部门检验报告证明） 支持红外补光，可识别距样机 100m 处的人体轮廓 内置1个麦克风,具有1个RJ45 网络接口 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（权威部门检验报告证明） 需支持IP67防尘防水。（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 25
3 | 周界报警摄像机 | ★最大分辨率2688x1520@25fps。（权威部门检验报告证明） 最低照度彩色0.005lx。（权威部门检验报告证明） 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（权威部门检验报告证明） 支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像（权威部门检验报告证明） 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（权威部门检验报告证明） 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（权威部门检验报告证明） 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（权威部门检验报告证明） ▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（权威部门检验报告证明） ▲可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（权威部门检验报告证明） 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（权威部门检验报告证明） 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（权威部门检验报告证明） 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（权威部门检验报告证明） 支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。（权威部门检验报告证明） IP66防护等级。（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 30
4 | 高倍球机 | 内置GPU芯片（权威部门检验报告证明） 光学变倍大于23倍，最大焦距135.7mm ★分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出）（权威部门检验报告证明） 设备支持可见光及红外补光，可见光补光距离：夜间天气晴朗无遮挡，可识别距离设备镜头30m处人体（权威部门检验报告证明） 最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（权威部门检验报告证明） 球机水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（权威部门检验报告证明） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（公安部检验报告证明） 支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（公安部检验报告证明） 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（权威部门检验报告证明） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（权威部门检验报告证明） 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式（权威部门检验报告证明） 设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 10
5 | 校园安防全景球机 | 主视频图像：3840×2160@25fps，辅视频图像：8160×3616@25fps。（权威部门检验报告证明） 主视频支持不小于45倍光学变倍，镜头最大焦距不小于320mm（权威部门检验报告证明） 彩色：0.0005lux；黑白：0.0001lux（权威部门检验报告证明） 摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0（权威部门检验报告证明） 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°（权威部门检验报告证明） 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-15°~90°（权威部门检验报告证明） ▲具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签（权威部门检验报告证明） ▲具备AR视频标签防抖动，防漂移功能 （权威部门检验报告证明） 具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能（权威部门检验报告证明） 设备具备添加多种类型标签：定点标签，区域标签，矢量标签以及方向标签。点击标签实现关联预览视频画面，且预览视频画面可调。 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（权威部门检验报告证明） 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（权威部门检验报告证明） 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（权威部门检验报告证明） 内置GPU芯片（权威部门检验报告证明） 摄像机支持联通、移动、电信三大运营商的5G SIM卡接入。（权威部门检验报告证明） ▲摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（权威部门检验报告证明） 全景画面中检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于0.3秒（权威部门检验报告证明） 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机500m外人体轮廓（权威部门检验报告证明） 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 2
6 | 摄像机支架 | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 | 55
7 | 高倍球机支架 | 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠。 材质：铝合金 | 10
8 | 校园安防全景球机支架 | 材质：铝合金 | 2
9 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器 颜色: 白色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC170V~240V，50/60Hz，0.7A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 120mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: ø5.5×2.1×11mm 线长: 80mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~85%(无凝结) | 80
10 | 电子班牌 | 屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920*1080，显示比例16：9。尺寸≤22英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 配置：Android智能操作系统≥12，稳定可靠；（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 具有1颗4核处理器（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持定时开关机功能（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 内置光感：支持根据周围环境光线强弱，自动调节显示屏的亮度（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 系统内存：≧2G内存；系统存储空间：内置≥16G emmc（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 可最多同时支持10人做刷脸验证，单张刷脸验证结果确认时间≤0.5s 支持对手机、打印纸等二维码识别，识别速度≤0.2s（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 提供的产品厚度≤27mm（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 产品应符合GB/T 20138-2006中IK07等级要求（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 屏幕亮度对比度≥3000：1（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 屏幕亮度≥600cd/㎡ 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，出线孔在盖板上方，设备贴墙安装后，与墙面间隙≤1mm。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 具备RJ45接口为1000M/100M自适应以太网接口（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s ▲具有防雾功能。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 内置麦克风。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持蓝牙与其它设备进行通信；支持WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 扬声器：采用双通道3W功率立体扬声器（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持解码显示接入IPC实时监控画面（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 支持远程开关机，定时开关机。支持通过web端和USB端口进行软件升级。设备升级后保留原有参数配置，不需要重新进行参数配置。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 节能等级：一级。 表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 符合GA/T 1127-2013中5.3.1.7规定，摄像机宽动态能力综合得分≥80 产品应符合GB/T 4208-2017中IP 65规定（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 环境适应性要求：产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作≥8 h、在50℃高温环境下连续工作≥16 h。（提供CNAS公章检测报告复印件加盖公章） 具有中国环境标志产品认证证书 ▲支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求（提供具CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章的相关检测报告加盖制造商公章。） 可对视频、图片、打印的人脸照片进行过滤，支持活体检测，防假体准确率≥99% ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 30
11 | 人脸识别一体机 | 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。 应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。 ▲设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。 高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息 符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 设备应支持掌纹掌静脉识别功能。应具有掌纹掌静脉防假功能，应能抵御视频、电子照片、打印照片、3D模型等类型的掌纹呈现攻击，活体检测准确率应≥99.5%。 设备掌纹掌静脉比对时间应＜200ms，准确率应＞99.95%，识别距离在5cm~12cm范围内。 ▲设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。 ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 20
12 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 20
13 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 20
14 | 电磁锁支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙 | 20
15 | 门禁按钮 | 开门按钮 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮 接点输出：NO/NC/COM接点 | 20
16 | 智搜硬盘硬盘录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘；（权威部门检验报告证明） HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（权威部门检验报告证明） 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别（权威部门检验报告证明） 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。（权威部门检验报告证明） ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（权威部门检验报告证明） 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（权威部门检验报告证明） 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（权威部门检验报告证明） 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理（权威部门检验报告证明） 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（权威部门检验报告证明） 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（权威部门检验报告证明） 支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（权威部门检验报告证明） 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口（权威部门检验报告证明） 支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。（权威部门检验报告证明） 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（权威部门检验报告证明） ▲支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭POS智能信息等操作（权威部门检验报告证明） 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持64路（权威部门检验报告证明） 支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 6
17 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB 最大读取速度：215MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：5.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB | 12
18 | 磁盘阵列 | ★内置硬盘容量不少于900T 标配≥3个千兆网口，1个千兆管理口，1个eSATA接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口。（权威部门检验报告证明） 单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘。（权威部门检验报告证明） 可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式。 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（权威部门检验报告证明） ▲可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。（权威部门检验报告证明） 一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置。 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。 应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。（权威部门检验报告证明） 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。 ▲应能预录报警触发前30秒的视频录像。（权威部门检验报告证明） 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。（权威部门检验报告证明） 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。（权威部门检验报告证明） ▲支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。（权威部门检验报告证明） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 2
19 | 教育教学管理平台服务器 | 具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口（权威部门检验报告证明） 支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印（权威部门检验报告证明） 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表（权威部门检验报告证明） ▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（权威部门检验报告证明） 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员（权威部门检验报告证明） 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行（权威部门检验报告证明） 支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义，支持固定车到期提醒，提醒方式为LED屏展示提醒和语音提醒，支持一户多车功能；支持客户端、LED屏、语音提示“一户多车”：支持一户多车车主查询（权威部门检验报告证明） 支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集（权威部门检验报告证明） 支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员（权威部门检验报告证明） 支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警（权威部门检验报告证明） 支持停车场事件级联，包括黑名单、车辆入场、车辆出场（权威部门检验报告证明） 支持内置800多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等（权威部门检验报告证明） 支持内置13张风险公告栏、7张岗位告知卡，尺寸：40CM*60CM。风险公告栏包括：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管路员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安（权威部门检验报告证明） 组织人员数据同步：支持同步组织、人员、人脸、卡片数据；组织数据包括：组织名称等；人员数据包括：姓名、工号、性别、证件号、所属组织等；卡片数据包括：卡号、对应人员（权威部门检验报告证明） 到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间 （权威部门检验报告证明） 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（权威部门检验报告证明） 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变（权威部门检验报告证明） ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求（权威部门检验报告证明） 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载（权威部门检验报告证明） ▲支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展（权威部门检验报告证明） 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计（权威部门检验报告证明） 支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（权威部门检验报告证明） ▲支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（权威部门检验报告证明） | 1
20 | 管理主机 | 处理器：主频≥2.1Ghz，12核20线程，25M三级缓存 内存：≥16GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板板载接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 支持集成显卡，2G、4G、6G、8G、12G独立显卡可选 支持选配21.5、23.8、27英寸显示器，支持1920*1080分辨率（需提供蓝光认证） 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）；音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安装；支持双系统、三系统、四系统安装（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可支持远程开关机，支持远程唤醒。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲视频功能：支持超高清4K解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） ▲安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 倍速播放：支持多窗口播放：可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 分屏播放：系统支持GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件功能，支持全屏、单屏、2分屏、4分屏、9分屏、16分屏播放。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 转码能力：系统支持对GA/T1154.2-2014中4.4.2.1规定的70种视频格式文件转码成MP4，AVI，WMV，GIF。（需提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） MTBF≥35W小时,提供证书扫描件并加盖公章 | 1
21 | 核心交换机 | ★双电源双主控板 ★不小于48千兆电口、不小于40千兆光口、不小于8万兆光口 支持独立主控板槽位数≥2，独立网络业务板槽位数≥3(主控加业务板块槽位数≥5)，可插拔电源模块槽位数≥2，设备高度≤5U 单板卡可支持万兆48端口密度，整机最大可支持144个万兆端口 10G端口时延≤1us 交换容量≥38.4Tbps/168Tbps 转发性能≥36000Mpps 支持双向槽位带宽≥960Gbps线速 支持虚拟化功能，支持统一管理、故障收敛时间0ms等特性; 堆叠跨框转发平均时延≤2us 支持OpenFlow功能 支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert 支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms 支持MACsec加密技术 支持sFlow等流量统计和分析功能 支持专门针对CPU保护机制的功能，具备 CPU 防攻击能力，保障CPU工作安全 支持ISSU技术，升级过程中保障业务不中断 设备提供2个网管口，支持网管口各份组，提升系统可靠性 支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由 支持DHCPv6功能、IPv6 portal功能、IPv6管理功能 支持基于IPv4\IPv6的VRRP功能 支持DRNI(M-LAG)跨设备链路聚合功能 支持Telemetry流量可视化功能 支持配置文件加密，支持 Secure boot(安全boot) 支持mDNS gateway、mDNSrelay 支持ERSPAN/RSPAN镜像功能 支持Netconf Python、Ansible、可编程性(python)功能 支持MPLS OAM和Ethernet OAM功能 支持缓存微突发监控功能 支持NQA、iNQA(IPCA)功能。通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计 支持VoQ功能；支持IP分片重组功能 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡 ▲支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 ARP容量≥90K个，ARP学习速率≥800个每秒 支持的MAC容量≥280K个，MAC学习速率≥3.5K个每秒 支持的ACL条目容量≥3K个 支持的IPv4 FIB容量≥100K，支持IPv6 FIB容量≥28K 支持的IPv4组播路由容量≥3K个 支持的ND容量≥25K 支持的端口缓存≥2MBytes 提供工信部入网许可证，入网检测报告证明 ▲为保证系统兼容性，所投交换机产品需要与摄像机、磁盘阵列为同一品牌 ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 1
22 | 汇聚交换机千兆交换机 | 配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps 包转发率≥126Mpps ▲提供工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书 产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求，并提供相应的证书 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能 支持端口节能功能 支持OSPF FRR 功能 支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能 支持NQA功能，NQA能够正常探测 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能 支持堆叠链路负载分担 支持链路聚合及聚合零丢包功能 支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚 支持命令行(CLI)配置 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能 支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息 支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条；要求提供检测报告证明 ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 4
23 | 24路口千兆POE交换机 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps 转发性能≥41.67Mpps ▲提供CQC认证证书 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 支持SNMP管理、LLDP功能 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 20
24 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模单纤发送端模块 TX1310nm/1.25G RX1550nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 21
25 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模单纤接收端模块 TX1550nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 21
26 | 专业显示器 | 显示尺寸：55 inch 屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 亮度：450 cd/㎡ 可视角：178° (H)/178° (V) 色深度：10 bit, (8 bit + FRC) 对比度：5000 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 雾度：2 % 连续使用时间：7 × 24H 色域：72 % NTSC 音视频输入接口：HDMI2.0 × 1,VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm)×1 音视频输出接口：Audio Out(3.5mm)× 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 具有调整γ曲线的功能。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 ▲显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 ▲当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件。 | 2
27 | 镜系列拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1，亮度鉴别等级为11级。（权威部门检验报告证明） LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1（权威部门检验报告证明） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 长宽采用86盒尺寸，8按键设计，高度≤16mm。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ▲显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 所投LCD制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1系列标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容相关证明项） 测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，并提供相应软件著作权证书；液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 9
28 | LCD拼接屏支架 | 产品配置：左右上封板； 前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：无 颜色：黑色 重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板） 底座重量：25±0.5kg/个（含封板） 厚度：320mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 底座高度：800mm | 9
29 | 超高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持6路3200W、或6路2400W、或12路1200W、或24路800W、或30路600W、或48路400W、或96路200W、或192路100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） ▲支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） ▲设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。） 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲。 支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。） 支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系（（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ▲原厂质保不少于36个月，需提供生产厂商售后服务承诺函 | 1
30 | HDMI铜线视频线 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 9
31 | 空机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后网孔门，冷轧板 T=1.2 门开孔百分比：前门，78%；后门，77.2%； 侧门材质：冷轧板 T=1.2 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：无 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约145KG 尺寸（宽*深*高）：800*1200*2000 mm | 2
32 | 空机柜 | 18U，网孔门，落地机柜 承重：静态500KG 前后门材质： 前单开网孔门 ，后钣金门 ，冷轧板 T =0.8 门开孔率：前门，78%；后门，77.2% 侧门材质：冷轧板 T=0.8 门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8 左右支架：冷轧板 T=1.2 横梁：冷轧板 T=1.2 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：含40套安装螺丝 净重：约31KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*1000 mm | 10
33 | 6类室内非屏蔽双绞线 | 6类室内非屏蔽双绞线 6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳； 执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5 性能等级：六类 是否屏蔽：非屏蔽 芯线材料：无氧铜 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 撕裂绳：有 排流线：无 十字骨架：有 | 30
34 | 铜缆双绞线 | 室外6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离，每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 5
35 | 单模室内光缆 | 室内6芯50/125μmOM3多模光缆，LSZH 室内6芯OM3多模光缆 50/125μm LSZH 工作温度为-20~60℃； 光缆结构：GJPFJH 护套类型：LSZH护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 衰减：≤1.5dB/km（1300nm） ≤3.5dB/km(850nm) 满注入带宽（OFL）：≥500MHZ.km（1300nm） ≥1500MHZ.km(850nm)； 有效模式带宽：≥2000MHZ.km(850nm)； 10G以太网链路长度：≤300m(850nm)； 芯核直径：50±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 3000
36 | 单模光纤跳线 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB； 执行标准：YD/T 1272.1 | 100
37 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 1000