心电电生理系统技术参数要求

| 编号 | 模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体建设原则 | 1.系统建设应遵循先进性、实用性、安全性、开放性、标准化等原则，确保低成本、可靠性、易用性、易维护性，并具备良好的可扩展能力，满足医院及区域业务发展需求。 2.▲为保证系统平台的整体性和扩展性，心电网络系统应能接入静息心电、动态心电、动态血压、动态心电/动态血压二合一、等多类检查设备，并提供与各类检查特点相匹配的专业分析工具，实现不同设备产生的原始数据在同一套系统内的存储、管理与分析诊断，避免通过截屏、拷贝、拍照等非标准方式获取数据；系统应支持多厂家设备接入，具备良好的兼容性和开放性，保证数据的完整性、连续性及扩展应用能力。 3.▲为了保证产品可持续迭代的能力，厂家须具备心电网络系统软件著作权证书（提供心电网络软件类著作权证书） 4.系统应支持区域远程心电会诊，实现基层医院与中心医院的会诊协作，提高区域心电诊断质量和服务水平。 5.系统应支持区域心电质控和监管，实现对区域内心电检查质量及基层医院报告质量的监测，具备对检查结果的统计分析能力，并为流行病或突发事件提供数据支撑。 6.系统应支持具备数字接口的心电设备无缝接入，能够实现原始数据的统一存储、管理和检索，并支持后续新购置设备的无缝对接。 7.心电数据应采用符合国家/行业标准的结构化格式（如 XML/JSON 等）存储，建立规范化的心电数据库，为科研与教学提供可靠的数据基础。 8.系统应支持统一、规范的数据存储与传输标准，实现不同品牌和型号的心电设备之间的数据兼容与共享。 9.▲在心电数据中心基础上，建设远程诊断平台，支持基层医院与中心医院的远程诊断和远程会诊业务流程，诊断中心能够受理区域内的疑难病例会诊请求，并提供相应的软件功能证明材料。 10.▲系统应具备大数据分析与可视化能力，通过对医院心电检查量、诊断结果、资源分布等信息的综合分析，为医院业务开展和资源配置提供数据支持。 11.★系统安全应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）国家标准，可达到信息系统安全等级保护（三级）要求。供应商需提供相关承诺：所投产品可达到信息系统安全等级保护（三级）要求，并配合医院完成信息系统安全等级保护（三级）备案工作。如因产品问题导致无法顺利备案，期间产生一切费用由投标人自行承担并赔偿医院相关全部损失，提供承诺书并加盖公章）。 |
|  | 国产化要求 | - 1.系统软硬件应优先支持国产软硬件，并可提供相关证明材料。 - 2.系统须能够在国产自主可控操作系统上原生安装并稳定运行，支持的操作系统包括但不限于银河麒麟（Kylin）、中标麒麟（NeoKylin）、统信UOS、普华等。 - 3.系统须完全兼容并稳定运行于国产数据库（如达梦DM、人大金仓KingbaseES、南大通用GBase、优炫UXDB等），不得仅依赖中间转换或虚拟化方式实现。 - 4.前端应用须支持国产浏览器（如360安全浏览器等国品牌浏览器），避免依赖IE或Chrome国际版等国外内核环境。 - 5.办公软件功能应与国产办公套件（如WPS、永中Office）兼容。 |
|  | 平台架构与基础服务 | 1.系统应提供基于浏览器的访问方式，医生端在常见浏览器中可直接登录并完成预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计与基础设置等业务，无需在客户端逐台安装专用应用；也可采用分布式微服务架构，或B/S、C/S架构等效技术路线。 2.系统应支持分布式存储与集群部署，兼容主流数据库（含国产数据库）。 3.平台应提供标准化接口服务，支持与HIS、PACS、EMR、体检系统、区域平台等对接，兼容HL7、DICOM、WebService、HTTP(S)、SFTP等多种交互方式。 4.系统支持业务端与管理端物理隔离，业务数据与管理数据独立运行，以提升系统稳定性与安全性。 5.系统应具备全流程追踪功能，对检查、采集、传输、分析、诊断、归档等过程进行记录，便于运维及追溯。 |
|  | 心电检查管理 | 1.▲系统应支持多品牌、多型号心电设备接入，兼容多种检查模式，支持常见心电检查模式（如十二导、十五导、十八导、运动心电、动态心电、动态血压等），并可扩展支持心率变异、QT离散度、晚电位等功能，并能提供相应功能界面证明。 2.系统应支持多种患者信息录入方式，包括手动输入、扫码、读卡、预约下载等。 3.支持按照登记时间、上传时间、诊断时间、审核时间、发起会诊时间、发送危急时间、下发采集盒时间检索申请单。 4.为方便医生判别，当心率大于心动过速判断上限及小于心动过速判断下限时，心率值应以标红、加粗等方式提醒 5.系统应支持危急值自动分析与提示，危急值类型可配置，并与临床系统联动提醒。 - 6.▲系统应具备危急值软件功能独立运行能力（可独立部署在临床工作站PC上运行），无需依附 HIS 或第三方软件调用，确保稳定性与独立性。应具备实时性：在危急值数据产生后系统能够实时自动触发提醒。弹窗提醒应独立悬浮显示，直到医务人员确认处理。 - 7.危急值软件功能应具备多次提醒和追踪功能：若危急值未在规定时间内得到确认，系统应自动进行再次提醒，并提供提醒次数和处理过程的日志记录。 8.▲系统需具备危急值病历统一管理功能，支持与医院危急值平台对接，并同步显示临床科室的处理意见、处理人、处理时间及最终确认状态，形成完整闭环管理。 9.▲系统内置模拟的直角尺工具，横向和纵向都有刻度。横向就像用尺子量时间间隔，可以直接算出心率；纵向则能量出波形的高低差。用鼠标右键点击直角尺的横、纵向位置，软件就会自动显示出测量结果，操作简单直观。（提供实际软件界面截图作为证明。） 10.为方便医生日常分析和测量，系统应内置综合测量工具，可在同一界面上直接获取间期、振幅、心率等关键参数，减少重复操作、提高效率；需提供检验报告复印件及软件截图。 |
|  | 心电医生工作站 | - 1.医生工作站功能系统需具备独立叫号模块，支持排队叫号配置，包括语速、语言、优先人群等。 - 2.排队叫号操作灵活，包含就诊、结诊、过号、插队、重新排队等功能。 - 3.▲叫号软件既支持独立运行也支持内置心电系统内，可在心电网络系统内部操作叫号，也可以通过独立的叫号程序叫号 - 4.系统支持自动或手动分配号源，提供过号列表管理，支持过号自动或手动回归队列。 - 5.系统应支持可预约号源的可视化配置，并支持检查号生成规则的可视化设置。 - 6.系统具备时间同步功能，与医院时间服务器保持一致。 - 7.系统支持多种登录认证方式，包括用户名密码、CA、扫码等。 - 8.在医生确认报告后，医院HIS工作站可直接浏览心电结论、波形和标准化打印报告。 - 9.系统应支持对检查分类、模版、危急值、参数配置、质控、统计等内容的管理。 10.系统支持在同一平台下查看不同类型检查（静息心电、动态心电、动态血压等）的报告。（提供此功能的自主知识产权证明材料） - 11.系统应具备操作记录功能，保存医生对报告的每次操作与修改情况。 - 12.系统支持典型病例收藏（个人与公共），并可分类管理、检索及导出。 （提供此功能的自主知识产权证明材料） - 13.▲可根据心电图诊断结论进行收藏，包括：起搏、房颤、室早、房早、心率不齐等常用结论或用户自定义，方便用户按不同病例类型进行科研教学。 - 14.系统支持多条件检索与状态筛选，具备诊断权限管理和双签审核功能。 - 15.系统应具备支持全屏阅片、历史报告对比、漏诊提示、波形标注等增强型阅片功能 - 16.支持批量打印、多格式导出、报告模版定制。 - 17支持在网页端查看心电报告，可从HIS直接调取患者报告查看。并且支持打印。可对接三方厂家通过医院统一平台查看心电图与报告 |
|  | 移动端与远程会诊 | - 系统支持手机、平板端浏览器或APP登录，具备诊断、编辑、调整波形参数等功能。 - 支持移动端加急标记、危急值提示、远程会诊申请及报告分享。 - 支持跨机构、多层级远程会诊。 |
|  | AI智能分析与辅助诊断 | - 1.系统应具备AI分析功能，支持常见心电异常识别（窦性心律失常、房颤、室上速、心梗、ST-T异常、心室肥大等）。 - 2.支持采集质量检测与危急值智能预警。 |
|  | 数据统计与质控 | - 1.系统支持多维度统计分析（检查量、诊断量、工作量、危急值比例、报告时效等），可导出Excel和图表。 - 2.支持质控分析，涵盖采集质量、报告规范性、诊断准确性，并支持抽检与追溯。 - 3.支持BI大屏展示，提供业务覆盖范围、疾病分布、医生排名等图表。 - 系统应支持与HIS、PACS、EMR、LIS等系统的双向数据交换，兼容HL7、DICOM、XML、JSON等协议。 |
|  | 其他要求 | - 1.★免费维保期≥3年，维保期满后每年的维保服务费用不得超过本次招标项目合同总金额的5%。后续对接心电任何厂家设备不收取额外接口费。 2.★此次招标费用需包含国产操作系统、国产数据库、等运行环境，并符合国产化适配要求。 - 3.★按医院要求完成电子病历五级评审,无纸化改造，支持电子签名。 - 4.★为响应国家信息化国产化要求，供应商提供标的物均需适配信息软硬件国产化运行环境，产生费用包含在供应商总报价中。（供应商需提供有效佐证材料）。 - 5.★系统需支持HL7 及DICOM标准，支持对接HIS、PACS、医院数据共享平台，不收取接口费用。与医院现有HIS及PACS实现无缝对接。 |