| 序号 | 品名 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 |  |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保温部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯喷涂 | 100MM厚 | 6面喷涂 | M³ | 101 |  |  |  |
| 2 | 冷库门平移 | 100MM厚 | 1.8×2.5（米） | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 挤朔板 | 按实际发生 |  | 立方 |  |  |  |  |
| 制冷系统一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | BFS1500（需提供检测报告） |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 蒸发器风机 | 离心风机1500 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 制冷管道铜管 | φ16 φ35 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 铜管保温 | φ35 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 主机支架 | 配套 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 | φ16 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 热力膨胀阀 | 7.5冷吨 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 | R22 |  | 瓶 | 3 |  |  |  |
| 9 | 过滤器 | φ16 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 冷冻油 | 3GS |  | 桶 | 2 |  |  |  |
| 11 | 油分 | φ28 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 油分接管 | 按实际发生 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 表盘 | 按实际发生 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 高压表 | 按实际发生 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 低压表 | 按实际发生 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 双压控 | 按实际发生 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 冷凝压控 | 按实际发生 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 储液器 | 16L |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 五金标准件 | 按实际发生 |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 化霜阀 | 按实际发生 |  | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 减震管 | φ28 |  | 根 | 2 |  |  |  |
| 22 | 视液镜 | φ16 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 气分 | φ35 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 全自动电控箱 | 506012,5KW |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 电缆电线 | 1.0㎡、6㎡ |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 26 | 线管及装饰 | 按实际发生 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 制冷系统二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机组 | BFS2000（需提供检测报告） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 蒸发器风机 | 离心风机2000 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 制冷管道铜管 | φ16 φ38 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 铜管保温 | φ38 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 主机支架 | 配套 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 | φ16 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 热力膨胀阀 | 10冷吨 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 | R22 |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 9 | 过滤器 | φ16 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 冷冻油 | 3GS |  | 桶 | 1 |  |  |  |
| 11 | 油分 | φ28 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 油分接管 | 按实际发生 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 表盘 | 按实际发生 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 高压表 | 按实际发生 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 低压表 | 按实际发生 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 双压控 | 按实际发生 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 冷凝压控 | 按实际发生 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 储液器 | 19L |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 五金标准件 | 按实际发生 |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 化霜阀 | 按实际发生 |  | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 减震管 | φ28 |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 22 | 视液镜 | φ16 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 气分 | φ38 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 全自动电控箱 | 5060 15KW |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电缆电线 | 1.0㎡、10㎡ |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 线管及装饰 | 按实际发生 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 318910 |