## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 老干部活动中心外墙改造 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 住建局屋面防水、采暖改造 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 自然资源局办公楼建筑节能改造 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 农田建设服务中心办公楼建筑节能改造工程 | 0 | 0 |  | 0 | 0
合计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
表-02

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【老干部活
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:水落管拆除 |  | m | 186.3
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:外立面 2.抹灰层种类:XQ保温砂浆100mm |  | m2 | 1910.64
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料 2.运距:3km |  | m3 | 192.55
4 | 011407001001 | 墙面喷刷界面剂 | 1.基层类型:界面剂墙固 2.喷刷涂料部位:外立面 3.涂料品种、喷刷遍数:两遍 |  | m2 | 1910.64
5 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外立面 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:硅酸铝挡火板 4.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm 5.粘结材料种类及做法:粘贴面层 |  | m2 | 1910.64
6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:真石漆 2.喷刷涂料部位:外立面 3.施工做法:挂玻璃纤维布一层刮抗裂砂浆后喷涂真石漆 4.涂料品种、喷刷遍数:两遍 |  | m2 | 1910.64
7 | 031001006001 | 水落管 | 1.安装部位:外立面 2.材质、规格:PVC DE110 |  | m | 186.3
8 | 011407001003 | 墙面喷刷界面剂 | 1.基层类型:界面剂墙固（窗口) 2.喷刷涂料部位:外立面 3.涂料品种、喷刷遍数:两遍 |  | m2 | 236.56
9 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外立面(窗口） 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:硅酸铝挡火板 4.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm 5.粘结材料种类及做法: |  | m2 | 236.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
粘贴面层
10 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:真石漆(窗口） 2.喷刷涂料部位:外立面 3.施工做法:挂玻璃纤维布一层刮抗裂砂浆后喷涂真石漆 4.涂料品种、喷刷遍数:两遍 |  | m2 | 236.56
分部小计
措施项目
11 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 |  | m2 | 2906.4
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【老干部活动中心外墙改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【老干部活动中心外墙改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 37000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 37000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【老干部活动中心外墙改造】
暂列金额明细表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 |  | 元 | 37000
合 计 |  |  |  | 37000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【老干部活动中心外墙改造】
计 日 工 表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【老干部活动中心外墙改
规费、税金项目计价表
工程名称：老干部活动中心外墙改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【住建局屋
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.拆除块瓦屋面 |  | m2 | 120
2 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1.拆除屋面SBS防水层 |  | m2 | 556.06
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料 2.运距:3KM |  | m3 | 36.28
分部小计
屋面改造
4 | 010901001001 | 瓦屋面 | 坡屋面做法（块瓦屋面） 1.重新铺贴块瓦 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.0.4厚聚乙烯膜一层 4.1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材（三道） 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 134
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:屋架下混凝土墩 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.62
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.规格:厚度10mm |  | t | 0.825
7 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:Q235方钢60*40*3 |  | t | 4.302
8 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235方钢40*40*2 |  | t | 1.25
9 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235方钢60*40*3 |  | t | 1.053
10 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:屋架 2.防护材料种类:除锈、防锈漆、调和漆 3.油漆品种、刷漆遍数:两遍 |  | m2 | 351.39
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:彩钢板 |  | m2 | 366.04
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材（三道） 4.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 522.06
13 | 01090200100 | 屋面卷材防 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保 |  | m2 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 水 | 护层 2.0.4厚聚乙烯膜一层 3.1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材 4.30厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩2%%%找坡层 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层
分部小计
采暖工程
14 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道拆除DE25 |  | m | 121
15 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.散热器拆除15片内每组 |  | 组 | 48
16 | 031005001003 | 铸铁散热器 | 1.散热器拆除35片内每组 |  | 组 | 73
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DE25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 121
18 | 031005001004 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:10 |  | 组 | 13
19 | 031005001005 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:12 |  | 组 | 31
20 | 031005001006 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:15 |  | 组 | 4
21 | 031005001007 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:18 |  | 组 | 4
22 | 031005001008 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:20 |  | 组 | 68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 031005001009 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格:TFD-700-0.6型铸铁散热器 2.安装方式:挂式 3.每组片数:30 |  | 组 | 1
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔 |  | 个 | 242
25 | 030703022001 | 自动排气阀 | 1.名称:手动放风阀安装 φ10 |  | 个 | 121
26 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【住建局屋面防水改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【住建局屋面防水改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【住建局屋面防水改造】
暂列金额明细表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【住建局屋面防水改造】
计 日 工 表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【住建局屋面防水改造】
规费、税金项目计价表
工程名称：住建局屋面防水改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖改造】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031003002001 | 焊接阀门 | 1.位置:室内地沟 2.材质:铜质闸阀 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
2 | 031003002002 | 焊接阀门 | 1.位置:室内地沟 2.材质:铜质闸阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
3 | 031003002003 | 焊接阀门 | 1.位置:室内地沟 2.材质:铜质闸阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
4 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 200
5 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 50
6 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  | m | 60
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | kg | 30
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防锈底漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 122.55
9 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭泡橡塑保温 2.绝热厚度:32mm 3.管道外径:DN50-DN125 |  | m3 | 5.12
10 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:分水缸 |  | 组 | 2
11 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DE32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计 |  | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:符合设计要求
12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:热熔 |  | 个 | 100
13 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.检查井 |  | 座 | 1
14 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖改造】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖改造 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖改造】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【采暖改造】
暂列金额明细表
工程名称：采暖改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【采暖改造】
计 日 工 表
工程名称：采暖改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖改造】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【自然资源
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031003002001 | 焊接阀门 | 1.位置:检查井内 2.材质:铜质球阀 3.规格、压力等级:DN125 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
2 | 031003002002 | 焊接阀门 | 1.位置:检查井内 2.材质:铜质球阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
3 | 031003002004 | 焊接阀门 | 1.位置:检查井内 2.材质:铜质球阀 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:20cm厚混凝土路面拆除 |  | m2 | 31.2
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称:20cm厚混凝土路面恢复 |  | m2 | 31.2
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖掘机挖土 |  | m3 | 261.23
7 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖掘机挖装土 |  | m3 | 121.27
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填土方 |  | m3 | 261.23
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.名称:余土外运自卸汽车运土 2.运距:暂定5km |  | m3 | 121.27
10 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称:细砂回填 |  | m3 | 39.12
11 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:中粗砂回填 |  | m3 | 82.15
12 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:室外采暖管道 2.管道材质、规格:预制直埋保温管DN125 3.连接形式:焊接 |  | m | 100
13 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:室外采暖管道 2.管道材质、规格:预制直埋保温管DN100 3.连接形式:焊接 |  | m | 50
14 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:室外采暖管道 2.管道材质、规格:预制直埋保温管DN80 3.连接形式:焊接 |  | m | 90
15 | 031001008002 | 警示带 | 1.名称:警示带铺设 |  | m | 240
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.类型:检查井 2.材质:砖砌 3.尺寸：2.5*2.5*2m |  | 座 | 1
17 | 03100300800 | 除污器(过滤 | 1.名称:筒体Φ219 |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 器）
18 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.名称:筒体Φ273 |  | 组 | 4
19 | 031003011001 | 封头 | 1.名称:封头 Φ219 |  | 副 | 4
20 | 031003011002 | 封头 | 1.名称:封头 Φ273 |  | 副 | 4
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【自然资源局办公楼建筑节
总价措施项目清单与计价表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【自然资源局办公楼建筑节
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【自然资源局办公楼建筑节能改造】
暂列金额明细表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【自然资源局办公楼建筑节能改造】
计 日 工 表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【自然资源局办公楼建筑
规费、税金项目计价表
工程名称：自然资源局办公楼建筑节能改造 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑装饰】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.油漆品种:乳胶漆 2.铲除面层,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 489.15
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除防盗门 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 1.68
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原有塑钢窗 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 32.47
4 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除原有白钢门 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 21.06
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称：开门洞 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m3 | 6.36
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.名称：拆除地面地砖 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 260.82
7 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.名称：拆除间墙 2.拆除,废弃材料清理归堆 |  | m2 | 20.88
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 |  | m3 | 24.22
分部小计
建筑装饰工程
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:隔断墙 3.砂浆强度等级、配合比:M10 |  | m3 | 28.22
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间墩台、门改窗墙体、封堵门洞 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10 |  | m3 | 1.75
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:隔断墙 2.底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 235.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.装饰面材料种类:水泥砂浆
12 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面做法 1.20厚1:3水泥砂浆找平 2.100厚细石混凝土 3.20厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 260.82
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:恢复800*800地面砖 |  | m2 | 260.82
14 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.名称:瓷砖踢脚线 |  | m2 | 20.1
15 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:乳胶漆 2.涂料品种、喷刷遍数:清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 |  | m2 | 741.17
16 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.名称:卫生间隔断集成墙板 |  | m2 | 13.26
17 | 010801001001 | 木质门 | 1.名称:成品套装木门 单扇门 |  | 樘 | 8
18 | 010802004001 | 防盗门 | 1.名称：防盗门 |  | m2 | 2.1
19 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.名称：断桥铝窗 |  | m2 | 35.87
20 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.名称：白钢门 |  | m2 | 15.12
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:矿棉板 |  | m2 | 260.82
22 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：卫生间蹲便器 |  | 组 | 2
23 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：卫生间洗脸盆 |  | 组 | 2
24 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：成品拖布池安装 |  | 组 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑装饰】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑装饰】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【建筑装饰】
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【建筑装饰】
计 日 工 表
工程名称：建筑装饰 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑装饰】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑装饰 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-1 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-2 |  | 台 | 1
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱AL-3 |  | 台 | 1
4 | 030411001004 | 配管 | 1.类型:配管 2.规格：PVC20 |  | m | 220.5
5 | 030411001008 | 配管 | 1.类型:配管 2.规格：SC40 |  | m | 9.2
6 | 030411004002 | 配线 | 1.类型:配线 2.规格：BY2.5mm |  | m | 365.85
7 | 030411004003 | 配线 | 1.类型:配线 2.规格：BY4mm |  | m | 295.65
8 | 030411004007 | 配线 | 1.类型:配线 2.规格：BY10mm |  | m | 27.6
9 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.名称：拆除荧光灯 |  | 套 | 36
10 | 030412001001 | 嵌入式方格栅顶灯 | 1.名称：嵌入式方灯 |  | 套 | 35
11 | 030404034008 | 单控开关 | 1.名称：单控开关 |  | 个 | 13
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：五孔插座 |  | 个 | 25
分部小计
弱电工程
13 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：弱电箱 |  | 台 | 1
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 |  | m | 34.8
15 | 030411001010 | 配管 | 1.类型:配管 2.规格：SC20 |  | m | 116.6
16 | 030411004006 | 配线 | 1.类型:配线 2.规格：网线UTP6 |  | m | 312.84
17 | 030404035002 | 电视插座 | 1.名称：信息插座 |  | 个 | 19
18 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称：应急灯 |  | 套 | 2
19 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称：疏散指示灯 |  | 套 | 2
分部小计
措施项目
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【电气工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【电气工程】
计 日 工 表
工程名称：电气工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:采暖管道拆除DN25 |  | m | 56.46
2 | 031001002001 | 钢管 | 1.名称:采暖无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝接、法兰连接或者焊接 |  | m | 56.46
3 | 031001002002 | 钢管 | 1.名称:采暖无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝接、法兰连接或者焊接 |  | m | 18
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:采暖PPR 2.规格:DE32 3.连接形式:热熔连接 |  | m | 12
5 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷防锈底漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 |  | m2 | 5.94
6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 |  | kg | 12.09
7 | 031005001009 | 铸铁散热器 | 1.名称:铸铁散热器拆除 |  | 组 | 10
8 | 031005001003 | 铸铁散热器 | 1.名称:700型铸铁散热器 2.规格:15片/组 |  | 组 | 10
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 |  | 个 | 6
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.材质:铜质球阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 28
11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.材质:铜质球阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 6
12 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.附件名称:分水器5路 |  | 台 | 1
13 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.附件名称:分水器6路 |  | 台 | 1
14 | 031005007003 | 热媒集配装置 | 1.附件名称:分水器7路 |  | 台 | 1
15 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1.名称：保温隔热层敷设 保护层、钢丝网 |  | m2 | 221.1
16 | 031005006003 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质、规格:DE20 2.压力试验及吹扫设计要求:满足设计要求 |  | m | 1062
17 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表【采暖工程】
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【采暖工程】
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：老年大学、农田建设服务中心、住建局、自然资源局等四处办公楼建筑节能改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13