## 报价汇总表
报价汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安装工程
第三部分 金属结构设备及安装 工程
第四部分 输水管线设备及安装 工程
第五部分 施工临时工程

## 工程部分汇总表_元
工程部分汇总表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资
第一部分 建筑工程
一 | 杨家河干渠供水所
二 | 乌拉河干渠供水所
三 | 黄济渠供水所
四 | 大发公渠供水所
五 | 清惠渠供水所
六 | 沙壕渠试验站
七 | 一排干沟排水所
八 | 二排干沟排水所
九 | 三排干沟排水所
十 | 信息化设施维修养护
第二部分 机电设备及安装 工程
一 | 杨家河干渠供水所
二 | 乌拉河干渠供水所
三 | 黄济渠供水所
四 | 大发公渠供水所
五 | 清惠渠供水所
六 | 沙壕渠试验站
七 | 二排干沟排水所
第三部分 金属结构设备及 安装工程
一 | 杨家河干渠供水所
二 | 乌拉河干渠供水所
三 | 黄济渠供水所
四 | 大发公渠供水所
五 | 清惠渠供水所
六 | 沙壕渠试验站
七 | 二排干沟排水所
八 | 信息化设施岁修养护
第四部分 输水管线设备及 安装工程
第五部分 施工临时工程

## 建筑工程量清单
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 杨家河干渠供水所
（一） | 泵站制度牌（KT板带框PVC-UV异形 打印雕刻） | 块 | 7
（二） | 操作规程牌（KT板+开启式边框） | 块 | 12
（三） | 渠道景观标语牌（1.3*0.9m） | 块 | 6
（四） | 渠系示意图（亚克力板500*900） | 块 | 2
（五） | 杨家河二闸交通桥、测流桥、闸室下栏杆防腐处理 | ㎡ | 30
（六） | 杨家河二闸闸室涂料(二遍) | m² | 125
（七） | 杨家河二闸闸室门窗防腐处理 | ㎡ | 10
（八） | 杨家河二闸防撞墙喷涂 | m² | 114
（九） | 杨家河干渠41+600-41+650、39+600-39+672渠堤铺碎石（粒径20mm）（厚10cm） | m³ | 53
（十） | 杨家河干渠（49+000-58+000）渠 底疏通
1 | 渠底杂草人工清理（渠底宽13米） | km | 9
（十一） | 杨家河干渠四闸上（51+000- 58+000）500m）及机缘分干渠（ 4+136-5+000）300米择要段落抢 险加固工程
1 | 双层编织袋购置 | 个 | 1500
2 | 无纺布购置及铺设（300g/m²） | ㎡ | 1500
3 | 8#铅丝购置及固定编织袋 | kg | 208
4 | 人工编织袋装土及安装 | 个 | 1500
5 | 木桩购置及安装（直径12cm） | 个 | 500
6 | 滑坡混凝土板人工整修 | ㎡ | 295.21
（十二） | 干渠及分干渠渠道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km） | km | 77.065
1 | 杨家河干渠 | km | 58
2 | 机缘分干渠 | km | 7.065
3 | 团结分干渠 | km | 12
（十三） | 前进一二社生产桥（52+180）桥面板维修
1 | C25F200W6混凝土桥面板 | m³ | 7.2
2 | 钢筋制安 | t | 0.66
3 | 钢模板制安 | ㎡ | 2.8
（十四） | 供水所水冲厕所改造
1 | 地砖铺设（20mm厚干硬性水泥砂浆组合层、撒素水泥面、地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 25
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
2 | 砂垫层（30cm厚） | m³ | 7.5
3 | 原墙面砖拆除 | ㎡ | 35
4 | 铺贴300mm*600mm墙砖 | ㎡ | 35
5 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 25
6 | 砖砌墩台 | m³ | 2.2
7 | 聚氨酯防水 | ㎡ | 50
8 | 卫生间隔断（石膏板） | ㎡ | 15
9 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
10 | 拆除砖墙 | m³ | 6
11 | 垃圾清运（平均运距16.5km） | m³ | 6
12 | C25混凝土设备基础 | m³ | 3
13 | 新建墙体（370mm） | m³ | 12
（十五） | 杨家河干渠樊平渠（45+994）维修
1 | 土方开挖（建筑物） | m³ | 50
2 | 土方回填（建筑物） | m³ | 30
3 | 砂砾料垫层（20cm厚） | m³ | 7.74
4 | C15混凝土垫层 | m³ | 3.9
5 | C25F200W6钢筋混凝土重力式翼墙（90cm） | m³ | 17.6
6 | C25F200W6钢筋混凝土底板(≤50cm) | m³ | 2.2
7 | C25F200W6混凝土护坡 | m³ | 4.6
8 | 钢筋制安 | t | 0.45
9 | 钢模板制安 | ㎡ | 54
10 | BW制品型橡胶止水 | m | 14
11 | P651橡胶止水 | m | 8.5
12 | 10cm聚苯乙烯保温板（30kg/m³） | ㎡ | 10.5
13 | 3cm厚高压闭孔泡沫板 | ㎡ | 11
14 | 复合土工膜(150g/0.5mm/150g)铺 设 | ㎡ | 66
15 | KN双组分聚硫密封胶 | m³ | 0.022
16 | 钢筋混凝土拆除及弃碴（运距200m） | m³ | 15
17 | 混凝土拆除及弃碴外运（运距300m） | m³ | 2
（十六） | 团结分干泄水口（5+034）浆砌石维修
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 浆砌石拆除及弃碴（运距5km） | m³ | 40.6
2 | M15浆砌石护坡（前护坡） | m³ | 20.5
3 | M15浆砌石护坡（后护坡） | m³ | 20.1
（十七） | 二闸管理段洗漱间改造
1 | 地面拆除 | m³ | 1.944
2 | 地砖铺设（20mm厚干硬性水泥砂浆组合层、撒素水泥面、地砖购置安装及勾缝） | m² | 9.72
3 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | m² | 54
4 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
5 | 石膏板隔断 | m² | 18
6 | 砖墙拆除及弃渣外运（运距20km） | m³ | 0.24
7 | 多孔砖墙砌筑 | m³ | 0.3
8 | 厨房柜门维修 | m² | 3.25
9 | 仿真石漆 | m² | 3
10 | 院落维修（混凝土拆除与修补厚度30cm） | m² | 50
11 | 刮腻子 | m² | 16.2
（十八） | 杨干三闸闸室维修
1 | 外墙涂料 | ㎡ | 154
2 | 仿真石漆 | ㎡ | 12
3 | 彩钢喷涂 | ㎡ | 72
4 | 栏杆防腐处理 | m | 15
5 | 门窗防腐处理 | ㎡ | 6
6 | 彩钢 | ㎡ | 15.26
7 | 保温（10cm厚） | ㎡ | 10.76
8 | 字体喷涂 | 个 | 14
9 | 树木喷涂 | 棵 | 9
（十九） | 杨家河四闸空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1000
（二十） | 杨家河一闸自来水安装
1 | 土方开挖 | m³ | 1000
2 | 土方回填 | m³ | 1000
3 | 管道穿越油路 | m | 20
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
二 | 乌拉河干渠供水所
（一） | 干渠及分干渠渠道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km）
1 | 乌拉河干渠 | km | 53.35
2 | 天生河分干渠 | km | 14.3
（二） | 天生河分干渠口闸下海漫维修
1 | 土方开挖 | m³ | 40
2 | 土方回填 | m³ | 20
3 | 浆砌石拆除及外运（运距5km） | m³ | 60
4 | 砂砾料垫层（20cm厚） | m³ | 20
5 | M15浆砌石砌筑 | m³ | 60.39
6 | 干砌石砌筑 | m³ | 39.61
（三） | 乌拉河四闸下海漫维修
1 | 土方开挖 | m³ | 91.6
2 | 土方回填 | m³ | 45.8
3 | 浆砌石拆除及外运（运距5km） | m³ | 137.4
4 | 砂砾料垫层（20cm厚） | m³ | 91.6
5 | M15浆砌石砌筑 | m³ | 15
6 | 干砌石砌筑 | m³ | 60
（四） | 乌拉河干渠一闸下堤顶铺砂
1 | 平整路面 | ㎡ | 600
2 | 堤顶铺砂(10cm厚) | m³ | 60
（五） | 天生河四闸周围铺砂
1 | 平整路面 | ㎡ | 220
2 | 堤顶铺砂(10cm厚) | m³ | 22
（六） | 操作规程牌（KT板带框600*900） | 块 | 8
（七） | 栏杆防腐处理 | ㎡ | 22
（八） | 乌拉河二段洗漱间改造
1 | 洗漱间顶拆除 | ㎡ | 24.6
2 | 多孔砖墙砌筑 | m³ | 8.08
3 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 24.6
4 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | ㎡ | 73.8
5 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 24.6
6 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
7 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
8 | 楼（地）面涂膜防水 | ㎡ | 24.6
9 | 刮腻子 | ㎡ | 73.8
(九) | 乌拉河供水所天生河段安装空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1000
（十） | 陈滩渠进水闸(35+586)改造
1 | 钢筋混凝土及涵管拆除 | m³ | 6.5
2 | 钢筋混凝土及涵管外运（运距50km） | m³ | 6.5
3 | 土方开挖（建筑物） | m³ | 25
4 | 土方回填（建筑物） | m³ | 18
5 | 砂砾料垫层（15cm厚） | m³ | 1.5
6 | C15混凝土垫层（10cm厚） | m³ | 1
7 | C25F200W6钢筋混凝土翼墙 | m³ | 1.5
8 | C25F200W6钢筋混凝土底板 | m³ | 2.71
9 | C25F200W6混凝土护坡 | m³ | 2.4
10 | 钢筋制安 | t | 0.4
11 | 钢钢模板制安 | m² | 23
12 | P651橡胶止水 | m | 3.6
13 | 10cm聚苯乙烯保温板（30kg/m³） | m² | 7.6
14 | 3cm厚高压闭孔泡沫板 | m² | 3.3
15 | KN双组分聚硫密封胶 | m³ | 0.03
三 | 黄济渠供水所
（一） | 干渠及分干渠渠道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km）
1 | 干渠渠道 | km | 38
2 | 分干渠渠道 | km | 56.92
（二） | 公益渠超声流量计安装基础施工
1 | 土方开挖（人工） | m³ | 22.8
2 | 土方回填（人工） | m³ | 21.28
3 | 混凝土面层 | m³ | 12.16
4 | 砂石防冻层 | m³ | 4.5
（三） | 一闸段闸机房周围道路硬化
1 | 混凝土路面拆除 | m³ | 8
2 | 废料垃圾弃置（装车并外运，运距16.5km） | m³ | 8
3 | C25混凝土面层硬化 | m³ | 11
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
（四） | 一闸段水调室室内装修
1 | 拆除地板基础 | m³ | 6
2 | 废料垃圾弃置（装车并外运，运距16.5km） | m³ | 6
3 | 砂垫层（30cm厚） | m³ | 6
4 | 地砖铺设（150mm厚混凝土垫层、地砖购置安装及勾缝） | m² | 20
5 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | m² | 113
（五） | 一闸段院墙维修
1 | 外墙丙烯酸涂料 | m² | 145
（六） | 一闸段闸机房附近铺砂硬化
1 | 铺砂（10cm厚） | m³ | 144.3
（七） | 一闸段闸机房内外墙刮腻子上涂料
1 | 清理原墙面，刮腻子二遍，乳胶漆 二遍 | m² | 190
2 | 外墙丙烯酸涂料 | m² | 150
（八） | 一闸段闸机房内铺设绝缘地板 | ㎡ | 50
（九） | 园子渠分干渠右岸（7+490- 7+540）段维修加固 | m | 50
1 | 0.3mm聚乙烯膜铺设 | ㎡ | 130
2 | M1O砂浆过渡层 | m³ | 6.5
3 | C25混凝土预制板预运砌筑F200 W6 | m³ | 13
4 | 3cm高压聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 13
5 | 聚氨脂砂浆填缝 | m³ | 0.2
6 | 混凝土板拆除及外运(1km) | m³ | 6.5
7 | 砂浆过渡层拆除及外运(1km) | m³ | 13
（十） | 一闸段洗漱间改造
1 | 屋顶漏雨修补 | ㎡ | 104.3
2 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 35
3 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | ㎡ | 76.2
4 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 35
5 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
6 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
7 | 楼（地）面涂膜防水 | ㎡ | 35
8 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | ㎡ | 76.2
（十一） | 大南渠段水冲卫生间、洗漱间改造
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 30
2 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | ㎡ | 72.6
3 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 35
4 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
5 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
6 | 楼（地）面涂膜防水 | ㎡ | 35
7 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | ㎡ | 72.6
（十二） | 一闸段空气能安装
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1200
四 | 大发公渠供水所
（一） | 供水所前排贴墙裙
1 | 1米高铝塑板扣板 | m² | 80
（二） | 供水所餐厅内墙装修
1 | 1米高铝塑板扣板 | m² | 22
（三） | 供水所前排东办公室装修
1 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | m² | 45
2 | 壁纸维修 | m² | 75
（四） | 干渠及分干渠渠道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km）
1 | 黄济干渠（38+000-68+130）渠道 | km | 30.13
2 | 大发公分干渠（0+000-14+400） | km | 14.4
（五） | 大发公所洗漱间改造
1 | 洗漱间顶拆除 | m² | 32
2 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | m² | 96
3 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | m² | 32
4 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
5 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
6 | 拆除地板基础及弃渣 | m³ | 8
7 | 废料垃圾弃置（装车并外运，运距16.5km） | m³ | 8
8 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | m² | 32
9 | 更换面砖踢脚线 | m² | 26
10 | 马桶墩台砌筑 | m³ | 4
11 | 聚氨酯防水 | m² | 32
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
（六） | 大发公尾闸卫生间
1 | 人工挖基坑土方 | m³ | 4
2 | 人工回填基坑土方 | m³ | 3
3 | 余土人工装车外运（运距2km） | m³ | 1
4 | C25混凝土设备基础 | m³ | 0.59
5 | 基础钢筋制作、安装 | t | 0.02
6 | 钢模板制安 | m² | 5
（七） | 大发公所附属房屋空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1200
（八） | 黄济三闸标准化建设
1 | 水泥砂浆抹面 | m² | 90
2 | 外墙丙烯酸涂料 | m² | 90
3 | 刮腻子二遍 | m² | 90
4 | 天然砾石路面（15cm厚） | m³ | 50
5 | 防撞栏杆刷油漆保养 | m | 118
（九） | 大发公进水闸交通桥
1 | 大发公进水闸交通桥 | 座 | 1
1.1 | C30F200W6钢筋混凝土桥面板预制、运输、安装 | m³ | 9.36
1.2 | C30F200W6钢筋混凝土防撞墙预制、运输、安装 | m³ | 0.52
1.3 | C30钢筋混凝土桥面板铺装层（δ =8cm） | m² | 26.65
1.4 | C30细石混凝土桥面板填缝 | m³ | 0.5
1.5 | C30F200W6混凝土基础 | m³ | 0.4
1.6 | 钢筋制安 | t | 1.8
1.7 | 木模板制作及安装 | m² | 3.2
1.8 | 沥青油毛毡 | m² | 9.5
1.9 | 钢筋混凝土拆除及弃渣外运（5km） | m³ | 13.5
1.10 | C30混凝土路面拆除及弃渣外运（5km） | m³ | 2.4
1.11 | C30混凝土路面恢复（20cm厚） | m² | 12
2 | 限高架 | 座 | 2
2.1 | 土方开挖（人工） | m³ | 8
2.2 | 土方回填（人工） | m³ | 5.6
2.3 | C30F200W6混凝土基础 | m³ | 2.4
2.4 | 钢筋制安 | t | 0.066
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
2.5 | 木模板制作及安装 | m² | 9.6
(十) | 四闸段南排管理房漏雨维修
1 | 防水油毡拆除 | m² | 156.16
2 | 防水油毡铺设 | m² | 156.16
（十一） | 四闸段办公室和餐厅内墙维修
1 | 腻子铲除 | m² | 164.64
2 | 办公室内墙普通腻子（摘要） | m² | 96
3 | 餐厅内墙墙板（纤维板）铺设 | m² | 68.64
（十二） | 四闸段卫生间下水维修
1 | 人工拆除地板基础 | m³ | 10
2 | 更换地面 | m² | 20
（十三） | 外墙丙烯酸涂料 | m² | 65
（十四） | 大发公渠供水所三闸段空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1000
五 | 清惠渠供水所
（一） | 干渠及分干渠渠道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km） | 32.8 | 32.8
（二） | 北排主办公室空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 2077
（三） | 清惠所机关库房改水厕
1 | 人工挖基坑土方 | m³ | 12
2 | 人工回填基坑土方 | m³ | 10
3 | 余土人工装车外运（运距2km） | m³ | 2
4 | C25混凝土基础梁 | m³ | 1.33
5 | 梁模板 | m² | 5
6 | 梁钢筋制作、安装 | t | 0.16
7 | 多孔砖墙砌筑 | m³ | 21.16
8 | 水泥砂浆抹面 | m² | 98.72
9 | 铺贴300mm*600mm墙砖 | m² | 195
10 | 零星项目一般抹灰 | m² | 3.33
11 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
12 | 人工拆除地板基础 | m³ | 4.32
13 | 废料垃圾弃置（装车并外运，运距16.5km） | m³ | 4.32
14 | 拆除旧锅炉（直径1.2m，高2.5m）设备 | 项 | 1
（四） | 清惠三闸16+930-17+200铺砂石路（10cm厚） | m³ | 87.765
（五） | 清惠三闸闸房顶、门喷漆 | ㎡ | 56
（六） | 清惠三闸闸房涂料 | ㎡ | 154
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
（七） | 清惠段卫生间改造
1 | 洗漱间顶拆除 | ㎡ | 20
2 | 多孔砖墙砌筑 | m³ | 7.92
3 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 20
4 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | ㎡ | 59.4
5 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 20
6 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
7 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
8 | 楼（地）面涂膜防水 | ㎡ | 20
9 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | ㎡ | 59.4
10 | 人工拆除地板基础 | m³ | 5
11 | 废料垃圾弃置（装车并外运，运距16.5km） | m³ | 5
六 | 沙壕渠试验站
（一） | 泄水闸退水口维修
1 | 混凝土拆除及弃碴 | m³ | 2.1
2 | C25F200W6混凝土前八字护坡 | m³ | 4.2
3 | 土方开挖(建筑物) | m³ | 2.5
4 | 土方回填(建筑物) | m³ | 2.2
5 | 砂砾料回填 | m³ | 2.1
6 | C25F200W6混凝土底板 | m³ | 2.5
7 | 消力池后石块回填 | m³ | 32
（二） | 沙壕渠试验站机关空气能 | m² | 545
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1530
（三） | 沙壕分干渠第五节制闸（14+600） 管理房墙体开裂倾斜拆除新建
1 | 旧门拆除、更换 | m² | 2.1
2 | 拆除原墙体 | m³ | 6
3 | 废料垃圾弃置(装车并外运，运距16.5km) | m³ | 6
4 | 新建墙体（370mm） | m³ | 6
5 | 人工挖基坑土方 | m³ | 5
6 | 人工回填基坑土方 | m³ | 3.5
7 | 余土人工装车外运（运距2km） | m³ | 1.5
8 | 砂砾料垫层（20cm厚） | m³ | 1.5
9 | M15浆砌石砌筑基础 | m³ | 2.5
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
（四） | 1.渗水井 砖砌直径1.5*2.0（深） | 座 | 1
（五） | 繁荣斗渠进水闸串水维修工程
1 | 土方开挖 | m³ | 10
2 | 土方回填 | m³ | 12
3 | C25混凝土 | m³ | 3
4 | 砂砾料垫层 | m³ | 1.1
5 | 钢模板制安 | m² | 14
6 | 四油三毡 | m² | 3
7 | 钢筋制安 | t | 0.1
8 | D80涵管购置及安装 | m² | 2
9 | D80涵管混凝土拆除及外运（运距5km） | m³ | 3.2
（六） | 沙壕渠供水段自来水改造
1 | 土方开挖 | m³ | 210
2 | 土方回填 | m³ | 210
3 | 入户基坑 | 户 | 1
（七） | 沙壕段空气能
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1530
（八） | 沙壕渠四闸管理房接通自来水
1 | 开挖、回填自来水管道 | m | 430
2 | 自来水管道顶管 | m | 12
七 | 一排干沟排水所
（一） | 一排干沟（23+534-23+562）右岸 塌坡治理
1 | 弃土整形 | m³ | 225.66
2 | 柳编笆子护岸 | 块 | 14
3 | 木桩（直径24cm,长4m米） | 根 | 28
4 | 柴草 | m³ | 50
5 | 8#铅丝 | Kg | 100
6 | 土方回填及碾压 | m³ | 1392
（二） | 一排干沟堤顶边坡整形及填筑雨淋 坑
1 | 土方开挖（沟道） | m³ | 2200
2 | 土方回填 | m³ | 800
3 | 堤顶积土平整 | m³ | 3608.7
（三） | 沟道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km）
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 一排干沟 | Km | 19.33
2 | 建筑物井柱淤泥及杂草清理 | 处 | 20
八 | 二排干沟排水所
（一） | 沟道淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km）
1 | 二排干沟 | km | 37.422
（二） | 二排干所空气能取暖安装
1 | 乙二醇型长效防冻液 | kg | 1200
（三） | 二排干沟（29+500）塌坡吊墩除险 加固
1 | 土方开挖（干沟） | m³ | 200
2 | 土方回填（干沟） | m³ | 300
3 | 柴草护坡(铺垫） | m³ | 150
4 | 竹架板 | 块 | 315
5 | 8#铅丝购置及安装 | kg | 160
6 | 木桩（直径24cm,长4m） | 根 | 200
（四） | 二排干沟卫生间改造
1 | 多孔砖墙砌筑 | m³ | 1.584
2 | 地砖铺设（60mm厚C15混凝土垫层、防水地砖购置安装及勾缝） | ㎡ | 13.78
3 | 洗漱间墙板（纤维板）铺设 | ㎡ | 52.14
4 | 轻钢龙骨，PVC吊顶 | ㎡ | 13.78
5 | 洗漱间渗水井（∅1.5m*2m） | 座 | 1
6 | 洗漱间改水电（20-35平米） | 项 | 1
7 | 楼（地）面涂膜防水 | ㎡ | 13.78
8 | 清理原墙面，刮腻子二遍 | ㎡ | 52.14
九 | 三排干沟排水所
（一） | 三排干沟淤积物清理（除杂草外其余垃圾淤积物平均运距20km） | km | 30
（二） | 三排干所第一管理段维修工程
1 | 新建院墙
1.1 | 拆除原院墙 | m³ | 30
1.2 | 废料垃圾弃置（装车并外运） | m³ | 30
1.3 | 新建墙体（370mm） | m³ | 30
1.4 | 外墙水泥砂浆抹面 | m² | 250
1.5 | 外墙丙烯酸涂料 | m² | 250
建筑工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
2 | 一段办公室电力线路整改（电缆 ZR-YJV-3*16+1*10） | m | 75
（三） | 三排干沟全线回填雨淋坑 | m³ | 912.66
（四） | 三排干所清淤工程（12+818-14+018）
1 | 土方开挖（沟道） | m³ | 12840
十 | 信息化设施维修养护
（一） | 通讯网络维修
1 | 铁塔检修维护费（50米铁塔3基、25米铁塔9基，铁塔及防雷设施检修维护） | 基 | 12
2 | 更换4G专网工业路由器H728*3台、CM520无线路由器*3台 | 处 | 6
3 | 三排干所网线改造（450平米） | 项 | 1
4 | 杨家河基站GPS模块维修（GPS定位模块50米高处安装） | 项 | 1
5 | 黄济一闸上视频光纤改造（8米油木杆4棵，6平方铝芯电线50米，加强钢芯12芯光缆200米，光收发器2个，8口千兆路由器1个） | 项 | 1
6 | 团结段-泵站光纤链路改造（8米油木杆1棵，光纤135米，光纤尾纤2个，光收发器2个，8口千兆路由器1个） | 项 | 1
7 | 桅杆拆除（钢筋混凝土信号杆：根径∅390mm，梢径∅190mm，壁厚50mm） | 座 | 15
（二） | 水情采集设备维修
1 | 更换西渠口闸下雷达水位计（120GHz） | 个 | 1
2 | 沙壕段气象站采集传输设备检查及维修 | 项 | 1
3 | 自动测流传感器基座焊接维修(杨家河一闸下、乌拉河一闸下) | 处 | 5
4 | 更换流速传感器（型号:LDM-51-V） | 处 | 2

## 机电设备及安装工程量清单
机电设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第二部分 机电设备及安装 工程
一 | 杨家河干渠供水所
（一） | 二闸管理段洗漱间改造
1 | 井泵（25ZX3.2-32） | 个 | 1
（二） | 杨家河四闸空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
二 | 乌拉河干渠供水所
（一） | 乌拉河三闸线路整改
1 | 低压电线杆 | 根 | 6
2 | 线路整改（国标电缆ZR- YJV-4*35） | m | 300
（二） | 乌拉河供水所天生河段安 装空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
三 | 黄济渠供水所
(一) | 一闸段空气能安装
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 1
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
四 | 大发公渠供水所
(一) | 大发公所附属房屋空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
(二) | 大发公渠供水所三闸段空气 能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
机电设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
五 | 清惠渠供水所
（一） | 北排主办公室空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
六 | 沙壕渠试验站
（一） | 沙壕渠试验站
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
（二） | 沙壕段空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10
七 | 二排干沟排水所
（一） | 二排干所空气能
1 | 水泵（SGL65-125AG-2.2KW、杨程：16m） | 台 | 2
2 | 电表箱（包含50*60基业箱、4p63A漏电、3p32A空开、1211交流接触器、热继保护、2档旋钮开关） | 套 | 1
3 | 铜电缆线（3x6+1） | m | 10

## 金属结构设备及安装工程量清单
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 金属结构设备及 安装工程
一 | 杨家河干渠供水所
（一） | 供水所水冲厕所改造
1 | 排风扇（40W） | 台 | 2
2 | 挂式小便器：L:385xW:400xH:750(mm) | 组 | 1
3 | 冲水马桶 | 组 | 6
4 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
5 | 洗脸池(长*宽*高，单位：mm)600*450*185 | 个 | 2
6 | 水龙头 | 个 | 4
7 | 地漏安装 | 个 | 2
8 | 9m³玻璃钢化粪池 | 座 | 1
9 | 洗漱间108系列推拉门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 9.6
10 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 1.6
11 | 暖气片(550*80*50mm) | 片 | 48
12 | 屋顶复合型彩钢（顶板0.6mm厚,底板0.5mm,保温材料为100mm） | m² | 25
（二） | 二闸管理段洗漱间改造
1 | 冲水马桶 | 组 | 1
2 | 成套热水器(60L) | 个 | 1
3 | 洗脸池(长*宽*高，单位：mm)600*450*185 | 套 | 1
4 | 水龙头 | 个 | 1
5 | 地漏安装 | 个 | 2
6 | 9m³玻璃钢化粪池 | 座 | 1
7 | 防盗门 | m² | 3.86
8 | LED灯 | 个 | 1
9 | 浴霸 | 个 | 1
10 | 暖气片(550*80*50mm) | 片 | 24
11 | 橱柜合页 | 个 | 16
（三） | 杨家河四闸空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 240
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 30
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 25
8 | 对丝（40） | 个 | 60
9 | 胶垫（40） | 个 | 80
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
二 | 乌拉河干渠供水所
（一） | 乌拉河二段洗漱间改造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 5.67
2 | 冲水马桶 | 组 | 3
3 | 地漏安装 | 个 | 4
4 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 1.2
5 | 屋顶复合型彩钢（顶板0.6mm厚,底板0.5mm,保温材料为100mm） | ㎡ | 24.6
6 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
7 | 花洒 | 套 | 1
8 | 水龙头 | 个 | 3
9 | 排风扇（40W） | 台 | 2
10 | 防盗门 | ㎡ | 3.84
11 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 20
12 | 暖气管（40PPR） | 根 | 2
13 | 倒空气能一台 | 台 | 1
（二） | 乌拉河供水所天生河段安 装空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 240
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 30
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 25
8 | 对丝（40） | 个 | 60
9 | 胶垫（40） | 个 | 80
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
（三） | 陈滩渠进水闸(35+586)改 造
1 | 闸门（0.8*1m） | 套 | 1
三 | 黄济渠供水所
（一） | 公益渠超声流量计安装
1 | 预埋件 | t | 0.697
2 | 穿线管及配线 | 米 | 21
（二） | 水闸启闭机防尘套筒
1 | 一闸段启闭机防尘套筒 | 套 | 3
2 | 沙园进水闸启闭机防尘套 筒 | 套 | 2
3 | 西边渠进水闸启闭机防尘 套筒 | 套 | 2
（三） | 一闸段洗漱间改造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 3.78
2 | 冲水马桶 | 组 | 2
3 | 地漏安装 | 个 | 3
4 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 1.2
5 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
6 | 花洒 | 套 | 1
7 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 套 | 2
8 | 水龙头 | 个 | 2
9 | 排风扇（40W） | 台 | 2
10 | 防盗门 | ㎡ | 3.84
(四) | 大南渠段水冲卫生间、洗 漱间改造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 7.56
2 | 冲水马桶 | 组 | 2
3 | 地漏安装 | 个 | 3
4 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 1.2
5 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
6 | 花洒 | 套 | 1
7 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 套 | 2
8 | 水龙头 | 个 | 2
9 | 排风扇（40W） | 台 | 2
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
10 | 防盗门 | ㎡ | 3.84
(五) | 一闸段空气能安装
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 300
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 40
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 45
8 | 对丝（40） | 个 | 100
9 | 胶垫（40） | 个 | 120
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
四 | 大发公渠供水所
(一) | 供水所前排东办公室装修
1 | 电暖气（RYDGL-12,功率12KW） | 套 | 1
(二) | 大发公所洗漱间改造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | m² | 5.67
2 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | m² | 1.6
3 | 屋顶复合型彩钢（顶板0.6mm厚,底板0.5mm,保温材料为100mm） | m² | 32
4 | 冲水马桶 | 组 | 4
5 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
6 | 花洒 | 个 | 1
7 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 个 | 2
8 | 水龙头 | 个 | 3
9 | 地漏安装 | 个 | 3
10 | 挂式小便器：L:385xW:400xH:750(mm) | 组 | 3
11 | 排风扇（40W） | 台 | 2
(三) | 大发公尾闸卫生间
1 | 预制、安装单人卫生间（1.5米×1米×2.2米，材质是不锈钢+雕花板） | 座 | 1
(四) | 大发公所附属房屋空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 388
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 40
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 45
8 | 对丝（40） | 个 | 100
9 | 胶垫（40） | 个 | 120
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
(五) | 大发公进水闸交通桥
1 | 钢管栏杆制安及防腐处理 | t | 2.7
2 | 铸铁排水管（φ60）购置 及安装 | m | 1.8
3 | 标志牌钢管（D65）购置及 安装 | m | 5.6
4 | 反光钢板（5mm厚）购置及 安装 | m² | 0.26
5 | 钢结构制安及防腐处理 | t | 1.256
(六) | 大发公渠供水所三闸段空 气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 240
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 30
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 25
8 | 对丝（40） | 个 | 60
9 | 胶垫（40） | 个 | 80
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
五 | 清惠渠供水所
(一) | 北排主办公室空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 2
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 2
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 650
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 40
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 45
8 | 对丝（40） | 个 | 110
9 | 胶垫（40） | 个 | 130
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
(二) | 清惠所机关库房改水厕
1 | 挂式小便器：L:385xW:400xH:750(mm) | 组 | 1
2 | 排风扇（40W） | 台 | 2
3 | 地漏安装 | 个 | 3
4 | 冲水马桶 | 组 | 3
5 | 水龙头 | 个 | 4
6 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
7 | 成套花洒 | 个 | 2
8 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 个 | 3
9 | 9m³玻璃钢化粪池 | 座 | 1
10 | 防盗门 | m² | 7.56
11 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | m² | 3
(三) | 清惠段卫生间改造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 9.45
2 | 冲水马桶 | 组 | 3
3 | 地漏安装 | 个 | 2
4 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 2.4
5 | 屋顶复合型彩钢（顶板0.6mm厚,底板0.5mm,保温材料为100mm） | ㎡ | 20
6 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
7 | 花洒 | 套 | 1
8 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 套 | 1
9 | 水龙头 | 个 | 1
10 | 排风扇（40W） | 台 | 2
11 | 防盗门 | ㎡ | 3.84
六 | 沙壕渠试验站
(一) | 沙壕渠试验站机关空气能
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 708
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 55
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 50
8 | 对丝（40） | 个 | 110
9 | 胶垫（40） | 个 | 180
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
(二) | 沙壕段空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 320
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 45
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 40
8 | 对丝（40） | 个 | 100
9 | 胶垫（40） | 个 | 120
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
七 | 二排干沟排水所
(一) | 二排干所空气能
1 | 空气能15匹 | 台 | 1
2 | 水罐（200L） | 台 | 1
3 | 空气能架（2600*550*350mm） | 台 | 1
4 | 排气罐（8L） | 台 | 1
5 | 暖气片（550*80*50mm） | 片 | 442
6 | 堵头正反扣（32铁） | 个 | 40
7 | 暖气管（40PPR） | 根 | 45
8 | 对丝（40） | 个 | 110
9 | 胶垫（40） | 个 | 120
金属结构设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
10 | 附件（弯头三通、直球、 球阀）40 | 套 | 1
(二) | 二排干沟排水所卫生间改 造
1 | 60系列平开门（断桥铝合金材质） | ㎡ | 3.78
2 | 冲水马桶 | 组 | 2
3 | 地漏安装 | 个 | 2
4 | 50系列平开窗（断桥铝合金材质） | ㎡ | 0.8
5 | 成套热水器(60L) | 套 | 1
6 | 花洒 | 套 | 1
7 | 洗漱台（长80cm*宽50cm） | 套 | 1
8 | 水龙头 | 个 | 1
9 | 排风扇（40W） | 台 | 1
10 | 防盗门 | ㎡ | 3.84
八 | 信息化设施维修养护
(一) | 水情采集设备维修
1 | 自动测流用蓄电池 (12V200Ah) | 只 | 12
2 | YL-800D无线数传电台(带天线) | 台 | 3

## 输水管线设备及安装工程量清单
输水管道设备及安装工程量清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第四部分 输水管线设备及 安装工程
一 | 杨家河干渠供水所
（一） | 杨家河一闸自来水安装
1 | 100级PE给水管Φ50（ 1.25MPa）（含安装） | m | 1000
2 | 100级PE给水管Φ25（ 1.25MPa）（含安装） | m | 100
3 | PEΦ63*50三通 | 个 | 2
3 | PEΦ25三通 | 个 | 3
4 | Φ63球阀 | 个 | 2
5 | Φ25球阀 | 个 | 1
6 | PEΦ50直接头 | 个 | 20
7 | PEΦ25直接头 | 个 | 5
8 | PEΦ50变25直接头 | 个 | 1
二 | 沙壕渠试验站
（一） | 沙壕渠供水段自来水改造
1 | PE32水管 | m | 80
2 | 管道接口、连接器 | 个 | 15
(二) | 沙壕渠四闸管理房接通自来 水
1 | PE32水管 | m | 450
2 | 水表 | 块 | 1