## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（元）
一 | 工程施工费
二 | 不可预见费（固定报价） | 107300
三 | 监测管护费（固定报价） | 136800
总计

## 工程施工费预算表
工程施工费预算表
序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 坝体拆除及整形
1.1 | 1号坝体拆除 | m | 143
| 土方推运（80m) | m3 | 5156
| 土方倒运（运距500m)用于掩埋坑覆土 | m3 | 2697
1.2 | 2号坝体拆除 | m | 126
| 土方倒运（运距200m)用于掩埋坑覆土 | m3 | 13535
1.3 | 3号坝体整形 | m | 126
| 土方开挖及整形 | m3 | 1102
| 土方推运（40m) | m3 | 1102
2 | 积土清理
| 土方推运（40m) | m3 | 6089
3 | 尾矿清理
| 尾矿倒运（运距500m) | m3 | 34667
4 | 掩埋坑
| 掩埋坑坑底平整（厚30cm） | ㎡ | 10599
| 覆土整形及碾压 | m3 | 13803
| 两布一膜（200g/0.5mm/200g）防渗 | m2 | 15100
| 3号坝体护砌 | m | 604
| 坡面整形 | m2 | 4439
| 格槟石笼挡水墙护脚（箱体1.5*1*0.5m) | m3 | 2493
5 | 挡水墙 | m | 109
| 土方开挖 | m3 | 452
| 土方回填 | m3 | 208
| 土方倒运（运距500m)用于掩埋坑覆土 | m3 | 208
| M10浆砌石挡水墙 | m3 | 267.05
| 格槟石笼挡水墙护脚（箱体1.5*1*0.5m) | m3 | 81.75
6 | 导流坝 | 座 | 4
| 土方开挖 | m3 | 77
| 土方倒运（运距500m)用于掩埋坑覆土 | m3 | 77
| 格槟石笼倒流坝（箱体1.5*1*0.5m，80mm*80mm) | m3 | 134.4
7 | 浆砌石排洪沟 | m | 504
| 土方开挖 | m3 | 1165
| 土方回填 | m3 | 1136
| M10浆砌石护坡 | m3 | 604.8
| M10浆砌石护底 | m3 | 630
8 | 灌溉工程
8.1 | 新建大口井 深8.0m 内径4.6m | 座 | 1
| 土方开挖 | m3 | 3096
| 土方回填 | m3 | 1136
| C25钢筋砼井圈预制、运输及安装 | m3 | 24.08
| 滤水层（碎石滤水层，粒径3-4cm) | m3 | 156.77
| C25钢筋砼井盖预制、运输及安装 | m3 | 5.89
| PVC排水管（DN63）购置及安装 | m | 200
| 塑料井盖井圈购置及安装（DN800,5防） | 套 | 1
8.2 | 管道工程
| 土方开挖（管道） | m3 | 1546
| 土方回填（管道） | m3 | 1546
| PE100级φ160管(单根12m、0.6MPa、壁厚6.2mm)购置及安装 | m | 925
| PE100级φ125管(单根12m、0.6MPa,壁厚4.8mm)购置及安装 |  | 748
| φ125*90PE双向给水栓（高60cm,含内丝球阀、变径、立管、出水口）购置及安装 | 套 | 19
| PEφ160弯头(90°） | 个 | 4
| PEφ125弯头(90°） | 个 | 6
| PEφ125正三通 | 个 | 8
| PEφ160*125异径三通 | 个 | 9
| PEφ90地面软管购置及安装 | m | 1900
| 2寸地面微喷带购置及安装 | m | 9500
| 潜水泵200QJ(R)80-66/6及配套购置及安装 | 套 | 1
| 4寸镀锌泵管购置及安装 | m | 10
| 3*6m㎡电缆购置及安装（水泵电线）购置及安装 | m | 200
| YJLV3*50+1*16电缆购置及安装（启动柜预留线购置及安装 | m | 100
| 变频启动柜(11kW)1000mm600mm400mm含指示灯,启停按钮,塑壳断路器、热过载继电器,交流接触器、电流电压表、互感器、熔断器、启动购置及安装线圈、变频器、空开三个、野外防护箱与其他安装附件 | 套 | 1
9 | 地貌及植被恢复
| 土地平整（厚30cm） | m2 | 76321
| 腐熟农家肥购买、拉运及施撒（厚2cm) | m3 | 1526
| 人工撒播草籽（野草，20kg/公顷） | hm2 | 7.63
| 栽植榆树（胸径≥4cm，带土球，土球直径≥40cm） | 株 | 1034
| 拦护设施高1.4m（120*120*1800mm水泥桩钢丝网片加刺丝围栏）购置及安装 | m | 1587
总计 | —