## 封面
乌兰察布市2025年大中型水库移民后期扶持项目兴和县皂火口自然村给排水保障工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 汇总表
投标报价汇总表
项目名称：乌兰察布市2025年大中型水库移民后期扶持项目兴和县皂火口自然村给排水保障工程
编号 | 工程及费用名称 | 金额（元）
Ⅰ | 第一部分：建筑工程
Ⅱ | 第二部分：机电设备及安装工程
Ⅲ | 第三部分：输水管道设备及安装工程
Ⅳ | 第四部分：临时工程
合计

## 建筑工程
建筑工程
序号 | 工程或费用名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
第一部分 建筑工程
一 | 土方工程
1.1 | 给水管道土方开挖 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 1688.059
1.2 | 雨水管道土方开挖 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 1763.58
1.3 | 给水、雨水管道同沟槽土方开挖 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 7099.352
1.4 | 给水管道碎石层开挖 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 3006.341
1.5 | 管沟土方回填 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:本桩利用 | m3 | 12662.132
1.6 | 砂垫层 | 1.填方材料品种：中粗砂 2.分层压实厚度15cm 3.压实系数：95%以上 | m3 | 1529.36
1.7 | 余方弃置（3km） | 1.废弃料品种:废弃土方 2.运:3km | m3 | 895.2
二 | 水源工程
2.1 | 混凝土井房拆除 | 1、拆除原有井房 2、尺寸规格：3m×4m | m2 | 12
2.2 | 井房基础土方开挖 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 | 13.5
2.3 | C30 混凝土地板 | 1、混凝土强度等级C30 | m3 | 4
2.4 | 钢筋加工及安装 | 1.钢筋种类:HRB 2.钢筋规格:Φ10 | t | 0.21
2.5 | 混凝土预制井房 | 1.成品预制 | m2 | 12
2.6 | 井房涂料 | 1.井房内外喷涂料 | m2 | 86.58
2.7 | 浆砌块石 | 1.部位:基础 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 | m3 | 3.5
2.8 | 井台基座 | 1、混凝土强度等级C25 | m3 | 0.2
2.9 | 井房内阀门井 | 1、直径1.5米，混凝土预制 ，含混凝土井盖 | 座 | 1
三 | 供水工程
3.1 | 混凝土路面凿除 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚:20cm | m3 | 1728.192
3.2 | 混凝土余方弃置 | 1.废弃料品种:工程废料 2.运:3km | m3 | 1728.192
3.3 | 切缝 | 1、道路拆除切缝 2、切缝深度20cm | 米 | 4288
3.4 | 垫层料填筑 | 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:20 cm | m2 | 8640.96
3.5 | 混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 8640.96
3.6 | 混凝土预制阀门井 | 1、直径1.2米，混凝土预，含混凝土井盖 | 座 | 4
3.7 | 拉管 | 1、土壤类别：一、二类土 2、管径：De125 | 米 | 45
3.8 | 入户打孔 |  | 个 | 78
四 | 雨水工程
4.1 | 沉泥井 φ900 | 1.沉泥井Φ900 2.详见图集12S522-26页 3.混凝土模块 | 座 | 3
4.2 | 沉泥井φ1500 | 1.沉泥井Φ1500 2.详见图集12S522-26页 3.混凝土模块 | 座 | 5
4.3 | 单箅平篦式雨水 口 | 1.雨水口 680x380 2.详见图集6MS201-8 3.砖砌 | 座 | 80
4.4 | 检查井φ900 | 1.检查井Φ900 2.详见图集12S522-21页 3.混凝土模块 | 座 | 25
4.5 | 检查井φ1500 | 1.检查井Φ1500 2.详见图集12S522-21页 3.混凝土模块 | 座 | 5
4.6 | 排出 口 | 1、混凝土强度等级C30 2、具体做法详见图集6mS201- 9,页5、页19 | 座 | 3
五 | 路灯工程
5.1 | 路灯土方开挖及弃置 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 以内 3.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 4.55
5.2 | 路灯混凝土基础 | 1.名称:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.55
六 | 铺装工程
6.1 | 基底压实 | 整形 碾压 | m2 | 100
6.2 | 垫层料填筑 | 1.石料规格:天然砂砾 2.厚:20cm | m2 | 100
6.3 | 混凝土基层 | C20混凝土基层厚15cm | m3 | 15
6.4 | 水泥砂浆 | M10水泥砂浆厚3cm | m2 | 100
6.5 | 面包砖 | 1.面包砖厚6cm | m2 | 100
七 | 屋顶修缮工程
7.1 | 房屋屋顶换瓦 | 1、部位：屋顶 2、更换瓦屋面 | m2 | 310
八 | 监控安装工程
8.1 | 监控土方开挖及弃置 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 以内 3.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 7.5
8.2 | 监控杆混凝土基础 | 1.名称:混凝土基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.5
九 | 村名特色标志石牌安装工程
9.1 | 普通混凝土 | 1.混凝土等级强度：C25 | m3 | 2.59
9.2 | 砌砖 | 1.部位:基础 2.材料品种、规格:小红砖 | m3 | 2.05
9.3 | 西域红毛面花岗石贴面 | 1.贴面材质： 西域红毛面花岗石 | m2 | 4.08
9.4 | 特色巨石 | 1.特色巨石 2.尺寸： 1.7m*2.5m 3.具体刻字甲方自定 | 块 | 1

## 机电
机电设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装 | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | 超声波远传水表 | 1.超声波远传水表 | 组 | 1
1.2 | 机井水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:QJ10-130/27 | 套 | 1
1.3 | 电缆安装及敷设 | 1.型号、规格 ：YILV22-3x35+1x16 | m | 40
1.4 | 恒压变频柜11KW | 1.11KW变频柜（含变频器） | 套 | 1
1.5 | 远传压力表 | 1.压力表2、压力1Mpa | 套 | 1
1.6 | 水表数据终端 | 1.中央处理器 ，主板，内存16GB DDR5双通道内存套装，中端显卡，含显示器及配件和读卡器。 | 套 | 1
1.7 | 远传水表安装 | 1.DN25刷卡充值智能水表 | 个 | 78
1.8 | 消毒设备 | 1.紫外线消毒设备 | 套 | 1
1.9 | 监控杆及监控器 | 4G太阳能双摄像头监控器360度全景 800万全彩夜视 阴雨天长续航120w120AH带 512G卡+立杆 | 套 | 15
1.10 | 4G 网卡 3 年 | 1.规格：4G无线网卡 2.时限：3年 | 张 | 15
1.11 | 单臂路灯 | 1.名称:6.5米单臂路灯2.灯杆：Q235钢质，采用热浸锌内外表面防腐处理，厚度≥80um，符合GB/T13912－92标准，使用寿命不低于30年 2.多晶硅光伏板及锂电池4.配套法兰盘及预埋件 3.成套安装满足设计使用要求 | 套 | 7
1.12 | 闸阀 | 1.类型:闸阀2.材质:铜3.规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
1.13 | 逆止阀 | 1.类型：逆止阀2.材质:铜3.规格、压力等级:DN125 | 个 | 1
1.14 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2000 2.门框、材质:乙级防盗门 | 樘 | 1
1.15 | 套管 | 1、预留地埋电缆套管2、型号：UPVC套管φ50 | 米 | 12

## 输水管道
输水管道设备及安装工程
序号 | 名称及规格 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分 管道设备及安装
一 | 输水管道
1.1 | 1.6MpaPE100管De75 | 1.PE100级De75管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 614.61
1.2 | 1.6MpaPE100 管 De63 | 1.PE100级De63管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 1120.89
1.3 | 1.6MpaPE100 管Dee50 | 1.PE100级De50管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 255.56
1.4 | 1.6MpaPE100 管De40 | 1.PE100级De40管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 872.63
1.5 | 1.6MpaPE100 管De32 | 1.PE100级De32管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 452.53
1.6 | 1.6MpaPE100 管De25 | 1.PE100级De32管，承压1.6Mpa，含配套法兰及弯头 | m | 834.99
1.7 | PP-R 管 De25 | 1.PE-R给水管Φ25mm 2.水压试验 | m | 390
1.8 | 给水堵头 | 1.De25给水堵头 | 个 | 51
1.9 | 球阀安装 | 1.型号、规格：DN32 2.材质：铜 | 个 | 78
1.10 | 水龙头、管件 | 1.型号、规格：入户管道配件 | 套 | 78
1.11 | 水表安装 | 1.DN25刷卡充值智能水表 | 个 | 78
二 | 雨水管道
2.1 | 钢帯增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管dn300 | 1.材质：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2.管径：DN300 | m | 294.791
2.2 | 钢帯增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管dn500 | 1.材质：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2.管径：DN500 | m | 1747.532
2.3 | 钢帯增强聚乙烯(PE)螺 旋波纹管dn700 | 1.材质：钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 2.管径：DN700 | m | 508.378

## 临时
临时工程
编号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（元）
第四部分：临时工程
一 | 施工房屋建筑工程 | m2 | 50
二 | 安全生产费（2.5%） | 项 | 1