## Sheet1
兴安盟动物疫病预防控制中心
标准物质/试剂/耗材采购申请表
序号 | 物 品 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 招标参数
1 | 磁珠法病毒DNA/RNA提取试剂盒 | 64头份/板 | 板 | 60 | 1800 | 1、提取原理：磁珠法提取； 2、样本适用性：全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等； 3、包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装； ★4、仪器匹配性：能够匹配GeneRotex96 、NP96 系列核酸提取仪及同类型仪器； 5、单次提取时间：≤20分钟； ★6、规格齐全：至少具有20T/盒（5T/板×4）、40T/盒（10T/板×4）、64T/盒（16T/板×4）、20T/盒（1T/条×20）四种包装规格； 7、储存及有效期：室温保存条件下，有限期为12个月； 8、提取范围：能够提取≥100copies/ml DNA/RNA病毒核酸载量样品 9、精密度：变异系数CV≤5%
2 | 禽流感H5-13抗原 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
3 | 禽流感H5-14抗原 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
4 | 禽流感H7-4抗原 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H7 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
5 | 禽流感H5-13阳性对照 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
6 | 禽流感H5-14阳性对照 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H5 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
7 | 禽流感H7-4阳性对照 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于 HI 试验检测禽流感病毒 H7 亚型抗体；2. 试剂有效期：-15℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；6.国家禽流感参考实验室推荐产品。
8 | 新城疫抗原 | 2mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于血凝抑制（HI）试验检测鸡新城疫病毒抗体；2. 试剂有效期：在-20℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：抗原为 2ml/瓶；阳性血清为 2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源。
9 | 新城疫阳性对照 | 3mL | 瓶 | 20 | 350 | 1. 用于血凝抑制（HI）试验检测鸡新城疫病毒抗体；2. 试剂有效期：在-20℃以下保存，有效期为 24 个月；3. 试剂盒规格：抗原为 2ml/瓶；阳性血清为 2ml/瓶；4.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；5.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源。
10 | 鸡红细胞 |  | 瓶 | 11 | 1200 | 1.适用范围： 适用于禽流感、新城疫的血凝试验及血疑抑制试验 2.本产品所用 SPF 供体鸡胚为合格供应商提供，在符合《GB14925-2010实验动物坏境及设施》设拖内词养至4月龄左右，其饲养过程符合《 GB / T 27416-2014实验动物机构质量和能力的通用要求》。 3.SPF供体鸡胚及供体鸡检测项目包括禽流感、新城疫、传染性法氏囊病等21种禽病，均为阴性。 4.执行标准：《中国兽药典》2015版、《 GB / T 16550-2020新城疫诊断技术》、《 GB / T 18936-2020高致病性禽流感诊断技术》 5.主要成份： SPF 鸡红细胞 6.效价检捡：分别使用禽流感三种亚型血清H7( Re-2)、H5( Re-11).H5( Re-12）和新城疫三种疫苗 LaSota .Clone30，基因 Ⅶ 型免疫后血清，与按照药典方法配制的1% SPF鸡红细胞悬液比对， HI效价差值±1范围内。 7.敏感性检验：与按照药典方法配制的1% SPF 鸡红细胞悬液敏感性一致。 8.稳定性检验：持续剧烈震荡48小时检测性质无变化；40℃条件存放48小时检测性质无变化；持续日光照射48小时检测性质无变化。 9.2-8℃保存，室温（20±5℃）保存亦可，保存期12个月。 10.规格：100ML/瓶
11 | 鸡新城疫病毒与禽流感病毒双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 8 | 3800 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于检测咽喉拭子、泄殖腔拭子、肌肉组织、脏器、血清或鸡胚尿囊液样品中鸡新城疫病毒与禽流感病毒核酸 RNA，检测结果可用于对疑似新城疫病毒与禽流感病毒感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月； 4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL； 5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；7.国家禽流感参考实验室推荐产品。
12 | 禽流感病毒通用型荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 3000 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于检测咽喉拭子、泄殖腔拭子、肌肉组织、脏器、血清或鸡胚尿囊液样品中禽流感病毒核酸 RNA，检测结果可用于对疑似禽流感病毒感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月； 4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL； 5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；7.国家禽流感参考实验室推荐产品。
13 | 禽流感病毒H5、H7亚型双重荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 8 | 3800 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于检测咽喉拭子、泄殖腔拭子、肌肉组织、脏器、血清或鸡胚尿囊液样品中禽流感病毒核酸 RNA，检测结果可用于对疑似禽流感病毒H5、H7亚型感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月； 4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL； 5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；7.国家禽流感参考实验室推荐产品。
14 | 鸡新城疫病毒RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 10 | 3000 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于对疑似鸡新城疫病毒感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月；4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL；5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源。
15 | 禽流感病毒H5亚型RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 8 | 3000 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于检测咽喉拭子、泄殖腔拭子、肌肉组织、脏器、血清或鸡胚尿囊液样品中禽流感病毒核酸 RNA，检测结果可用于对疑似禽流感病毒H5亚型感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月； 4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL； 5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；7.国家禽流感参考实验室推荐产品。
16 | 禽流感病毒H7亚型RT-PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 8 | 3000 | 1. 本试剂盒采用荧光 PCR 技术，用于检测咽喉拭子、泄殖腔拭子、肌肉组织、脏器、血清或鸡胚尿囊液样品中禽流感病毒核酸 RNA，检测结果可用于对疑似禽流感病毒H7亚型感染的辅助诊断；2. 适用于 ABI 系列仪器、罗氏系列仪器、安捷伦系列仪器等；3. 试剂有效期：大于或等于12个月； 4. 试剂盒规格：50份/盒，反应体系为20µL； 5.提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件；6.代理商投标需提供针对本项目的制造商授权书，以此证明产品的合法来源；7.国家禽流感参考实验室推荐产品。
17 | 马流感ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 2500 | 1、试剂盒含有完成马流感病毒抗体检测全过程所需全部试剂； 2、作用与用途：用于检测马血清中马流感抗体。 3、国家参考实验室或兽医国家重点实验室推荐使用产品。 4、方法为竞争ELISA； 5、敏感性和特异性要达到95%以上； 6、规格：96份/盒； 7、试剂盒有效期：不少于6个月； 8、重复性：批次内变异系数不大于10%，批次间变异系数不大于15%； 9、规格：96份/盒； 10、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件
18 | 马传贫ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 2500 | 1、具有国家新兽药证书，国家参考实验室或兽医国家重点实验室推荐使用产品。 2、规格：96板/盒。 3、试剂有效期至少为12个月； 4、敏感性：对阳性血清参考品的最低检测限量为1:64倍 5、特异性：对特异性样品的抑制率均＜55% 6、稳定性：批内及批间差异＜10% 7、提供说明书原件（或加盖制造商公章的复印件/打印件）。 8、具有有效期内的批准文号
19 | 非洲马瘟ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 2500 | 1、试剂盒含有完成非洲马瘟病毒抗体检测全过程所需全部试剂； 2、方法为间接法ELISA； 3、敏感性和特异性要达到95%以上； 4、规格：96份/盒； 5、试剂盒有效期不少于6个月； 6、重复性：批次内变异系数不大于10%，批次间变异系数不大于15%； 7、规格：96份/盒； 8、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件。
20 | 马鼻疽ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 8 | 2500 | 1、试剂盒含有完成马鼻疽抗体检测全过程所需全部试剂； 2、方法为间接法ELISA； 3、敏感性和特异性要达到95%以上； 4、规格：96份/盒； 5、试剂盒有效期不少于6个月； 6、重复性：批次内变异系数不大于10%，批次间变异系数不大于15%； 7、规格：96份/盒； 8、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件。 9、国家参考实验室或兽医国家重点实验室推荐使用产品。
21 | 马伊氏锥虫ELISA检测试剂盒 | 2*96T | 盒 | 4 | 12000 | 1、试剂盒含有完成伊氏锥虫抗体检测全过程所需全部试剂； 2、方法为间接ELISA； 3、试剂盒有效期不少于12个月； 4、重复性：批次内变异系数不大于10%；批次间变异系数不大于15%； 5. 规格：96*2份/盒； 6、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件。
22 | 日本脑炎ELISA检测试剂盒 | 2*96T | 盒 | 4 | 12000 | 1、试剂盒含有完成乙型脑炎病毒抗体检测全过程所需全部试剂； 2、方法为间接ELISA； 3、敏感性和特异性要达到95%以上； 4、规格：96份/盒； 5、试剂盒有效期不少于10个月； 6、重复性：批次内变异系数不大于10%，批次间变异系数不大于15%； 7、规格：96*2份/盒； 8、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件。
23 | 马媾疫ELISA检测试剂盒 | 2*96T | 盒 | 4 | 12000 | 1、试剂盒含有完成媾疫锥虫抗体检测全过程所需全部试剂； 2、方法为间接ELISA； 3、试剂盒有效期不少于12个月； 4、重复性：批次内变异系数不大于10%；批次间变异系数不大于15%； 5. 规格：96*2份/盒； 6、提供加盖制造商公章的说明书原件或扫描件。