## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
办公室
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1-A 2.型号:pn=35KW、Kd=0.90、cos=0.90、pc=31.50Kw、Ic=53.18A 3.安装方式:距地1.4m（住宅户内配电箱距地1.6m） |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D-0.8KVA 3.规格:420*200*650 4.安装方式:距地1.4m |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22(4*35) 3.材质:铝 4.敷设方式、部位:排管敷设 |  | m | 4.29
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY(4*25+1*16) 3.材质:铝 4.敷设方式、部位:排管敷设 |  | m | 8.1
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC80 3.敷设方式:暗敷 |  | m | 4.29
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC50 3.敷设方式:暗敷 |  | m | 8.1
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:铝 |  | 个 | 4
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 7.27
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:De25 |  | m | 133.31
10 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 72.28
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ |  | m | 283.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 399.93
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号:WDZN-RVS 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 72.28
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:吸顶式 双管 3.规格:36W*2 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 19
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能灯 2.型号:LED 3.规格:1*2.5W 4.类型:吸顶式 |  | 套 | 5
16 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:排气扇 2.型号:普通型 3.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 1
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
19 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
20 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全型普通插座 2.材质:塑料 3.规格:A86-10A 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 15
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型持续型疏散出口标志灯 2.型号:TY-BLJC-ILROE |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:1W 4.安装形式:疏散门上方200mm壁装。
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A型持续型方向标志灯 2.型号:TY-BLJC-ILROE 3.规格:1W 4.安装形式:壁装距地500mm，吊装距地2400mm，1W |  | 套 | 3
23 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型非持续集中电源疏散照明灯 2.型号:TY-ZFJC-E6W 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 7
24 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 24
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 36
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
合 计
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
| 合计 |  | - | - |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合 计
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：社会化服务室电气设备安装工程 |  | 标段：永安镇社会化服务站项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | - | -
合计 |  |  |  | - | -
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22