管护站维护维修项目费用估算表

表3—2                                                             单位：元

| 序号 | 单位 | 管护站名称 | 项目 |  |  | （金额） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 930426.43 |
| 太本林场小计 |  |  | 设备 | 工程量 | 计量单位 |  |
| 1 | 太本林场 | 场部站 | 窗户 | 20.9 | ㎡ |  |
| 2 | 太本林场 | 场部站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 3 | 太本林场 | 场部站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 4 | 太本林场 | 场部站 | 室内刮白 | 300 | ㎡ |  |
| 5 | 太本林场 | 场部站 | 卷帘门 | 8.96 | ㎡ |  |
| 6 | 太本林场 | 场部站 | 外墙保温，粉刷 | 280 | ㎡ |  |
| 7 | 太本林场 | 场部站 | 房盖彩钢瓦 | 230 | ㎡ |  |
| 8 | 太本林场 | 场部站 | 阳光房 | 30 | ㎡ |  |
| 9 | 太本林场 | 场部站 | 防盗门 | 2.6 | ㎡ |  |
| 10 | 太本林场 | 场部站 | 室内门装潢门 | 3 | ㎡ |  |
| 11 | 太本林场 | 场部站 | 室内吊棚 | 170 | ㎡ |  |
| 12 | 太本林场 | 场部站 | 电线6² | 100 | ㎡ |  |
| 13 | 太本林场 | 场部站 | 电线4² | 200 | ㎡ |  |
| 14 | 太本林场 | 场部站 | 暖气片 | 8 | 组 |  |
| 15 | 太本林场 | 场部站 | 室内地砖 | 132 | ㎡ |  |
| 16 | 太本林场 | 场部站 | 灯具 | 4 | 套 |  |
| 17 | 太本林场 | 南站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 18 | 太本林场 | 南站 | 暖气片 | 4 | 组 |  |
| 19 | 太本林场 | 南站 | 开关 | 10 | 个 |  |
| 20 | 太本林场 | 南站 | 插座 | 20 | 个 |  |
| 21 | 太本林场 | 南站 | 热熔管DN32 | 50 | 米 |  |
| 22 | 太本林场 | 南站 | 铁艺围栏 | 460.8 | ㎡ |  |
| 23 | 太本林场 | 南站 | 两个板房（复合瓦） | 48 | ㎡ |  |
| 24 | 太本林场 | 南站 | 器具库（墙板） | 40 | ㎡ |  |
| 25 | 太本林场 | 南站 | 器具库（棚板） | 80 | ㎡ |  |
| 26 | 太本林场 | 南站 | 器具库（复合瓦） | 70 | ㎡ |  |
| 27 | 太本林场 | 南站 | 锅炉房（复合瓦） | 20 | ㎡ |  |
| 28 | 太本林场 | 南站 | 饮水井 | 180 | 米 |  |
| 29 | 太本林场 | 南站 | 潜水泵（750W） | 1 | 台 |  |
| 30 | 太本林场 | 南站 | 地面硬化（红砖） | 90 | ㎡ |  |
| 31 | 太本林场 | 南站 | 卷帘门 | 7.3 | ㎡ |  |
| 32 | 太本林场 | 南站 | 窗户 | 23.52 | ㎡ |  |
| 33 | 太本林场 | 南站 | 装饰门 | 3.6 | ㎡ |  |
| 34 | 太本林场 | 南站 | 防盗门 | 10.2 | ㎡ |  |
| 蛤蚂甲林场小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 室内刮白 | 180 | ㎡ |  |
| 2 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 地脚线 | 50 | M |  |
| 3 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 防盗门 | 2.34 | ㎡ |  |
| 4 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 5 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 棚板 | 60 | ㎡ |  |
| 6 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 大门 | 6.48 | ㎡ |  |
| 7 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 8 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 窗户 | 6.48 | ㎡ |  |
| 9 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 外墙保温，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 10 | 蛤蚂甲林场 | 宝兴站 | 管护站标志牌 | 4.16 | ㎡ |  |
| 11 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 室内刮白 | 180 | ㎡ |  |
| 12 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 地脚线 | 50 | M |  |
| 13 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 棚板 | 60 | ㎡ |  |
| 14 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 窗户 | 6.48 | ㎡ |  |
| 15 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 16 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 铁艺大门 | 6.48 | ㎡ |  |
| 17 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 18 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 防盗门 | 2.34 | ㎡ |  |
| 19 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 外墙保温，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 20 | 蛤蚂甲林场 | 场区站 | 管护站标志牌 | 4.16 | ㎡ |  |
| 21 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 室内刮白 | 180 | ㎡ |  |
| 22 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 地脚线 | 50 | M |  |
| 23 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 防盗门 | 2.34 | ㎡ |  |
| 24 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 窗户 | 6.48 | ㎡ |  |
| 25 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 棚板 | 60 | ㎡ |  |
| 26 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 大门 | 5.29 | ㎡ |  |
| 27 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 28 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 29 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 外墙保温，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 30 | 蛤蚂甲林场 | 小蛤蟆甲站 | 管护站标志牌 | 4.16 | ㎡ |  |
| 老头山林场小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 刮白 | 200 | ㎡ |  |
| 2 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 外墙保温，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 3 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 棚吊顶 | 60 | ㎡ |  |
| 4 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 铺地面砖 | 51 | ㎡ |  |
| 5 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 6 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 7 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 8 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 9 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 防盗门 | 1.8 | ㎡ |  |
| 10 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 11 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 暖气改造 | 3 | 组 |  |
| 12 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 彩钢瓦 | 155 | ㎡ |  |
| 13 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 墙体维修 | 130.8 | ㎡ |  |
| 14 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 15 | 老头山林场 | 大砬沟管护站 | 院落平整铺彩砖 | 200 | ㎡ |  |
| 16 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 刮白 | 200 | ㎡ |  |
| 17 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 棚吊顶 | 60 | ㎡ |  |
| 18 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 铺地面砖 | 51 | ㎡ |  |
| 19 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 铁艺大门 | 5.4 | ㎡ |  |
| 20 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 21 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 22 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 23 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 24 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 防盗门 | 2.34 | ㎡ |  |
| 25 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 暖气改造 | 3 | 组 |  |
| 26 | 老头山林场 | 庄家街管护站 | 修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 27 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 刮白 | 200 | ㎡ |  |
| 28 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 外墙漆 | 180 | ㎡ |  |
| 29 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 棚吊顶 | 60 | ㎡ |  |
| 30 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 铺地面砖 | 51 | ㎡ |  |
| 31 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 32 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 33 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 34 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 35 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 暖气改造 | 3 | 组 |  |
| 36 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 37 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 铁艺大门 | 4.8 | ㎡ |  |
| 38 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 彩钢瓦 | 295 | ㎡ |  |
| 39 | 老头山林场 | 岳家街管护站 | 硬化地面 | 120、90 | ㎡ |  |
| 东风林场小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东风林场 | 尖山管护站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 2 | 东风林场 | 尖山管护站 | 车棚 | 60 | ㎡ |  |
| 3 | 东风林场 | 赵家窑管护站 | 铁艺大门 | 5.44 | ㎡ |  |
| 4 | 东风林场 | 东沟站管护站 | 铁艺大门 | 5.44 | ㎡ |  |
| 5 | 东风林场 | 南站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 6 | 东风林场 | 南站 | 外墙，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 7 | 东风林场 | 南站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 8 | 东风林场 | 南站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 9 | 东风林场 | 南站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 10 | 东风林场 | 南站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 11 | 东风林场 | 南站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 12 | 东风林场 | 南站 | 铁艺大门 | 5.44 | ㎡ |  |
| 13 | 东风林场 | 宝胜站 | 彩砖硬化 | 200 | ㎡ |  |
| 14 | 东风林场 | 宝胜站 | 仓房窗户 | 2 | ㎡ |  |
| 15 | 东风林场 | 宝胜站 | 防盗门 | 4.14 | ㎡ |  |
| 16 | 东风林场 | 宝胜站 | 彩钢瓦 | 223 | ㎡ |  |
| 17 | 东风林场 | 宝胜站 | 扒炕换床 | 5.4 | ㎡ |  |
| 18 | 东风林场 | 宝胜站 | 饮水井进屋 | 30 | M |  |
| 19 | 东风林场 | 宝胜站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 20 | 东风林场 | 宝胜站 | 外墙粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 21 | 东风林场 | 宝胜站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 22 | 东风林场 | 宝胜站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 23 | 东风林场 | 宝胜站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 24 | 东风林场 | 宝胜站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 25 | 东风林场 | 宝胜站 | 暖气改造 | 5 | 组 |  |
| 26 | 东风林场 | 宝胜站 | 盖厕所 | 8 | ㎡ |  |
| 27 | 东风林场 | 宝胜站 | 室内刮白 | 240 | ㎡ |  |
| 28 | 东风林场 | 宝胜站 | 铁艺大门 | 5.55 | ㎡ |  |
| 六户林场小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六户林场 | 大保管护站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 2 | 六户林场 | 大保管护站 | 站房墙基维修材料 | 17.68 | ㎡ |  |
| 3 | 六户林场 | 大保管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 4 | 六户林场 | 大保管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 5 | 六户林场 | 大保管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 6 | 六户林场 | 大保管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 7 | 六户林场 | 大保管护站 | 外墙，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 8 | 六户林场 | 大保管护站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 9 | 六户林场 | 大保管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 10 | 六户林场 | 大保管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 11 | 六户林场 | 大保管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 12 | 六户林场 | 双合管护站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 13 | 六户林场 | 双合管护站 | 屋顶彩钢 | 150 | ㎡ |  |
| 14 | 六户林场 | 双合管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 15 | 六户林场 | 双合管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 16 | 六户林场 | 双合管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 17 | 六户林场 | 双合管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 18 | 六户林场 | 双合管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 19 | 六户林场 | 双合管护站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 20 | 六户林场 | 双合管护站 | 外墙，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 21 | 六户林场 | 双合管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 22 | 六户林场 | 双合管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 23 | 六户林场 | 包山管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 24 | 六户林场 | 包山管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 25 | 六户林场 | 包山管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 26 | 六户林场 | 水泉沟管护站 | 维修火炕 烟囱 | 6.46 | ㎡ |  |
| 27 | 六户林场 | 水泉沟管护站 | 彩钢瓦 | 150 | ㎡ |  |
| 28 | 六户林场 | 水泉沟管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 29 | 六户林场 | 场区管护站 | 简易车棚 | 100 | ㎡ |  |
| 30 | 六户林场 | 场区管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 北河林场小计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北河林场 | 永祥管护站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 2 | 北河林场 | 永祥管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 3 | 北河林场 | 永祥管护站 | 屋顶彩钢 | 150 | ㎡ |  |
| 4 | 北河林场 | 永祥管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 5 | 北河林场 | 永祥管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 6 | 北河林场 | 永祥管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 7 | 北河林场 | 永祥管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 8 | 北河林场 | 永祥管护站 | 外墙，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 9 | 北河林场 | 永祥管护站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 10 | 北河林场 | 永祥管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.58 | ㎡ |  |
| 11 | 北河林场 | 永祥管护站 | 铁艺大门 | 6.1 | ㎡ |  |
| 12 | 北河林场 | 永祥管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 13 | 北河林场 | 永久管护站 | 室内门装潢门 | 7.2 | ㎡ |  |
| 14 | 北河林场 | 永久管护站 | 锅炉 | 1 | 套 |  |
| 15 | 北河林场 | 永久管护站 | 屋顶彩钢 | 150 | ㎡ |  |
| 16 | 北河林场 | 永久管护站 | 室内刮白 | 260 | ㎡ |  |
| 17 | 北河林场 | 永久管护站 | 开关 | 5 | 个 |  |
| 18 | 北河林场 | 永久管护站 | 插座 | 10 | 个 |  |
| 19 | 北河林场 | 永久管护站 | 电线6² | 50 | ㎡ |  |
| 20 | 北河林场 | 永久管护站 | 电线4² | 80 | ㎡ |  |
| 21 | 北河林场 | 永久管护站 | 外墙，粉刷 | 180 | ㎡ |  |
| 22 | 北河林场 | 永久管护站 | 维修火炕 烟囱 | 5.4 | ㎡ |  |
| 23 | 北河林场 | 永久管护站 | 铁艺大门 | 5.1 | ㎡ |  |
| 24 | 北河林场 | 永久管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 25 | 北河林场 | 和平管护站 | 管道改造 | 50 | M |  |
| 26 | 北河林场 | 和平管护站 | 外墙保温，粉刷 | 110 | ㎡ |  |
| 27 | 北河林场 | 和平管护站 | 维修火炕 烟囱 | 6.93 | ㎡ |  |
| 28 | 北河林场 | 和平管护站 | 车棚 | 100 | ㎡ |  |
| 29 | 北河林场 | 和平管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |
| 30 | 北河林场 | 巨安管护站 | 维修火炕 烟囱 | 6.93 | ㎡ |  |
| 31 | 北河林场 | 巨安管护站 | 晾衣架 | 1 | 套 |  |