## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
西侧操场面层改造
拆除工程
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人工拆除原地面塑胶网格面面层、假草皮面层 2.厚度:20cm |  | m2 | 3486.53
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:小型机械拆除不平整混凝土及基层路面 2.厚度:30cm |  | m2 | 2858.16
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.人工拆除树池、晨检台 |  | m3 | 30.1
4 | 040103002001 | 垃圾外运 | 1.人工归堆，小四轮车装至指定地点 2.装载机装车，自卸汽车外运，运距10KM |  | m3 | 887.55
5 | 010103002001 | 拆除原塑料网格地面运输至指定地点 | 1.小四轮车人装卸车 2，运至幼儿园楼北侧 3.运距1km |  | m3 | 571.63
6 | 040203009001 | 安装原地面面层 | 1.安装原塑料装饰地面 |  | m2 | 628.37
分部小计
新建地面
7 | 040203009002 | 彩色塑胶地面 | 1.拆除原地面整平 2.30cm厚C25混凝土地面 3.混凝土地面塑料薄膜养护 4.15mm厚彩色塑胶地面 |  | m2 | 1704.84
8 | 040203009003 | 恐龙及不规则图形塑胶地面 | 1.拆除原地面整平 2.30cm厚C25混凝土地面 3.混凝土地面，塑料薄膜养护 4.15mm厚塑胶地面 5.恐龙及不规则图形 |  | m2 | 125.61
9 | 040203008001 | 块料面层 | 1.拆除原路面整平 2.30cm厚C25混凝土路面 3.混凝土里面塑料薄膜养护做伸缩缝 4.30mm厚水泥砂浆粘贴碎石嵌天然石块路面 |  | m2 | 276.7
10 | 040203007001 | 60mmC20细石混凝土镶嵌直径30-60灰色卵石 | 1.拆除原路面整平 2.20cmC25自防水混凝土路面，中间夹钢筋网片，直径为6@150，双网双向 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 181.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
找平层 4.60mmC20细石混凝土镶嵌直径30-60灰色卵石
11 | 040203008002 | 柚木色实心塑木座椅 | 1.砖砌基础 2.30mm厚水泥砂浆粘贴文化石 150*600*20米灰色 |  | m2 | 103.93
12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.50mm水泥砂浆粘贴路缘石 2.弧形1000*100*200弧形芝麻灰花岗岩路缘石 |  | m | 288.16
13 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.22cm厚C20混凝土路面基层 2.30mm水泥砂浆粘贴灰色生态砌块砖 3.砖规格：400*300*150 |  | m2 | 2.71
14 | 040203008003 | 竹筒地面 | 1.22cm厚C20混凝土路面基层 2.30mm水泥砂浆粘贴半圆竹筒地面 |  | m2 | 2.87
15 | 040203007002 | 50mm杂色鹅卵石地面 | 1.拆除原路面整平 2.30cmC25混凝土路面 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.50mm杂色卵石 |  | m2 | 6.27
16 | 040203007003 | 50mm杂色鹅卵石地面 | 1.30cmC25混凝土路面 2.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.镶嵌直径350*50圆木桩 |  | m2 | 2.73
分部小计
围凳内部
17 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖沙坑土方放坡 2.装载机装土 3.自卸汽车外运土方 |  | m3 | 156
18 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 |  | m3 | 0.55
19 | 010501002001 | 带形基础 | 1.沙坑四周做C20混凝土条形基础 2.300mm天然级配砂砾基层 3.支模板 |  | m3 | 9.37
20 | 010507004001 | 台阶 | 1.300mm天然级配砂砾基层 2.C20混凝土台阶 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 8.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
找平层 4.15mm面层水性环保塑胶材料
21 | 040203008004 | 沙坑 | 1.100mm厚级配碎石防冻层 2.200g/㎡透水土工布 3.600厚白色石英砂 |  | m2 | 31.55
22 | 040203009004 | 沙坑斜坡 | 1.300mm天然级配砂砾基层 2.C20混凝土台阶 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.15mm面层水性环保塑胶材料 |  | m2 | 46.8
23 | 04B001 | 围凳内部活动设施 | 1.围凳斜坡处活动设施 |  | 项 | 1
分部小计
恐龙腹部地面
24 | 040203008005 | 沙坑 | 1.100mm厚级配碎石防冻层 2.200g/㎡透水土工布 3.600厚白色石英砂 |  | m2 | 7.8
25 | 040203007004 | 60mmC20细石混凝土镶嵌直径30-60灰色卵石 | 1.拆除路面整平 2.20cmC25自防水混凝土路面，中间夹钢筋网片，直径为6@150，双网双向 3.30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.60mmC20细石混凝土镶嵌直径30-60灰色卵石 |  | m2 | 7.76
26 | 04B002 | 直径350*50圆木桩 | 1.做圆木桩 直径350*50 2.外饰清漆3遍 |  | 根 | 13
27 | 010501006001 | 集水坑 | 1.砌筑1000*1000*1000mmC25 P6自防水集水坑 2.集水坑内抹20mm厚水泥砂浆 3.水泥基渗透结晶防水涂料两遍 4.1000*1000*30雨水篦子 5.10mm厚U型钢板 |  | m3 | 1.15
28 | 04B003 | 轮胎 | 1.轮胎装饰 2.外饰面刷漆 |  | 项 | 1
29 | 04B004 | 成品木爬梯 | 1.成品木爬梯 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 04B005 | 成品滑梯 | 1.成品儿童滑梯 |  | 个 | 1
31 | 04B006 | 成品活动设施 | 1.成品活动设施 |  | 套 | 1
32 | 04B007 | 木门 | 1.钢筋混凝土基座C25 2.内配直径12钢筋 3.螺栓固定成品木门 1.5m*1.5m |  | 扇 | 2
33 | 04B008 | 装饰木围栏 | 1.装饰木围栏 |  | m | 34.79
分部小计
绿化
34 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 |  | m2 | 305.27
35 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.人工换填种植土 2.30cm |  | m3 | 91.58
36 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.人工铺种草皮 2.新工养护一年 |  | m2 | 305.27
37 | 050102001001 | 栽植糖槭 | 1.种类:栽植糖槭 2.胸径或干径:12~13cm 3.株高、冠径:5~6m 4.养护期:新工养护一年 |  | 株 | 4
38 | 050102001002 | 栽植山杏 | 1.种类:栽植山杏 2.胸径或干径:10~11cm 3.株高、冠径:2.5~3m 4.养护期:新工养护一年 |  | 株 | 2
39 | 050102002001 | 栽植丛生紫丁香 | 1.种类:丛生紫丁香 2.冠丛高:1.8~2m 3.养护期:新工养护一年 |  | 株 | 2
分部小计
室外给水排水
40 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.潜水泵安装 2.流量15m³/h 3.扬程8m |  | 台 | 1
41 | 040504001001 | 阀门井 | 1.方形阀门井 |  | 座 | 1
42 | 040504001002 | 给水井 | 1.砖砌给水井 |  | 座 | 2
43 | 031001006001 | 给水管 | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE DE=50 |  | m | 1
44 | 031001006002 | 给水管 | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE DE=50 |  | m | 1
45 | 031001006003 | 给水管 | 1.安装部位:室外给水管 2.材质、规格:PE DE=50 |  | m | 1
46 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外排水管 2.材质、规格:DN=110 |  | m | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 031004003001 | 洗手池 | 1.成品洗手池 |  | 组 | 3
分部小计
消防管道改造及改建地沟
改建地沟拆除工程
48 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土面层 |  | m2 | 465.92
49 | 040202011001 | 碎石 | 1.拆除30cm厚碎石基层 |  | m2 | 465.92
50 | 040103002002 | 垃圾外运 | 1.人工归堆，小四轮车装至指定地点 2.装载机装车，自卸汽车外运，运距25KM |  | m3 | 209.66
分部小计
改建地沟新建工程
51 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m 3.小型挖掘机挖土方 |  | m3 | 1054.7
52 | 010103001002 | 回填方 | 1.人工夯填土 |  | m3 | 383.21
53 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装土方 2.自卸汽车外运，运距25KM |  | m3 | 671.49
54 | 010505003001 | 地沟底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土地沟底板 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 62.46
55 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.多孔砖砌筑砖地沟 2.MU10砂浆砌筑 |  | m | 128
56 | 010512008001 | 地沟盖板 | 1.商品混凝土地沟盖板 2.C30 |  | m3 | 43.01
57 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm |  | m2 | 460.8
分部小计
地面恢复
58 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:碎石基层 2.厚度:30cm |  | m2 | 465.92
59 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土地面 2.厚度20cm 3.地面中做钢筋网片，直 |  | m2 | 465.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径为6，规格为100mm*100mm
分部小计
消防管道改造
60 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:无缝钢管 DN=100 |  | m | 256
61 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:地沟内 2.材质、规格:水喷淋钢管 DN=150 |  | m | 128
分部小计
报告厅木地板、玻璃幕墙
拆除工程
62 | 011606001001 | 拆除木地板 | 1.拆除的基层类型:拆除原木地板 |  | m2 | 303.38
63 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原玻璃幕墙 |  | m2 | 42.09
64 | 040103002003 | 垃圾外运 | 1.人工归堆，小四轮车装至指定地点 2.装载机装车，自卸汽车外运，运距25KM |  | m3 | 12.86
分部小计
新建工程
65 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.60mm厚C15混凝土垫层 2.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.20mm厚水泥砂浆找平 4.3mm厚泡沫塑料衬垫 5.12mm厚实木复合地板 |  | m2 | 291
66 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 1.骨架材料种类、规:格、中距:铝合金型材 2.面层材料品种、规格、颜色:夹层玻璃8+0.76PVB+8+9A+8 |  | m2 | 42.09
分部小计
教学楼屋顶防雨整修
拆除工程
67 | 011607001001 | 原有屋面拆除 | 1.拆除上人屋面保护层 |  | m2 | 550.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50mm 2.拆除防水层 3.拆除屋面找坡层，最薄处30mm厚 4,.拆除保温层
68 | 040103002004 | 垃圾外运 | 1.人工归堆，小四轮车装至指定地点 2.装载机装车，自卸汽车外运，运距25KM |  | m3 | 55
分部小计
新建工程
69 | 010902001001 | 上人屋面 | 1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（上翻至女儿墙压顶） 3.1:6水泥焦渣找坡3％，最薄处30mm厚 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.150厚挤塑聚苯板 6.40mm厚C20细石混凝土保护层 7.3+4mmSBS高聚物改性沥青防水卷材（上翻至女儿墙）,上翻立面涂刷1.2mm厚丙烯酸高弹白色防紫外线防水涂料 8.50厚C20细石混凝土保护层（女儿墙压顶压实防水卷材） |  | m2 | 529.4
70 | 010902003001 | 不上人屋面 | 1.30mm1:3水泥砂浆找平层 2.1.5mm聚氨酯防水涂料 3.120mm聚苯乙烯泡沫保温板，容重＞20kg/³ 450mm.C20细石混凝土找平，内配直径16@500*500钢筋网 5.灰蓝色水泥瓦 |  | m2 | 198
分部小计
室外散水水泥砖改造维修
拆除工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 040203007006 | 拆除散水 | 拆除原散水 厚度100mm |  | m2 | 473
72 | 050307008001 | 拆除旧树池 | 1.拆除旧树池砖 |  | m | 145
73 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.人工拆除散水基层 300mm |  | m2 | 141.9
74 | 040103002005 | 垃圾外运 | 1.人工归堆，小四轮车装至指定地点 2.装载机装车，自卸汽车外运，运距25KM |  | m3 | 198.04
分部小计
新建工程
75 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm砂垫层 |  | m3 | 141.9
76 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚卵石灌浆垫层 |  | m3 | 141.9
77 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.锯缝，塑料薄膜养护 |  | m2 | 473
78 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘）石 | 1.安装树池周围砖 |  | m | 145
分部小计
儿童娱乐场地改造
原有院面拆除
79 | 050101006001 | 清除人工草坪 | 1.起挖草皮 |  | m2 | 2329.55
80 | 041001002002 | 拆除人行道 | 拆除原有面包砖面层，厚5cm；拆除砂灰结合层 |  | m2 | 1205.68
81 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面20cm |  | m2 | 1205.68
82 | 041001003001 | 拆除基层 | 拆除20cm厚山皮石垫层 |  | m2 | 1205.68
83 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.小四轮运垃圾，运距15km |  | m3 | 626.14
分部小计
排水管网、隔油池
管网部分
84 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m（其中人工挖土探线50cm，剩余 |  | m3 | 346.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
全部机械开挖） 3.场地较小挖土全部外运，运距15km
85 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方来源:新购砂 4.回填厚度：500mm |  | m3 | 115.44
86 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接 |  | m | 192.4
87 | 040504001003 | 砌筑雨水井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C20商品混凝土，150mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.盖板材质、规格:成品井篦子 |  | 座 | 10
88 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3m内 3.场地较小挖土全部外运，运距15km |  | m3 | 141.75
89 | 031001006006 | 双壁波纹管 | 1.安装部位:室外排污管道钢带双壁波纹管 2.介质:污水 3.材质、规格:De300 |  | m | 21
90 | 010103001003 | 回填方 | 1.双壁波纹管排污管道回填砂保护层60CM厚 |  | m3 | 28.35
91 | 040103001002 | 回填方 | 土方回运，原土夯填 |  | m3 | 113.4
分部小计
隔油池部分
92 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:深4.5米（其中人工探线，挖土深度1米） |  | m3 | 105.53
93 | 040103002007 | 余方弃置 | 场地较小挖土全部外运，运距15km |  | m3 | 105.53
94 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 2.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.模板面积2.04平方米
95 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板面积5.28平方米 |  | m3 | 5.04
96 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板面积19.68平方米，支撑高度4.5米 |  | m3 | 0.98
97 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板面积131.2平方米，支撑高度4.5米 |  | m3 | 13.12
98 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板面积13.44平方米，支撑高度4.5米 |  | m3 | 1.81
99 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:机械连接 2.螺纹套筒种类:直螺纹，直径20以内 |  | 个 | 192
100 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋，带肋钢筋HRB400以内 |  | t | 4.18
101 | 040504002001 | 混凝土井 | 安装水泥承重井圈井盖（直径700mm） |  | 座 | 1
分部小计
微地形、凉亭
102 | 050301001001 | 堆筑微地形 | 1.土丘高度:1.6m内 2.土丘坡度要求:35~80度 3.材质：1:3干硬性水泥砂浆 |  | m3 | 482.27
103 | 010507004002 | 台阶 | 1.砖砌凉亭基座 |  | m3 | 13.45
104 | 011108004001 | 水泥砂浆零星项目 | 1.基座抹灰 |  | m2 | 10.7
105 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇钢筋混凝土桥板 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.03
106 | 050201002001 | 踏(蹬）道 | 1.轮胎台阶，里面铺假草坪 |  | m2 | 5.87
107 | 04B009 | 实木六角凉亭 | 1.柱与柱对角尺寸为1.5m，高度2.5米。 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
穿越洞
108 | 050201006001 | 基础 | 1.基础类型:C30混凝土基础 |  | m3 | 3.3
109 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.水泥砂浆砌筑烧结多孔砖墙、孔洞、斜坡 |  | m3 | 25.25
110 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇钢筋混凝土板，厚0.2米 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.38
111 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.板内铺设φ10@150钢筋网片 |  | m2 | 33.4
112 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体抹灰粘贴玻纤网格布 |  | m2 | 210.4
113 | 040203009005 | 弹性面层 | 1.碉堡内部粘贴8mm红色塑胶地板，红色密封胶密封角缝。 |  | m2 | 40
分部小计
拱形屋
114 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 112
115 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km以内 |  | m3 | 112
116 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.水泥砂浆砌筑烧结多孔砖墙、孔洞、斜坡 |  | m3 | 0.82
117 | 050201006002 | 基础 | 1.基础类型:C30混凝土基础 |  | m3 | 0.68
118 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.2
119 | 010505003004 | 平板 | 1.混凝土种类:现浇钢筋混凝土桥板 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.12
120 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：φ16直筋 级别：HPB400 |  | t | 0.41
121 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径：φ6箍筋 级别：HPB300 |  | t | 0.02
122 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.拱形屋内外抹灰粘贴网格布 |  | m2 | 29.54
123 | 011204001001 | 墙面装饰 | 1.外墙面抹木纹涂料 |  | m2 | 2.1
124 | 02040500200 | 古式栏 | 1.仿枯树栏杆，钢筋网架 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 1 | 杆 | 水泥砂浆纤维网格布制作合成基层，水泥砂浆不规则抹灰面层，划树纹，涂刷面漆。
125 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:人造草皮 草高8cm；密度：24针 2.铺种方式:粘接 |  | m2 | 27
分部小计
涂鸦区域
126 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面砖 |  | m2 | 45.3
127 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除混凝土垫层 |  | m3 | 6.8
128 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面砖 |  | m2 | 18.3
129 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌体砖墙 |  | m3 | 3.5
130 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:小四轮运垃圾 2.运距:15km以内 |  | m3 | 12.17
131 | 040101001002 | 挖砂 | 1.人工挖出沙池里的细沙 2.装袋封口 |  | m3 | 16.81
132 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.水泥砂浆砌筑烧结多孔砖墙 2.高度700mm |  | m3 | 2.31
133 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙抹灰 |  | m2 | 9
134 | 050201015001 | 玻璃栈道 | 1.12mm厚钢化玻璃（定制弧形），方钢支撑 |  | m2 | 11
135 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.水泥砂浆砌筑烧结多孔砖墙（栈道墙） 2.高度700mm |  | m3 | 1.92
136 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体抹灰粘贴玻纤网格布 |  | m2 | 39.05
137 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:镜面铝塑板 2.玻璃栈道墙面 |  | m2 | 8
138 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格:40*40*2.5方钢管 单层双向 2.面层材料品种、规格、颜色:长条木塑地板 18厚 |  | m2 | 76.5
139 | 011404011001 | 置物柜 | 1.人工切割瓷砖 2.组装、粘贴双层瓷砖 3.规格 |  | m2 | 4.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1660mm*2500mm*400mm 4.内置隔层
140 | 010401012001 | 砖砌洗手池 | 1.小红砖砌筑异形洗手池 |  | m3 | 1.05
141 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.洗手池小红砖墙面抹灰 |  | m2 | 5.2
142 | 010902001002 | 洗手池防水 | 丙纶防水两遍 |  | m2 | 3.83
143 | 011204003001 | 块料墙面 | 水泥砂浆粘贴马赛克墙砖 |  | m2 | 5.2
144 | 031001006007 | 塑料管 | 安装PP-R DN20给水管 |  | m | 21
145 | 030703005001 | 水龙头 | 1.304不锈钢镀镍亚光黑水龙头，带冲压喷枪 |  | 个 | 4
146 | 020102004001 | 涂鸦墙 | 1.OSB板人工切割100mm左右宽的圆弧长条做边框底层龙骨 2.水泥板人工切割100mm左右宽的圆弧长条做边框基层凹凸边框 |  | m2 | 44.56
147 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 不锈钢水龙头安装 |  | 个 | 5
分部小计
院面工程
148 | 040204001001 | 院面平整碾压 | 1.人行道整形碾压 |  | m2 | 1708
149 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:砂垫层 2.厚度:15cm |  | m2 | 1708
150 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.塑料膜养护 |  | m2 | 1708
151 | 010515003002 | 钢筋网片 | 1.地面铺设φ10@150钢筋网片 |  | m2 | 1708
152 | 010101002003 | 挖电缆沟槽 | 1.人工挖电缆沟 |  | m3 | 42.5
153 | 010103001004 | 回填方 | 1.回填电缆沟 |  | m3 | 42.5
154 | 011612001001 | 拆除电缆 | 1.拆除电力电缆，截面35mm2以内 |  | m | 85
155 | 030408001001 | 铺设电力电缆 | 1.原有电缆挖出更换铝芯YJLV22-3*35+1*16。 2.铺设砂垫层，上方盖小红砖。 |  | m | 85
156 | 030408006001 | 电力电缆头 | 铝芯YJLV22-3*35+1*16电缆头 |  | 个 | 2
分部小计
塑胶跑道、铺种草皮、游乐设施
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
塑胶跑道、铺种草皮
157 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:人造草皮 草高8cm；密度：24针 2.铺种方式:粘接 |  | m2 | 2453.67
158 | 040203009006 | 弹性面层 | 1.材料品种:EPDM塑胶 |  | m2 | 310.8
分部小计
儿童洗漱池周边设施
159 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.拆除水泥地面砖 |  | m2 | 12.84
160 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.拆除碎石基层15cm厚 |  | m2 | 12.84
161 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 |  | m3 | 6.42
162 | 031001006008 | 塑料管 | 1.铺设热熔20PPR管，辅料：管古，弯头，内丝等，人工材料费。 |  | m | 34.7
163 | 031003013001 | 水龙头 | 580mm-1000mm304不锈钢镀镍哑黑户外立柱龙头带喷枪安装 |  | 组 | 3
164 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.砂垫层厚度15cm |  | m2 | 90.8
165 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm |  | m2 | 90.8
166 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 90.8
分部小计
文化园室外厨房
167 | 01B003 | 灶台 | 1、1:3水泥砂浆砌筑标准小红砖灶台、烟囱、案板操作台、水池； 2、墙面内外水泥砂浆抹灰。 3、外部粘贴鹅卵石。 4、案板操作台顶部铺贴600*600防滑地砖。 5、安装圆炉底1个，灶门1个，手摇鼓风机1个。 6、给排水、水龙头1套 |  | 个 | 1
168 | 01B004 | 烤炉（1.18m长0.55m高0.4m宽） | 1、1:3水泥砂浆砌筑标准小红砖烤炉； 2、墙面内外水泥砂浆抹灰。 3、外部粘贴鹅卵石。 |  | 个 | 1
169 | 01B005 | 砖砌大理石操作台 | 1.1:3水泥砂浆砌筑标准小红砖圆弧底座。 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.墙面内外水泥砂浆抹灰 3.外部粘贴鹅卵石 4.上铺设大理石面 5.人工材料费
170 | 01B006 | 凉亭 | 1.安装凉亭:单腿伞状凉亭 2.凉亭上安装仿茅草制品。 |  | 套 | 1
171 | 050201001001 | 园路 | 1.区域底部干铺天然鹅卵石5.5m*5.8m |  | m2 | 31.9
分部小计
儿童游乐设施
172 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.部位:栏杆预埋铁件 2.钢材种类:钢板 |  | t | 0.012
173 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.遮阳棚镀锌钢管Φ100 |  | t | 0.772
174 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.凉棚主架镀锌钢管Φ65 2.凉棚次架镀锌钢管Φ40 |  | t | 1.372
175 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.防锈漆2遍，氟碳漆两遍 |  | m2 | 54.6
176 | 01B007 | 攀爬架拆除及安装（长度21.6m，宽度2.15m，高度2.56m） | 1.人工挖出架腿300mm，切割断。 2、吊车吊运到院外，人工运输到指定地点。 3、拆起悬浮地板。 4、地面打孔，安装膨胀螺丝，焊接钢板150mm*150mm。 5、组装焊接攀爬架、焊口喷漆。 6、恢复悬浮地板。 |  | 项 | 1
177 | 01B008 | 安装儿童统感玩具设施安装 | 1.人工切割拆除原有实施，人工焊接圆形铁环，喷漆。安装儿童统感实施，三角绳梯、爬梯、单杆吊环、吊球等15个，人工材料费 |  | 项 | 1
178 | 01B009 | 三角绳梯 | 1.三角爬梯总长2000mm，木棒长度400mm，间距300mm。 |  | 套 | 2
179 | 01B010 | 爬梯 | 1.棉纶彩色绳梯2000mm+连接扣 |  | 套 | 3
180 | 01B011 | 单杆吊环 | 1.单杆吊环总长2000mm可调节，宽450mm，木棒直 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
径35mm。
181 | 01B012 | 吊球 | 1.棉纶吊球直径380mm+连接扣 |  | 项 | 1
182 | 01B013 | 绳网安装 | 1.遮阳棚安装绳网。购买绳子20m，人工3.5个日工，人工材料费。 |  | 项 | 1
分部小计
措施项目
183 | 011702026001 | 地沟底板模板 |  |  | m2 | 36.04
184 | 011702026002 | 地沟盖板模板 |  |  | m2 | 162.18
185 | 011701003001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 324.36
186 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 台次 | 1
187 | 011701005002 | 挑脚手架 |  |  | m | 100.8
188 | 01B002 | 人工配合吊车吊运材料 |  |  | 台班 | 15
189 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 135.3
190 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机、履带式挖掘机、压路机进出场 |  | 台·次 | 1
191 | 011702017001 | 拱板 | 1.拱板复合模板钢支撑 |  | m2 | 57
192 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  |  | m2 | 15.08
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001 | 安全文明施工费
1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5
1.2 | 041109001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5
2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
4 | 04B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
5 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 041109002001 | 夜间施工增加费
8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 041109004002 | 冬季施工增加费
1 | 011702026001 | 地沟底板模板
2 | 011702026002 | 地沟盖板模板
3 | 011701003001 | 里脚手架
4 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆
1 | 011701005002 | 挑脚手架
2 | 01B002 | 人工配合吊车吊运材料
1 | 011701002001 | 外脚手架
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆
2 | 011702017001 | 拱板
3 | 011701006001 | 满堂脚手架
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 150000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 |  |  | 150000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  | 标段：二连浩特市第二幼儿园基础设施改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13