## Sheet1
人工智能科创教育配置方案
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 适用组别 | 白名单赛事活动 | 赛项名称 | 备注
一、基础配套设施
1 | 环境改造装修 | / | 根据学校需求定制，电路改造，空间布局等（面积约200平米，墙面刮白，平均厚度不低于5mm，环保乳胶漆粉刷两遍，采用国标2平方护套线，不少于100m | 1 | 项
2 | 教师桌 |  | 1、规格：长宽高不小于1800*700*750mm。 2、桌面:边缘厚度不小于60mm厚实木板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨. 3、支架采用优质钢管，壁厚不小于1.4mm，桌腿方钢管，不小于50*50mm，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，有效的防摩擦。 | 2 | 张
3 | 教师椅 |  | 1、规格：高度不小于950mm，座面长宽不小于500mm*465mm，靠背高度不小于530mm，扶手外径不小于560mm； 2、结构：整体采用工字型结构； 3、材质：椅面四面编织网布，透气性强、结实无异味； 座垫采用高密度定型棉，回弹性好、不易变形，不老化； 扶手采用PP加纤材质，不易碎。 椅架采用不小于1.6mm厚铁架，黑色烤漆，弯曲处双层套管； 边框采用PP加纤出框，结实耐用。 4、特点：依人体坐姿特别设计，符合人体工学，工字造型扶手 | 2 | 张
4 | 学生工作台 |  | 1、规格：长宽高不小于1200*1200*750mm。 2、桌面：边缘边缘厚度不小于60mm厚实木板，桌面配置透明桌垫，防水防划防磨。 3、支架采用优质钢管，壁厚不小于1.4mm，桌腿桌腿方钢管，不小于50*50mm，表面经过除油酸化，磷化，离子抛光等工艺处理，支撑腿底部配置脚垫，圆形面接地，稳固立地，确保桌身的平稳底面软脚垫，有效的防摩擦。 | 18 | 张
5 | 学生凳 |  | 1、规格：长宽高不小于330*240*440mm。 2、结构：钢木结构，实木凳面，钢制凳架。 3、材质：凳面为不小于25mm厚实木板，凳腿为不小于25方管，壁厚不小于1.2mm，凳撑为不小于20方管，壁厚不小于1.0mm。 4、性能：凳面采用环保水性漆处理，环保安全；所用方管均应经酸洗磷化处理后，用优质环保亚光粉粉沫静电喷塑，焊接口均匀，结构坚固、耐用。 | 100 | 套
6 | 边柜 |  | 1、规格：长宽高不小于1200*400*900mm； 2、结构：实木结构，传统工艺，结构牢固。横向放置两层层板，竖向放置两块隔板； 3、材质：采用不小于17mm厚实木材质，实木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。 4、配件：采用优质五金配件，结构牢固，经久耐用。 5、性能：环保水性漆，精工打磨不伤手，长时间不变色，易清洁，美观大方，经久耐用。 | 10 | 个
7 | 边台 |  | 1、规格：长宽高不小于1200×600×750mm。 2、全木结构：组合式设计，上部为2个抽屉，下部为对开门。 3、材质： 1）台面：不小于38mm实木板（附有防护垫）；台面上配置铝合金电源线槽，安置两个五孔插座。 2）台身：台身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，封边所用边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,优质热熔胶一次成型。 4、配件： 1）所有抽屉轨道采用高档优质伸缩式滑轨； 2）柜门采用高档优质合页； 3）优质桥式拉手。 4）注塑专用脚垫。 5、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。 | 10 | 个
8 | 笔记本电脑 |  | 配置:CPU:不低于i713代处理器，内存：不小于8GB DDR4/2400MHz及以上，硬盘：不小于256GB SSD固态硬盘，显示屏：不小于14英寸，显卡：MX150或以上独立显卡，显存2GB或以上。自带正版操作系统，配置可高不可低，以确保三维设计软件顺畅运行为宜。 | 6 | 台
合计： 元整
二、无人飞行器
1 | 无人飞行器教学机 |  | 技术参数：1、飞行器轴距：200~300mm；2、电机类型：无刷电机；3、保护罩：全包围桨叶保护；4、包含飞行模拟软件；5、支持2.4GHz通讯；6、具有USB接口；7、飞行方式：桌面式真机飞行模拟；8、包含万向轴云台系统； 功能需求： 1、真实飞行器配合专业的软件，实时同步飞行器飞行姿态数据； 2、软件具有多种教学模式，软件根据不同教学模式，系统随机模拟气流变化干扰，提升训练者对无人机的操控能力； 3、中阶教学模式拥有记录训练者成绩数据功能； | 2 | 套
2 | 无人飞行器空中竞技套件 |  | 技术参数： 1、整机尺寸不小于380*380*106mm；2、重量：≤460g；3、轴距：200～230mm；4、飞行时间：>10分钟 ；5、电机类型：无刷电机 2300kv；6、桨叶： 双叶桨；7、保护罩：全封闭保护罩；8、电池：锂电池，3S1P 11.1V,容量不小于2000mAh，独立遥控器控制；9、无人机外观颜色：白色+黑色；10、具有地面翻转功能； 功能需求： 支持参加全国青少年无人机大赛空中格斗赛项目； | 1 | 套 |  |  | 小、初、高 | 全国青少年无人机大赛 | 空中格斗赛
3 | 无人飞行器空中竞技套件耗材包 |  | 套件包含：电源插座、7号电池组、螺丝包、专用工具；锂电池：不少于5块；桨叶：不少于10片；桨叶保护罩：不少于2个； | 8 | 套
4 | 无人飞行器空中竞技套件电池 |  | 无人机兼容专用电池，锂电池，3S1P 11.1V,容量不小于2000mAh。 | 24 | 块
5 | 实训飞行安全防护网笼 |  | 不小于6m*6m*3m的安全网架，并全包围安全防护网 | 1 | 个
6 | 飞行网笼防护缓冲地垫 |  | 尺寸不少于37平米专业缓冲地垫，材质：无毒EVA，厚度不小于4cm,抗压性强，可拼接与剪裁，防水抗污 | 1 | 套
合计： 元整
1 | 无人飞行器编程十机套装 |  | 技术参数： 1、产品尺寸 不小于175*175*40 mm；2、无人机重量：＜110g；3、轴距：120~140mm；4、飞行时间：>10分钟；5、电机类型：空心杯；6、 保护罩：半封闭；7、电池参数：锂电池，1S，3.8V，不小于1200mAh；8、可编程全彩灯光。 编程炫舞软件： 1、支持图形化编程控制无人机飞行；2、具有3D预览功能，随时验证编程效果；3、支持添加音乐，精确显示音轨，将音乐与无人机编程结合，便于通过编程可使无人机的动作精确匹配音乐的节拍；4、提供无人机动作库，便于学生快速学习，动作库支持自行编辑； 套件包括以下： 可编程无人机不少于10架、专用电池： 不小于30块、配套桨叶保护罩不少于15个、一拖四充电器不少于4个、专用充电线不少于4根、软件加密U盾不少于10个；标准版路由器至少1个；地毯专用箱、专用二维码地毯2种；装机工具不少于5套、 功能需求： 1、▲所投产品具有产品具有无线电发射设备型号核准证，并提供相关证明资料； 2、▲所投产品具有无人机相关专利，至少提供2份证明资料； | 1 | 套 |  |  | 高中 | 全国青少年无人机大赛 | 蜂群舞蹈编程赛/编程挑战赛
| 无人飞行器编程套装资源包 |  | 功能需求： 支持参加全国青少年无人机大赛——蜂群舞蹈编程赛和编程挑战赛 1、所投产品软件需提供软件著作权证书，并提供相关证明材料加盖公章； 2、所投产品能提供无人机检测报告，并提供相关证明； 3、所投产品具有无线电发射设备型号核准证明，并提供相关证明。
2 | 无人飞行器编程套装电池 |  | 套件包含：电源插座、7号电池、螺丝包、专用工具；锂电池：不少于5块；桨叶：不少于10片；桨叶保护罩：不少于2个； | 3 | 套
3 | 无人机编程教学电子课件 |  | 无人飞行器编程套装无人机兼容专用电池，锂电池，1S，3.8V，1200mAh。 | 10 | 块
4 | 爱上无人机青少年无人机编程教程（初级） |  | PPT版本，可进行编辑，作为教案。 | 1 | 套
5 | 爱上无人机青少年无人机编程教程（初级） |  | 用于学习无人机编程课程初级 | 21 | 本
合计： 元整
1 | 竞赛教育无人飞行器 |  | 技术参数： 1、无人机轴距：200~230 mm，2、留空时间：＞10min ，3、重量：＜280g, 4、通讯模式：支持2.4GHz，5、机身材质为安全环保材质，6：飞机可通过工具实现拆解和组装，可满足多次的组装和拆解，随机附送专用工具，7：桨叶需实现全保护，配备锂离子电池一块，8、接口：Mini USB接口，9、遥控器可以拆装，元器件裸露方便学习，遥控器具备教练模式方便教学和竞赛，并配备Mini USB接口方便固件升级，10、控制和学习软件：配备调参软件实现多模式飞行控制及无人机和遥控器的固件升级，11：含学生用飞行护目镜1套；12、保护功能：需具有教练/学生模式，可切换： 功能需求： 1、▲所投产品具有产品具有无线电发射设备型号核准证，并提供相关证明资料； 2、▲所投产品具有无人机相关专利，至少提供2份证明资料； | 20 | 架 |  |  | 高中 | 全国青少年无人机大赛 | 个人飞行、团体接力
2 | 竞赛教育无人飞行器资源包 |  | 套件包含：专用充电插座、专用螺丝包、固定柱包、专用收纳工具箱；备用桨叶：不少于20片；桨叶保护罩不少于3个；教练线：不少于2根；专用锂电池：不少于5块；7号电池：不少于20节；扳手：不少于2把； | 10 | 套
3 | 竞赛教育无人飞行器电池 |  | 竞赛教育无人飞行器专用锂电池：不小于2000毫安 | 40 | 块
4 | 竞赛教育无人飞行器教练线 |  | 竞赛教育无人飞行器专用教练线 | 10 | 根
5 | 三合一赛道 |  | ∅50cm圆圈（×1）， ∅60cm圆圈（×2）， ∅70cm圆圈（×7） 1.5M标志杆（×22）， 1M标志杆（×5） ， 固定夹子：（×25） 可注水底座（×22）， 专用起降垫（×12） | 1 | 套
合计： 元整
1 | 飞行机器人标准比赛套装 |  | 1、主控：主芯片ARM M4内核，不小于240Mhz主频，不小于1MB FLASH，不小于224KB SRAM；2路输入输出接口，接口有复用功能，可复用为串口、I2C口、DO口、模拟口、PWM舵机口，可扩展各种传感器及输出设备；内置蓝牙、光流传感器、激光测距传感器、6轴陀螺仪、气压传感器。2、无人机规格：尺寸 <185*185*55 mm（含保护罩）；起飞重量<90g(含桨叶保护罩）；飞行时间>10分钟；电机：4个空心杯电机；桨叶：双叶桨75MM*4；保护罩：含全封闭、半封闭2种保护罩。3、能源：3.8V，不小于1100mAh 锂电池1块，放电倍率20C，自带保护板，自带Type C 5V/1A充电口。4遥控手柄（蓝牙版）1个：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，16个功能按键。5、软件：支持图形化编程、C语言编程、Python编程；支持蓝牙下载程序。6、AI图像传感器：识别AprilTags二维码，可得知无人机当前坐标与角度。7、其他：RGB灯1个，备用螺旋桨不少于2对，拆桨器1个，Type-C充电线1根 | 20 | 套 |  |  | 小、初、高 | 世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛； 2、内蒙古自治区第四届中小学生人工智能及创客教育创新实践活动；
2 | 飞行机器人活动场地套装 |  | 1、包含2024年活动场地任务模型零件（不少于50个），可搭建模型：绕杆、钻圈等多种飞行场地道具。 2、包含2024年活动专用场地纸一张（尺寸不小于3*3m）。 | 1 | 套
3 | 飞行机器人视觉模组配件包 |  | 1、AI视觉模组：识别AprilTags二维码，可得知无人机当前坐标与角度。2、配件：不少于1.5倍销5个、6PIN连接线-8 1根。 | 10 | 套
4 | 飞行机器人锂电池配件包 |  | 1、能源：飞行机器人专用配套锂电池 1块，放电倍率20C，自带保护板，自带Type C 5V/1A充电口。2、配件：Type C充电线 1根 | 40 | 套
5 | 飞行机器人桨叶配件包-橙 |  | 1、螺旋桨：橙色正反桨叶各2个。2、配件：拆桨器1个 | 40 | 套
6 | 飞行机器人单桨防护罩配件包 |  | 飞行机器人桨叶防护罩4个。 | 40 | 套
7 | 飞行机器人顶部防护罩配件包 |  | 飞行机器人顶部防护罩1个。 | 40 | 套
合计： 元整
三、人工智能机器人系列
1 | 科创套装 |  | 积木收纳盒尺寸：438mmx323mmx174mm（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程，便于课堂管理） 1、积木颗粒数：不少于528块 （含补充包） 2、智能硬件（不得少于以下配置清单）：含六个I/O端口的智能集线器*1（内置六轴陀螺仪、扬声器）；可充电电池*1；中型电机*2；大型电机*1；5x5LED矩阵灯*1；颜色传感器*1；距离传感器*1；力传感器*1微型USB连接器线缆*1 3、应用程序：应用程序（面向学生的 App 应用程序，包含所有学习活动及搭建手册） 4、编程语言：图标模块图形化编程、文字模块图形化编程、Python编程 5、课程：150+课时教学内容，涉及计算思维、工程设计技能、数据收集和处理、物理科学、沟通与协作、复杂问题解决等多领域多项技能，提供入门材料、课程计划、学生学习单、评估工具、融合式学习资料 | 32 | 套 |  |  | 小学组（4-6年级）、初中组、高中组 | 1、中央电教馆-全国学生信息素养提升实践之 乐高教育科创活动； 2、FLL国内国际大区世锦赛 | FLL青少年机器人挑战项目
2 | 科创套装主题扩展包 |  | 包装盒尺寸：不小于382mmx262mx94mm（内含根据颜色分类的分类托盘，简化拼搭流程，便于课堂管理） 1、积木颗粒数：不小于603 块积木颗粒（包含大型车轮、齿条、颜色传感器和大型电机，以及独特的创客底板，以便于拼搭第三方芯片） 2、智能硬件：大型电机*1；颜色传感器*1；（与科创套装硬件搭配使用） 3、课程：12课时竞赛训练学习内容，启发学生搭建更高阶的模型，并为今后参加趣味性和挑战性的机器人竞赛做好准备 | 32 | 套
3 | 挑战项目场地任务套装（含赛纸） |  | 1、积木颗粒数：不少于2175块积木颗，另包含场地图纸、魔术贴 2、配套赛事套装：科创套装 3、课程：12 节 2 小时课程练习。软件部分包含了场地道具的搭建图和场地纸的摆放方式。及场地任务规则、团队会议指南、工程笔记本等资料各一份。 | 2 | 套
4 | 竞赛方案包 | 拓展包 | 产品内容为零件及赛项贴纸。基于科创套装设计的任务基础方案的搭建与程序内容。满足基础任务完成 | 8 | 套
5 | 场地套装A | 地图 | 包含场地图纸一张（合成喷绘-长2362mm*宽1143mm），独立任务贴纸两张（上下坡任务），任务分类贴纸5张（分类区色卡），定制木质道具一组（上下坡任务)，零件模型三组（6颗树，1个检测台，1个山洞），双面胶一卷。 | 2 | 套 |  |  |  | 全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC)专项
6 | 挑战赛地图 | 地图 | 包含场地图纸一张（合成喷绘-长2362mm*宽1143mm），独立任务贴纸两张（上下坡任务），任务分类贴纸5张（分类区色卡），定制木质道具一组（上下坡任务)，双面胶一卷。 | 2 | 套 |  |  |  | 世界机器人大赛（WRC)专项
合计： 元整
1 | 金属积木机器人竞赛高级套装 |  | 1、控制器：时钟频率不小于240Mhz，不小于1M flash，不小于224K RAM，最少可存储6条程序；0.96英寸彩色显示屏；3个按键；提供不少于6路RJ11传感器接口，提供不少于2路智能舵机接口，提供不少于6路编码电机驱动口，提供不少于3路AI扩展与不少于7路PWM扩展口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、蜂鸣器。 2、传感器：集成五灰度至少1个。 3、执行器：25GA智能电机不少于3个，智能舵机不少于1个。 4、结构件：使用高强度3mm铝板冲压成型，CNC精密加工。铝合金材质，阳极氧化着色。金属结构件设计比例基于标准的10毫米。结构件数量不少于260个,其中金属结构件不少于50个，塑料结构件不少于58个，螺丝不少于150。 5、能源：专用锂电池1个 ，≥2500mAh。适配器1 个，不小于 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 6、软件：支持Scratch编程、标准C语言编程、Python编程、行为动作编程四种编程方式。 | 20 | 套 |  |  | 中学组 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | ENJOY AI“星河医疗队”
2 | 金属积木机器人竞赛场地套装 |  | 1、包含2024年活动场地任务模型零件（不少于390个），可搭建模型：问路指引、巡逻打卡、处理医疗垃圾、药品分类、药品放置、病床。固定场地任务模型专用魔术贴。 2、包含2024年和2025年活动专用场地纸一张（尺寸2.16米*1.2米）。 3、包含药品贴图1套 | 2 | 套 |  |  | 小低（1-3）、小高（4-6）、初中、高中
合计： 元整
1 | 积木机器人竞赛高级套装 |  | 1、控制器：时钟频率不小于240Mhz，不小于4M flash，不小于224K RAM，至少可存储30条以上程序；128*64LCD显示屏；4个按键；至少提供16路各类输入输出接口；两种工作模式，一种U盘下载模式，另一种在线运行模式；内置蓝牙、扬声器。 2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。组件数量不少于505个，组件种类不少于48种。 3、传动件：至少提供12种齿轮34个，包含：12半高锥齿3个、20齿半高锥齿轮3个、12锥直齿3个、20锥直齿2个、36锥直齿2个、8直齿轮3个、16直齿轮3个、24直齿轮4个、蜗杆2个、齿条6个、万向节2个、52转盘齿1个。 4、传感器：地面灰度传感器不少于5个，触碰开关不少于1个，AI视觉模组不少于1个。 5、AI视觉模组：不低于双核64位处理器，双核的主频不低于600MHZ，并自带独立FPU；KPU用于神经网络加速单元。30W像素摄像头和两个高亮度LED，320x240分辨率LCD屏幕；尺寸60x50mm。实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；单双轨道路识别；自训练学习分类与识别；固定卡片识别等功能。 | 25 | 套 |  |  | 中学 | 1、全国青少年科技教育成果展示大赛； 2、内蒙古自治区第四届中小学生人工智能及创客教育创新实践活动
6、执行器：不少于闭环电机4个，智能舵机1个，彩色RGB灯1个，点阵屏1个。 7、能源： 不少于1500mAh专用锂电池。 8、软件：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。
2 | 梁销 配件包 |  | 提供梁销配件不少于58个，其中：20梁5个，30梁10个，50梁10个，70梁10个，110梁10个，126度梁5个，90度梁5个，方形梁2个，U型梁1个，30单孔梁5个，50单孔梁5个，1.5倍台阶销10个，2倍台阶销10个，0.5倍高滑轮轴套15个。 | 25 | 套
3 | 轴销 配件包 |  | 提供结构件不少于58个，其中：20轴、30轴、40轴、50轴、60轴、80轴各5个，100轴、120轴、160轴各4个，20联轴器、90度联轴器、112.5度联轴器、157.5度联轴器、1倍方销 各4个，1.5倍销20个，2倍销50个，3倍销30个，轴套10个。 | 25 | 套
4 | 齿轮 配件包 |  | 提供齿轮配件不少于10种21个，其中：12齿半高锥齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个，12齿锥直齿轮2个，20齿锥直齿轮2个，36锥直齿轮2个，8直齿轮2个，16直齿轮2个，24直齿轮2个，带销齿条4个，蜗杆1个 | 25 | 套
5 | 舵机配件包 |  | 舵机不少于2个，舵机线2个，1倍带台阶销5个，1.5倍带台阶销5个，2倍带台阶销5个，U型支架2个，45度U型支架2个，工字块2个，工字连2个，十字块2个，十字连2个 | 10 | 套
6 | 电机 配件包 |  | 电机配件包至少提供，130闭环电机2个，电机转接支架2个，闭环电机线2个，1.5倍销20个，2倍销25个，3倍销15个。 | 10 | 套
7 | 积木机器人竞赛场地套装 |  | 1、该套装包含2024年活动场地任务模型零件（不少于570个），可搭建模型：陨石勘探、水资源勘探、火星车、培育植物、生命探测仪、运输舰、净化器、植物摆放空间站。固定场地任务模型专用魔术贴。 2、包含2024年和2025年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米）。 3、包含图像识别贴纸1套，动植物贴纸1套 | 2 | 套 |  |  | 小学、中学
8 | 积木机器人竞赛普及赛场地套装 |  | 1、该套装包含2024年活动场地任务模型零件（不少于300个），可搭建模型：问路指引、巡检打卡、垃圾处理、红蓝房屋、餐饮放置区、安全防护、物品分类。固定场地任务模型专用魔术贴 2、包含2024年、2025年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米）。 | 2 | 套 |  |  | 小学，初中、高中 | 1、中国“芯”助力中国梦-全国青少年通信科技创新大赛；
9 | 机器人训练赛台 |  | 不小于30型材6腿框架，台面根据机器人任务场地尺寸定制，四边上翻5公分，包边处理。 | 4 | 套
合计： 元整
1 | 人工智能普及活动中级套装 |  | 1、控制器：不少于32位Cortex-M3处理器；外部程序存储空间不小于3MB，至少可存储50条以上程序；128*64LCD背光；4个按键；提供至少20路各类输入输出接口 2、AI视觉模组：双核64位处理器，双核的主频不低于600MHZ，并自带独立FPU；KPU用于神经网络加速单元。30W像素摄像头和两个高亮度LED，320x240分辨率LCD屏幕；尺寸60x50mm。实现有实时人脸识别，人脸信息存储与目标人类识别；单双轨道路识别；自训练学习分类与识别；固定卡片识别等功能。 3、传感器至少提供：超声传感器2个，人工智能视觉模组1个。 4、执行器至少提供：伺服电机2个，闭环电机4套，彩色RGB灯1个。 5、结构件：组件数量不少于500个，组件种类不少于44种。 6、传动件至少提供：12齿半高锥齿轮4个，20齿半高锥齿轮2个，12齿锥直齿轮2个，20齿锥直齿轮2个，36锥直齿轮2个，8直齿轮4个，16直齿轮4个，24直齿轮2个，带销齿条6个，蜗杆2个，52转盘齿1个，万向节2个； 7、能源：不小于1550mAh专用锂电池； 8、编程：支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。 | 20 | 套 |  |  | 初中、高中 | 全国青少年航天创新大赛
2 | 人工智能普及活动中级活动场地套装 |  | 1、包含2024年活动场地任务模型零件（不少于300个），可搭建模型：坍塌救援、溺水救援、送往医院、火灾救援、修整、运送救援物资。固定场地任务模型专用魔术贴和双面胶。 2、包含2024年和2025年活动专用场地纸一张（尺寸2.4米*2.2米） | 2 | 套
合计： 元整
四、人工智能、信息科技
1 | 信息技术高中基础教学套件 |  | 【介绍】 信息技术高中基础教学套件是一款适用于高中阶段的套件，结合必修 2 教材中“信息系统”的教学案例，带领学生掌握信息系统的组成与工作原理。 套件配有Python编程学习主控板等十几种开源硬件模块，采用 Python 代码组建小型无线网络，实现数据的采集、输入、存储、处理、传输和输出的过程。传感部分包括气压探测、超声波距离探测、土壤湿度探测、电流、电压、功率检测、语音识别、空气温湿度探测、光线感应、NFC识别、二维码识别等。控制部分包括舵机控制、水泵控、 灯环控制、小音箱控制等。 【课程】 配套课程采用Python代码编程语言，项目选自普通高中信息技术必修2教材，包括智能停车系统、智能家居等，共计 18 课时，带领学生认识信息系统的组成与功能，体验信息系统的工作过程。运用常见的传感与控制模块，组建小型无线网络，稳定实现信息系统知识教学。 课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于信息技术新教材，每个单元围绕一个精选自教材的项目展开，帮助老师落实教材项目教学。 | 25 | 套 |  |  | 初、高中 | 全国青少年科技教育成果展示大赛，各创意类竞赛活动
课程提供 18 个趣味项目，课程项目全部采用Python代码编程，满足高中课标要求，帮助老师将开源硬件结合课标和教材知识点，教授信息系统知识。 有针对性的教师教案和学生实操用书，帮助老师快速落地信息系统教学，帮助学生实现主题项目。 课程具备以下特点：采用Pyhton代码编程，学习Python知识；Python编程学习主控板自带Wi-Fi热点，快速组建小型无线网络；使用Web框架和数据库，设计可视化交互界面；借助软硬件工具，搭建完整信息系统。 【器材】 ￭ 主控板：【Python编程学习主控板】x1 ￭ 传感器：USB摄像头x1、▲温湿度传感器 x1（提供该传感器第三方检测机构出具的检测报告复印件）、气压温度传感器 x1、超声波传感器 x1、土壤湿度传感器 x1、▲光线传感器 x1（提供该传感器第三方检测机构出具的检测报告复印件）、语音识别模块 x1、数字功率计 x1 ￭ 通信模块：NFC通讯模块 x1、NFC标签纸 x2、NFC标签圆形挂件 x2 ￭ 执行器：RGB不少于16灯珠灯环 x1、舵机 x1、水泵 x1、继电器 x1、USB小音箱 x1、 ￭ 其他配件：电池盒 x1、3P白色硅胶线 x8、4P白色硅胶线 x4、type-c安卓两用USB线 x1
【编程软件】 编程软件：Mind+ 【Python编程学习主控板】 Python编程学习主控板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（Mind+编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存:不小于 512MB DDR3 3.硬盘: 不小于16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0
【编程软件】 编程软件：Mind+ 【Python编程学习主控板】 Python编程学习主控板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不是MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式（Mind+编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程）可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存: 不小于512MB DDR3 3.硬盘: 不小于16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0
7.板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：不小于2.8寸240*320 TFT彩屏 麦克风传感器 光线传感器 加速度传感器 蜂鸣器 8.接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 9.供电: Type-C 5V供电 10.工作电压：不小于 3.3V 11.最大工作电流: 2000mA 【语音识别模块】 无需联网即可实现语音识别功能；内置不小于150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。
技术参数： 1.工作电压：3.3~5V 2.工作电流：25 ~ 40 mA 3.通信方式：I2C/UART 4.板载麦克风灵敏度：-28db 5.模块尺寸：不小于49 * 32 mm 【数字功率计】 可测量各种传感器、执行器的工作电流、电压以及功率,支持I2C通讯方式，并配置2通道地址开关，可设置4个不同的I2C地址，满足多路数据测量的需求。 技术参数： 1.支持3.3V和5V电平 2.电压量程：0~26V 3.电流量程：0~500mA 4.软件校准，无需手动校准 5.同时测量电压、电流、功率 【继电器】
技术参数： 1.信号接口：PH2.0-3P 2.控制信号：数字信号（高电平吸合，低电平释放） 3.信号电平：3.3V、5V 4.供电电压：DC 3.3V~5V 5.VIN：输入电压端口（小于DC 30V） 6.VOUT：输出电压端口 7.信号输入、输出接口：DC 2.1电源插座
2 | 信息科技高中基础教学配套教程 |  | 【课程介绍】 本课程是信息技术高中基础教学套件的配套课程。课程采用Python代码编程语言，项目选自普通高中信息技术必修2教材，包括智能停车系统、智能家居等，共计 18 课时，带领学生认识信息系统的组成与功能，体验信息系统的工作过程。运用常见的传感与控制模块，组建小型无线网络，稳定实现信息系统知识教学。 课程提供 4 个课程单元，4 个课程单元的项目均来源于信息技术新教材，每个单元围绕一个精选自教材的项目展开，帮助老师落实教材项目教学。 课程提供 18 个趣味项目，课程项目全部采用Python代码编程，满足高中课标要求，帮助老师将开源硬件结合课标和教材知识点，教授信息系统知识。 有针对性的教师教案和学生实操用书，帮助老师快速落地信息系统教学，帮助学生实现主题项目。 课程具备以下特点：采用Pyhton代码编程，学习Python知识；Python编程学习主控板自带Wi-Fi热点，快速组建小型无线网络；使用Web框架和数据库，设计可视化交互界面；借助软硬件工具，搭建完整信息系统。 | 10 | 套
3 | 掌控板入门套件 |  | 连接方式：采用开源硬件中最为普遍的Ph2.0 3Pin接口,数字与模拟接口由不同颜色杜邦线连接； ▲主控板：主控采用双核处理器，一核处理wifi，一核处理程序，高效及时，集成WIFI和蓝牙功能，板载多种传感器，包含加速度计、光线传感器、声音传感器、RGBLED灯、按钮、显示屏、蜂鸣器，引出20路数字I/O（其中12路PWM，6路触摸输入），供电电压不小于5V，工作电压不小于3.3V；（主控板第三方检测机构出具的检测报告复印件） 扩展板：引出不小于10路数字/模拟3Pin口，两路IIC口以及一路UART口；板载两路电机驱动，且不占用额外引脚；板载ph2.0及microUSB两种供电口，既可以通过usb线也可以通过电池盒或者锂电池供电，供电电压3.5-5V，板载开关，可以开关外接供电电源；板载一个高品质蜂鸣器，且带有开关控制，可以随时关闭蜂鸣器；扩展板同时兼容mcro:bit和掌控板，引出不小于9个鳄鱼夹接口； 编程软件：mind+图形化编程软件、mixly，arduino ide等； | 25 | 套
输入设备：▲超声波传感器（提供该传感器第三方检测机构出具的检测报告复印件），模拟角度传感器，数字红外接收模块，迷你红外遥控器，DHT11温湿度传感器，颜色识别传感器，土壤温湿度传感器； 输出设备：灯带7颗，小灯模块，减速电机，微型舵机； 配件：3节五号电池盒，microUSB
4 | 中小学创新实践活动器材（提升版） |  | 简介】 含不少于30种电子模块，可以满足制作人工智能计算机视觉、自然语音处理、物联网、环境保护、未来工具设计等相关技术领域的项目。 不少于2种不同特色的主控板，引脚更多的mega与微型电脑行空板； 不少于4种通讯模块，物联网通信模块与红外通讯模块； 不少于2种人工智能模块，语音识别模块，无需联网可以支持150条语音指令识别；以及语音合成模块 不少于10种传感器，含有ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、手势传感器、分贝计等模块； 不少于7种执行模块，含有继电器、舵机、灯环等模块 【编程软件】 编程软件：Ardublock，mixly，IDE，mind+、PythonIDLE； 【技术参数】 1.主控：Arduino mega主控板,mega I/O扩展板，Python编程学习主控板，I/O扩展板； | 10 | 套
2.通信模块：▲物联网模块（提供该传感器第三方检测机构出具的检测报告复印件）、NFC 通信模块、蓝牙通信模块、蓝牙适配器、射频通信模块； 3.人工智能模块：语音识别模块、语音合成模块 4.输入设备： ADkey按钮模块、紫外线传感器、▲颜色识别传感器（提供该传感器第三方检测机构出具的检测报告复印件）、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头； 5.输出设备：白色LED灯、灯环、不小于9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭； 6.配件：传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池、18650电池座； ▲【Python编程学习主控板】（提供该主控板第三方检测机构出具的检测报告复印件）
Python编程学习主控板是一款拥有自主知识产权的国产教学用开源硬件，采用单板计算机架构（4核CPU、板载内存和硬盘）能够运行完整Python而不MicroPython，集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口方便教学。同时，其自带Linux操作系统和python环境，支持多种编程方式可以随时编程，让广大师生只需两步就能开始python教学。另外，还预装了常用的python库，轻松胜任各种编程相关的开发场景，如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。 技术规格 1.CPU: 国产 4核 1.2GHz 2.内存:不小于 512MB DDR3 3.硬盘: 不小于16GB eMMC 4.内置操作系统：Debian 5.Wi-Fi: 2.4G 6.蓝牙: 4.0
7.板载元件: 实体按键：Home按键，A/B按键 屏幕：不小于2.8寸240*320 TFT彩屏 麦克风传感器 光线传感器 加速度传感器 蜂鸣器 8.接口: USB Type-C *1 USB TYPE-A *1(可外接USB设备，如摄像头等) microSD卡接口 *1 3Pin I/O *4 (其中支持3路PWM 2路ADC) 4Pin I2C *2 金手指: 19路无冲突I/O（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM） 9.供电: Type-C 5V供电 10.工作电压： 3.3V 11.最大工作电流: 2000mA
【语音识别模块】 无需联网即可实现语音识别功能；内置不小于150条常用命令词条，且具有新增命令词自学习功能，共支持17条自学习命令词。采用双麦克风收音使模块有更好的抗噪音能力和更远的识别距离；板载一个喇叭和外接喇叭的接口，能实时语音反馈识别结果，同时支持I2C和UART两种通讯方式，兼容常规主流触控板。 技术参数： 1.工作电压：3.3~5V 2.工作电流：25 ~ 40 mA 3.通信方式：I2C/UART 4.板载麦克风灵敏度：-28db 5.模块尺寸：不小于49*32mm
5 | 木制古朴灯笼 |  | 要求：使用Boson空间套件中的模块结合本套件的木板可以搭建一个木质古风小灯笼，可以实现用手挡住光线传感器，LED灯点亮；对着声音传感器发出声音，LED灯熄灭。 产品清单：木板结构件x4 | 1 | 套
6 | 迎宾机器人 |  | 要求：使用Boson空间套件中的模块结合本套件的木板可以搭建一个迎宾机器人，可以实现当机器人前面有人时，机器人的手臂会左右摆动，喇叭会播放“欢迎光临” 当人离开后，机器人手臂停止摆动，喇叭停止播放声音。 产品清单：木板结构件x2 | 1 | 套
7 | 木制小钢琴 |  | 要求：使用Boson空间套件中的模块结合本套件的木板可以搭建一个小钢琴，可以实现每按下一个按键或触摸一次触摸开关播放一个音并且显示对应的数字（1-8），一共是八个音，可以演奏简单的歌曲。 产品清单：木板结构件x4 | 1 | 套
8 | 木质结构之风车 |  | 要求：使用Boson空间套件中的模块结合本套件的木板可以搭建一个荷兰风车，可以实现两种展示效果的切换； 按下A按钮，切换到模式一，可以实现吹一下（声音传感器），风车转动起来，之后慢慢的自己停下来； 按下B按钮，切换到模式二，可以实现吹一下风车一直转动，再吹一下，风车才会停下来。 产品清单：木板结构件x3 | 1 | 套
五、3D打印、数字化加工工具
1 | 3D建模设计软件 |  | 永久版，覆盖一个班 | 45 | 节点 |  |  | 小学组、中学组、职中、高职
2 | 智能3D打印机 |  | 1、成型技术：熔融沉积成型； 2、机身：外形尺寸不小于389 × 389 × 457 mm³，净重≤14.13kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； 3、工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 4、热床：自带低温打印面板，工程材料打印面板，双面PEI板（碳纤维+钻石PEO），可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V； 5、速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能； 6、支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7、冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； 8、传感器： a)工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b)机箱内置分辨率不低于1920 × 1080摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c)开门检测传感器，智能开门检测； d)挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e)温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ； f)支持断电续打； 9、电子设备：产品自带不小于5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、机器自带存储空间不小于128G，支持CLASS10通讯规范；配置双卡高速读卡器； 11、配置设备维护包：齿轮润滑油、同步带润滑油； 12、配置模型处理工具包：模型铲、模型砂纸（360-500-1000目）、刻刀（13套装）、修边刀、弯嘴钳、锉刀（扁平）、锉刀（圆）、防翘边喷雾400ml 13、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； | 3 | 台
3 | 教师智能3D打印机 |  | 主机： 1、 成型技术：熔融沉积成型； 2、 机身：外形尺寸约389 × 389 × 457 mm³，净重约14.13kg，打印尺寸（长×宽×高）不低于256 × 256 × 256 mm³，钢材框架，外壳为铝材和玻璃构成； 3、 工具头：全金属热端，硬化钢挤出机齿轮，硬化钢喷嘴，喷嘴最高温度不低于300 ℃，自带0.4 mm直径喷嘴，可扩展0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm直径喷嘴，内置工具头切刀，线材直径为1.75mm； 4、 热床：自带低温打印面板，工程材料打印面板，双面PEI板（碳纤维+钻石PEO），可扩展高温打印面板和PEI纹理打印面板。热床最高温度不低于 110℃@220V, 120℃@110V； 5、 速度：工具头最大移动速度不低于500 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20 m/s²，热端最大流速不低于32 mm³/s（ABS材料）；主要依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制，来实现高速打印功能； 6、 支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET，PA，PC，碳/玻璃纤维增强线材；自制Support系列支撑隔离材料，使支撑易剥离； 7、 冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热； | 1 | 台
8、 传感器： a) 工具头配有微激光雷达，实现微米级测量。可实现打印首层扫描、挤出流量校准、辅助热床自动调平等功能； b) 机箱内置不小于1920 × 1080 分辨率摄像头，可用于实时远程观看打印视频、延时摄影、打印录像、炒面检测等功能； c) 开门检测传感器，智能开门检测； d) 挤出机断料检测传感器，能够检测到材料用尽并暂停打印，支持断料续打； e) 温度传感器：机箱内部配有温度传感器，来展示当前箱内的温度 ； f) 支持断电续打； 9、 电子设备：产品自带不小于5英寸 1280 × 720 触摸屏，支持Wi-Fi和 Bambu-Bus通信（用于打印机和AMS通信），支持触摸屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面；可以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频； 10、机器自带不小于256G存储空间，支持CLASS10通讯规范；配置双卡高速读卡器； 11、配置设备维护包：齿轮润滑油、丝杠润滑油； 12、配置模型处理工具包：模型铲、模型砂纸（360-500-1000目）、刻刀（13套装）、修边刀、弯嘴钳、锉刀（扁平）、锉刀（圆）、防翘边喷雾400ml、镊子（尖头）、镊子（圆头）
13、HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案； 自动供料系统： 1、 两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机； 2、 配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示AMS内部的湿度状态； 3、 RFID技术：自动识别官方耗材的信息，同时可以估算官方耗材的余量； 4、 通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保AMS送料和挤出机出料节奏保持同步； 5、 4*4级联，最多支持4台AMS一起使用，可以实现16色打印； 6、 内置里程轮，可以统计从AMS送出的耗材的长度； 7、 自动续料功能，可在AMS上放置几卷相同属性的材料，当一个槽用完后会自动切换到下一个槽的材料打印；
4 | 三维扫描仪 |  | 1. 测量精度： ≤0.06mm 2. 最大测量范围 ：转台全自动扫描：220*220*210mm±5mm；自由扫描：200*200*200mm±5mm 3. 扫描时间 ：转台全自动扫描：＜2min；自由扫描：＜10s（单面） 4. 点距：0.17mm ~0.2mm 5. 拼接模式：同时具备全自动拼接及手动拼接模式 6. 扫描模式：全自动转台扫描及自由扫描模式 7. 输出数据无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印 8. 分辨率：≥300万像素 9. 相机：≥300万像素彩色相机，2个 10.光源：白光LED 11.尺寸：扫描头尺寸≤250*130*60mm/ 转台尺寸≤250*260*70mm 12.设备重量：≤4kg 13.单片测量范围（自由扫描模式下）：不小于200*150mm 14.数据输出格式：STL，ASC，OTJYLD，PLY，VTX，OFF 15 拼接模式：同时具备全自动转台拼接和标记点拼接模式 | 1 | 台
16.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。转台自带2个高速USB接口，充分减少电脑USB接口占用。 17. 一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置Pango、FlashPrint等多家主流打印机分层后置，无需格式转换，可通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。
5 | 光固化3D打印机 |  | 基本参数 1.成型原理：LCD掩膜数字光处理技术 2.打印速度：10-50 mm/H 3.成型尺寸：不小于192*120*200 mm 4.打印层厚：0.025-0.2 mm（可调） 5.XY像素尺寸：±0.05 mm 6.光源波长：不小于405 nm 7.树脂槽容积:不小于0.5 L 8.LCD屏幕:不小于8.9寸4K工业黑白屏+全新矩阵光源设计+高级光学算法工程，最大程度保证屏幕光强分布均匀性，实现高精度打印；表面耐划伤性更好，光透过率高。 9.设备尺寸:不小于305 * 264 * 490 mm 10.电源：不小于120 W 11.传输端口:USB/以太网/WiFi 12.屏幕语言：中文、英文、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语。 硬件参数： 1.显示屏:不小于3.5寸智能触控屏，人性化交互界面。 2.机身全封闭，通过上罩，可方便观察打印情况。 3.上罩设计：适用于较小的操作空间，且便于大型模型取模。 4.成型平台可快捷拆装，提升打印效率。且易更换LCD屏。 5.FEP膜采用边框一体式设计，换膜操作更简便。 | 2 | 台
6.耗材光学净化功能：高效清除溶液盒内耗材杂质，操作简便，大幅降低使用成本。 7.耗材开源，可匹配多家耗材。 8. 新一代平行光源+光学掩膜技术 9.适用耗材：LCD刚性树脂，类ABS树脂，水洗树脂等。 10.Z轴导轨:采用工业级线性导轨+丝杆电机+消隙螺母组合，确保Z轴运行更加流畅稳定，消除打印层纹。 11.打印平台:喷砂平台+打孔（增大附着力，利于排液）。 软件功能： 1. 自主研发3D打印预处理软件，并提供软件著作权登记证书 2. 收缩率补偿功能：可针对不同树脂精确设定收缩率，满足更高打印精度及应用需求 3. 闪铸自动研发的光学引擎系统，最新的掩膜技术 4.操作系统：Winxp/Vista/7/8/10、Mac OS、Linux 5. 文件输入格式：3MF/STL/OBJ/FDP/SLC 6. 切片软件语言：简/繁体中文、英语、法语、俄语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语
6 | 光固化水洗树脂 |  | 1、外观：液体 2、气味：低树脂味道 3、颜色：灰色，白色、红色 4、醇溶性：易溶于水 5、净重：不小于1KG | 10 | 组
7 | PLA耗材（FDM打印机耗材） |  | 1、规格： 1.75mm 2、打印温度： 190~220℃ 3、打印速度： 60~90mm/s 4、建议打印层厚： 0.1~0.2mm 5、包装规格 ：不小于1.0Kg 6、密度： 1.25±0.05g/cm3 7、熔体流动速率：(190℃，2.16Kg) 5~7g/10min 8、吸水率：（饱和，23℃） 0.50% 9、拉伸强度： ≥60MPa 10、弯曲强度：≥60MPa 11、弯曲模量： ≥2500MPa 12、缺口冲击强度(IZOD,23℃)： ≥16J/m (ASTM D256) 13、断裂伸长率： ≥3.0% 14、热变形温度： ≥55℃ 15、直径：±0.05mm 16、圆度偏差： ≤0.05mm 17、▲有专业的产品性能检测报告（飞秒检测） 18、▲有专业的产品安全、无毒、环保检测（Reach） 20、▲有专业的产品安全性专项检测认证（PAHs） 21、▲有专业的有害物专项质检测认证（ROHs） | 50 | 卷
8 | 桌面式激光切割机 |  | 1、产品尺寸及重量：长*宽*高不大于850*614*308mm，重量：不大于55kg； 2、加工幅面：长*宽*高≥600*380mm；Z轴最大可加工高度不小于28mm； 电气参数 3、运行速度及精度：不小于600mm/s；加工精度小于0.05mm； 4、运动系统及工作平台：基于嵌入式的高性能多轴运动控制系统； 5、激光类型与功率：40w二氧化碳激光管； 6、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为0.6kw； 功能参数 7、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度不小于15mm（桐木板）； 8、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； 9、辅助系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警；内置自动喷气系统；内置激光对焦系统，可自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 10、抽屉式加工平台：安全可拆卸，内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 11、照明系统与状态灯：支持工作区全局照明，工作状态灯指示运行状态。 相关配套 12、安全配套：配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 13、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持多系统平台；软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 14、配套智能烟雾净化系统：烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警；净化器尺寸：长宽高（mm）465*265*308； 15、配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，；20种材料认知AR体验APP；课程包括且不限于：认识激光、3D动物制作、动漫大集合、木纹眼镜的制作、笔筒的制作、手绘勋章的制作、木艺花盆的制作、激光定制画、激光名片的制作、大作品骰子的制作等课程内容）。 16、▲提供所投产品桌面式激光切割机符合国家CMA或CNAS认证的第三方检测报告证书。 17、▲需提供软件计算机软件著作权证书。 | 1 | 台
9 | 耗材包 |  | 1.椴木板尺寸：3mm*210mm*300mm 共25件 2.椴木板尺寸：5mm*210mm*300mm 共10件 3.奥松板尺寸：3mm*210mm*300mm 共25件 4.奥松板尺寸：5mm*210mm*300mm 共10件 5.牛皮纸尺寸：0.5mm*210mm*297mm 共20件 6.瓦楞纸尺寸：3mm*200mm*300mm 共30件 7.瓦楞纸尺寸：6mm*200mm*300mm 共10件 8.榉木板尺寸：3mm*100mm*200mm 共4件 9.透明亚克力尺寸：3mm*200mm*275mm 共4件 合计耗材数量超过120件 | 5 | 套
10 | 桌面式智能真空成型机 |  | 1、产品名称：桌面式智能真空成型机； 2、产品尺寸：长*宽*高不大于500*280*420mm； 3、加工幅面≥长300mm*宽200mm；最大吸塑高度：≥180mm； 4、产品结构：采用航空铝合金外壳搭配钢化玻璃面板，安全美观； 5、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率小于1.3kw；加热功率最大可达1.0kw; 6、加热热源：采用远红外微晶面板热源，能实现超高速升温，且热源加热均匀； 7、智能温控：采用红外测温传感器实现时时精准温度测量； 8、动态真空与鼓风系统：动态真空能实现周期吸力控制；完成吸塑后自动实现鼓风吹气冷却并快速脱模； 9、智能耗材系统：搭载不小于2.8寸液晶屏，能实现向导式操作完成多元耗材厚度、材料、吸力设置及控制； 10、智能安全锁：智能识别平台抬升状态，抬升后解锁加热，平台落地后检测； 11、智能锁紧：在平台吸塑时，电磁锁紧，保证吸塑紧密同时保证气密性良好； 12、符合人体力学设计：人体力学球形把手，在保证使用过程中操作方便； 13、配套课程与教学资源，课程内容包含且不限于：现代工业制造、制造专属作品、塑料的生产、车身的设计和制作、减少塑料污染、制作手工皂、创造美丽星空等课程内容。 14、▲提供所投产品符合国家标准第三方检测报告。 | 1 | 套
11 | 桌面式智能真空成型机标准耗材包 |  | 1、耗材名称：食品级PETG 330mm*225mm*0.5mm 数量*15表面防尘静电防刮擦膜封； 2、耗材名称：日化级白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm 数量*20个； 3、耗材名称：日化级白色HIPS 330mm*225mm*1.0mm 数量*5个； 4、内置矿物防潮干燥剂； | 4 | 套
12 | 桌面式智能真空成型机课程耗材包 |  | 一、桌面式真空成型机课程耗材包是专为桌面式智能真空成型机准备的课程包，其内容包括标准耗材包、i课程内容配件、课程书籍以及其他相关电子版教材内容； 二、课程内容包含以下课程内容： 1、认识iForm； 2、现代工业制造； 3、制作专属作品； 4、塑料的生产； 5、减少塑料污染； 6、车身的设计与制作； 7、创造美丽星空； 8、创造景观花园； 9、制作手工皂； 10、制作探索相框； 课程内容涉及到工业塑料的生产与制作、了解使用模具和翻模的使用、基于自制模具的手工皂的制作，以及用项目式教学的方式深入浅出的介绍如何使用吸塑机、如何自制模具、如何翻模。 课程耗材包含食品级PETG 330mm*225mm*0.5mm 数量*20，表面防尘静电防刮擦膜封；日化级白色HIPS 330mm*225mm*0.5mm 数量*20；并内置矿物防潮干燥剂； iForm课程内容配件根据课程拓展的内容标配了课程相关标准模具，多彩黏土橡皮泥一份、便捷丙烯颜料一份、手工皂基原料一份、模型专用石膏粉一袋、量杯量具等相关配件若干、安全加热台一套等 | 1 | 套
13 | 桌面智能数控铣雕加工中心 |  | 1、产品名称：桌面智能数控铣雕加工中心； 2、尺寸及重量：长*宽*高不大于600*560*570mm；重量：不超过65kg ； 3、加工幅面：长*宽*高≥350mm*235mm*130mm； 4、整机材质：整机采用精密航空铝框架、精密钣金外壳、可透视有机玻璃视窗罩，超大掀开门式设计，半包裹防护海绵减震降噪。 5、产品功能：支持数控雕刻加工、数控铣削加工、激光雕刻加工、激光切割加工、3D立体浮雕加工、旋转面加工、双面定位加工，印章定制加工等多种加工类型，同时支持激光加工、主轴刀具混合加工功能。 6、操控模式：支持PC端USB有线、Wifi无线控制使用设备；支持平板电脑、手机等移动端设备Wifi无线控制使用设备；设备支持远程固件更新。 7、主轴单元：采用500w无刷高速主轴，0-15000rpm闭环控制，采用自动风冷控制； 8、激光单元：搭载蓝光激光单元，支持激光雕刻、切割。 9、运动单元：三轴高速伺服系统单元，实时同步加工，精密滚珠丝杆配套精密线性导轨； 10、加工速度：最大运行速度不低于600cm/min； 11、加工精度：输出主轴跳动：≤0.015mm；重复定位精度≤±0.005mm； 12、智能探高单元：设备采用智能探高单元，支持CNC自动对刀，，耗材高度自适应，无需手动对刀。 13、自动对刀换刀系统：采用便捷式阵列集中刀库单元，采用高精密自动对刀器，六工位刀库，支持自动取换刀具。 14、加工切换系统：支持CNC模式激光模式切换，支持激光辅助边框范围定位 15、智能加工系统：采用自主研发系统，配备10.6寸大屏触摸平板。系统采用极简扁平风格，向导式交互，快速上手，一键加工。 16、安全防护：霍尔门磁传感器，开门自动暂停机床运动；外接急停开关；多轴范围越界保护设置；全面安全保护设计。 17、辅材配套：配套靠山夹具、专用虎台夹具以及多功能压板夹具等，方便使用。 18、控制软件配套：配套专用控制软件；软件支持设备连接配置；支持设备移动、启停、更换刀具等控制；支持加工文件打开、编辑、预览，支持自识别加工代码，加工文件分图层加工；支持监测设备状态； 19、设计软件配套：配套兼容Fusion360、solidworks、MasterCAM、Artcam等市面上主流CAM软件；支持大多数加工代码及相应格式文件。 20、课程配套：配套快速入门教程及海量课程资源，课程实时更新。 21、设备拓展：内置第四轴接口，支持外接旋转轴加工。 22、▲提供符合国家CMA或CNAS标准的第三方检测报告 | 1 | 套
14 | 数控铣雕加工中心综合耗材包 |  | 1.金属铜印章：25mm*25mm*10mm 共5件 2.铝合金板：80mm*80mm*5mm共5件 3.单面覆铜板：70mm*100mm*1.5mm 共10件 4.双色板：200mm*100mm*1.3mm 共10件 5.代木：200mm*100mm*20mm 共4件 6.高密度板：275mm*200mm*9mm 共12件 7.高密度板：275mm*200mm*5mm共12件 8.榉木料：200mm*100mm*20mm 共2件 9.檀木牌：40mm*60mm*10mm 共10件 10.书签料：150mm*30mm*3mm共10件 合计耗材数量80件 | 1 | 套
15 | 数控铣雕加工中心主题课程耗材包 |  | 1、案例包包含檀香书签、艺术印章、香薰摆件、指尖陀螺、桌面时钟、浪漫夜灯、蓝牙音响、摇摆小牛等共计8节项目式教学课程。 2、案例包课程采用独立包装模式，每一项案例内容均采用八边封自立袋密封包袋。 3、案例耗材内容包括紫光檀、红檀、铜印章、木质印章料、胡桃木、铝板、榉木板、双色板、亚克力、代木等不少于10种耗材。案例配件包含打磨砂纸包、木蜡油、流苏、马蹄盒、香精油、齿轮配件、时钟机芯、5v灯带、5w喇叭、木纹贴纸等不少于20种配件； 4、配套全套教学内容，每节案例课程均含有教学教案、成品照片、加工文件、加工文件对应的CAM文件以及原始文件等 5、所有案例项目图纸开源，支持结合数控设备二次制作，反复使用。 | 1 | 套
合计： 元整
六、地埋软件
1 | 数字地形地理仿真教学系统 |  | 满足地理教学及数字化地理教室的应用需求，内容可以扩展，课件表现形式丰富，具有动态视觉效果；数字地形仿真教学软件由PPT和中国/世界仿真地形动画课程内容构成。教师通过软件平台操作即可演示地形、河流，降水量、植被、温度带、气候等的文字、图片、视频、动画等地理信息。 软件特点：1.符合初高中地理教学大纲，支持师生双向研究性学习，2.仿真课件内容详实，可以扩展升级，3.使用方便，操作简单，可与PPT课件进行联动教学，4.应用广泛：电子白板、平板电脑、多媒体一体机等。 课程资源： 初中课程包括： 1.疆域：我国领土的四至点、我国海岸线、中国的陆上邻国、中国行政区、中国东西时间差异、中国南北气候差异； 2.人口：中国人口自然密度分布、人口分布与地形的关系、人口分布与气候的关系、中国人口迁移、中国2010年人口数； 3.民族：我国少数民族的分布、少数民族聚居区与地形关系、少数民族聚居区与气候关系、人口500万以上的少数民族、少数民族自治区； | 1 | 套
4.气候：我国夏季气温分布、我国冬季气温分布、我国温度带的划分、热量与地势、我国干湿地区的划分、我国年降水量的分布、我国雨带的移动； 5.季风对我国气候的影响：季风区与非季风区、我国雨带的移动、我国气候复杂多样性、中国的冬季风、中国的夏季风； 6.河流：中国主要河流、主要湖泊、内流河与外流河、内流区与外流区、黄河概况、长江概况； 7.土地资源：土地利用类型、防护林体系工程、我国土地利用中存在的问题、我国森林分布、我国主要草场分布； 8.水资源：中国水资源分布、中国水资源空间分布特征、中国水资源时间分布特征、南水北调、我国主要水电站分布； 9.交通运输：交通运输方式的选择、中国主要铁路网和枢纽、中国高速公路的分布、中国水路运输网分、我国主要港口分布、中国主要航空港分布、我国南方内河航线；
10.农业：农业的地区分布、我国主要农作物分布、我国水稻小麦集中产区、我国九大商品粮基地、我国综合农业区划； 11.工业：我国工业的分布、长江沿岸工业地带、陇海兰新沿线工业地带、东部沿海工业地带、我国主要的钢铁工业基地； 12.中国的地理差异：秦岭淮河线、中国四大地理区域、区域划分与地形、区域划分与气候、区域划分与植被； 13.地球和地球仪：麦哲伦环球航行、纬度的划分、经度的划分、经纬网定位、地球基本数据； 14.地球的运动：时区与区时、太阳直射点回归运动、热量带的划分、正午太阳高度角的变化、昼夜变化； 15.大洲和大洋：郑和下西洋、丝绸之路、麦哲伦环球航行、大洲的分布、亚欧分界线、亚非分界线、南北美洲分界线； 16.海陆的变迁：七大洲四大洋、主要火山地震带、红海、喜马拉雅山的形成、地中海； 17.降水的变化与分布：世界年降水量的分布、纬度因素影响降水、海陆因素影响降水、地形因素影响降水、世界降水带分布； 18.世界的气候：热带气候类型、亚热带主要气候类型、温带主要气候类型、寒带气候和高原山地气候、温带大陆的气候类型； 19.人口与人种：世界人口自然增长率、人口稠密区分布及原因、人口稀疏区分布及原因、不同的人种、世界人口分布； 20.世界的语言和宗教：世界语言的主要分布区、世界主要语系分布图、世界三大宗教的分布、佛教传播路线、伊斯兰教派别分布、世界宗教圣地； 高中课程包括： 1.太阳对地球的影响：中国日平均气温大于10的积温、中国年太阳辐射总量、中国年日照时数、中国太阳能资源与利用、中国自然带分布； 2.土壤：中国土壤颜色分布、中国砂土分布、中国粉砂土分布、中国黏土分布、土壤有机腐殖质分布； 3.气象灾害：我国洪涝灾害分布、我国年降水量的分布、我国水系分布、我国年干旱率分布、台风移动路径、寒潮； 4.地质灾害：中国地震带分布、我国滑坡灾害分布、我国泥石流灾害分布、我国发生的重大地震、我国断层地震带的分布； 5.人口迁移：中国历史上的人口迁移、新中国成立后的人口迁移、改革开放以后的人口迁移、我国各省人口净迁移率、国内人口迁移活跃度分布； 6.农业区位因素及其变化：桑蚕业的起源与优势产区、中国气候类型分布、我国柑橘主要产区、我国苹果主要产区、我国温度带的划分、我国土壤区划、我国主要商品粮基地； 7.工业区位因素及其变化：我国制糖工业分布、我国饮料制造工业分布、国家集成电路产业布局、我国重点煤运铁路分布、建国初期的三线建设计划、改革开放以后的建设计划； 8.区域发展对交通运输布局的影响：中国主要航空港分布、中国主要铁路网和枢纽、中国高速公路的分布、青藏铁路、沪昆高铁； 9.中国国家发展战略举例：我国人均可利用土地资源、我国人均可利用水资源、我国生态脆弱性、我国2010年单位面积生产总值分布、我国主体功能区分布、长江经济带范围、长江经济带发展战略； 10.能源资源开发：能源资源、山西煤炭资源、我国能源产消类型、山西煤炭国内流向、山西铁路运煤干线； 11.海水的性质：世界大洋8月表层水温分布、世界年太阳总辐射量、世界大洋2月表层水温分布、鲸鲨和太平洋鲱鱼分布、座头鲸洄游迁移路线、世界主要海港和航线分布、世界大洋8月表层盐度分布； 12.海水的运动：洋流的分布、风海流、季风洋流、密度洋流、洋流对气候的影响； 13.植被：认识世界自然带、世界森林植被覆盖率、热带季雨林分布、温带森林植被分布、亚寒带针叶林植被分布、热带草原植被分布、亚热带温带草原植被分布、沙漠植被分布、极地苔原植被分布； 14.人口分布：世界人口分布、人类起源与迁移路线、人类早期文明、各大洲占世界人口比例、人口数前十的国家； 15.人口容量：世界森林资源分布、日本主要原料来源、2011年世界人类发展指数分布、2008世界饥饿指数分布、世界的环境污染； 16.城镇化：世界各国城镇人口比例、世界城市化水平、世界人口分布、世界人口排列前十的城市、世界各大洲城镇化率；
17.流域综合开发：河流与人类文明、田纳西河自然背景之地形、墨累达令河、尼罗河与阿斯旺大坝； 18.厄尔尼诺现象和拉尼娜现象：沃克环流、厄尔尼诺现象、厄尔尼诺的形成、拉尼娜现象及形成、洋流的分布； 19.地球上的海与洋：地球上的海、海峡、海湾、四大洋、七大洲四大洋、麦哲伦环球航行； 20.全球气候变化对人类活动的影响：海平面上升受到威胁的海岸、二氧化碳排放量、世界森林资源分布、全球热带气旋主要路径、世界洪涝灾害多发地区、世界近百年重大自然灾害。 ▲提供计算机软件著作权登记证书。
合计： 元整
七、足式机器人
1 | 足式机器人 |  | 1.Air 所有配置 2.可伸缩电机驱动式卷线器：更好的运输物品体验。 3.高性能八核处理器 3.载荷：约8kg(极限~10kg) 4.运动速度：0~3.5m/s 5.最大攀爬落差高度：约16cm 6.最大攀爬斜坡角度：40° 7.基础算力：8核高性能CPU 8.最大关节扭矩：约45N.m 9.4G模组 内置eSIM 10.语音交互及指令 11.语音对讲 12.音乐播放（喇叭3W） 13.智能伴随 | 1 | 套
合计： 元整
八、“走向未来”人工智能自动驾驶
1 | 自动驾驶模型车 |  | 1．支持四轮差速驱动行进机构，尺寸：≥268mm*194mm*182mm，电池容量：≥9800mAh；摄像头分辨率为≥1080p，处理器主频≥2.3GHz；内存≥8GB ；硬盘≥240GB SSD； 2．支持自动行驶与避障、红绿灯识别、行人识别与避险、标识牌识别，智能车主控支持Windows系统，Ubuntu系统； 3．▲内嵌自动驾驶软件平台，支持全图形界面操作；（提供产品功能截图） 4．符合K12新课标人工智能教育课程知识体系与实验体系； 5．支持人工智能自动驾驶主题赛事。 | 6 | 套
2 | 场地地图 |  | 采用可拼接卷放式防滑场地，地图材质为PVC，表面亚光；比赛场地占地尺寸≥480cm×330cm（尺寸偏差不超过5%）；车道部分宽度≥50cm（尺寸偏差不超过5%），车道两侧白色边框宽度≥5cm（尺寸偏差不超过5%）； | 1 | 套
3 | 场地标志 |  | 锥桶≥6个，每个锥桶尺寸：直径≥8cm、高≥8cm，标识牌≥4个，标识牌尺寸：≥15cm×15cm； | 1 | 套
4 | 图灵宝 |  | 1.内存大于160G； 2.支持python3.0编程； 3.支持机器视觉学习； 4.人工智能现场算法答题平台； 5.人工智能测试平台； 6.包含不少于60课时人工智能基础课程。 | 12 | 套
合计： 元整
总计 | [6 empty] | 2092320