## 信息机房
序号 | 类别 | 材料(设备)名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | IT机柜 | IT机柜 | 台 | 33
|  | 机柜侧板 | 套 | 5
|  | 1U盲板 | 块 | 495
|  | 600mm线槽 | 套 | 40
|  | L型导轨 | 条 | 66
|  | 轻载层板 | 块 | 33
|  | PDU(左) | 套 | 33
|  | PDU(右) | 套 | 33
|  | 工业连接器 | 个 | 66
|  | 理线架 | 个 | 33
|  | 多模光纤配线架 | 个 | 20
|  | 单模光纤配线架 | 个 | 13
2 | 冷通道密封系统 | 600mm翻转天窗 | 套 | 17
|  | 600mm功能天窗 | 套 | 3
|  | 顶部走线梯 | 套 | 3
|  | 天窗一键复位控制器 | 个 | 4
|  | 42U冷通道自动平移门 | 套 | 1
|  | 42U冷通道自动平移门（侧板不开孔） | 套 | 1
|  | 磁力锁控制盒 | 套 | 1
|  | 三色氛围灯600 | 个 | 40
|  | LED滚动门楣 | 个 | 2
|  | 三色氛围灯控制箱-S | 个 | 2
3 | 智能配电系统 | 智能配电模块 | 台 | 2
|  | 功率模块 | 套 | 8
|  | 蓄电池 | 只 | 160
|  | 电池架 | 套 | 4
|  | 直流开关箱 | 台 | 2
|  | 智能配电柜 | 套 | 2
|  | 市电双电源配电柜 | 台 | 1
4 | 配套线缆 | 市电配电柜到智能配电柜线缆 | 米 | 30
|  | UPS柜到电池柜线缆 | 米 | 30
|  | 智能配电柜到PDU | 米 | 950
|  | 机柜接地线缆 | 米 | 80
|  | 市电接入线缆 | 米 | 100
|  | 电池连接线 | 米 | 120
|  | UPS总输入输出线缆 | 米 | 30
|  | UPS AB路输入输出线缆 | 米 | 30
5 | 恒温恒湿精密空调 | 列间精密空调 | 台 | 1
|  | 低温组件 | 台 | 1
6 | 单冷精密空调 | 列间精密空调 | 台 | 2
|  | 低温组件 | 台 | 2
7 | 房间级精密空调 | 房间级精密空调 | 台 | 3
|  | 低温组件 | 台 | 3
8 | 空调安装材料 | 室外主机基座及配套不锈钢围栏 | 套 | 1
|  | 列间精密空调主电缆 | 米 | 30
|  | 列间精密空调室内机与室外机信号电缆 | 米 | 60
|  | 列间精密空调室内外机连接电缆 | 米 | 60
|  | 房间级精密空调主电缆 | 米 | 60
|  | 房间精密空调室内外机连接电缆 | 米 | 150
|  | 低温组件电源线 | 米 | 150
|  | 22mm直管 | 米 | 150
|  | 16mm直管 | 米 | 150
|  | 12.7mm盘管 | 米 | 150
|  | 9.52mm盘管 | 米 | 150
|  | 新风线缆 | 米 | 30
|  | 延长组件 | 套 | 3
|  | 冷冻油 | 罐 | 3
|  | 制冷剂 | 罐 | 18
9 | 动力环境监控系统 | 动环监控主机（1U） | 台 | 1
|  | 声光告警模块（必须配套12v3a工业电源使用） | 个 | 1
|  | 12v3a工业电源（与声光告警模块配套使用） | 台 | 1
|  | 智能型高精度温湿度侦测采集器（带LCD显示屏） | 个 | 15
|  | 不带定位线式漏水检测报警器（非RJ45接头） | 套 | 3
|  | 不带定位线式漏水感应线(5M） | 条 | 3
|  | 烟雾传感器（非RJ45接头） | 个 | 2
|  | 门禁控制器(双门WEB控制器) | 台 | 1
|  | 红外网络半球摄像机（200万） | 个 | 2
|  | 8路硬盘录像机（带8口poe，1盘位） | 台 | 1
|  | 4TB监控级硬盘 | 个 | 1
|  | 开门按钮 | 个 | 2
|  | 智能触控一体电脑 | 台 | 1
|  | 21.5寸固定侧板 | 套 | 1
|  | IC卡 | 张 | 10
|  | 8口POE交换机 | 台 | 1
|  | 内置短信报警模块 | 套 | 1
|  | 三相智能电量仪表（200A） | 台 | 1
|  | 人脸识别系统 | 个 | 2
|  | 红外探测器（非RJ45接头） | 个 | 2
|  | 氢气检测仪 | 个 | 2
|  | 输入输出模块 | 套 | 1
|  | 消防检测模块 | 套 | 1
|  | 电池模块箱 | 套 | 1
|  | 24VDC开关电源 | 个 | 1
|  | 网关模块 | 台 | 1
|  | 电池组监控模块 | 台 | 4
|  | 单电池监测模块 | 个 | 160
|  | 电流传感器 | 个 | 4
10 | 灾备管控系统 | 灾备管理系统 | 套 | 1
11 | 新风系统 | 柜式新风排烟一体机 | 台 | 1
12 | 消防系统 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 3
|  | 点型感温火灾探测器 | 个 | 4
|  | 通用底座 | 个 | 7
|  | 火灾声光警报器 | 套 | 2
|  | 智能电源箱 | 套 | 1
|  | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 台 | 1
|  | 气体释放警报器 | 个 | 1
|  | 紧急启停按钮 | 个 | 1
|  | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 3
|  | 药剂 | 千克 | 390
13 | 智能巡检系统 | 智能巡检系统 | 套 | 1
14 | 防静电地板 | 防静电地板 | 平米 | 166
15 | 防火玻璃 | 防火玻璃 | 平米 | 190
16 | 防静电防尘涂料 | 防静电防尘涂料 | 平米 | 331
17 | 机房防雷系统 | 防雷铜排 | 平米 | 165
|  | 镀锌扁铁 | 米 | 24
|  | 铜箔 | 平米 | 165
|  | 等电位连接配线 | 条 | 300
|  | 等电位端子箱 | 个 | 1
18 | 机房吊顶 | 铝制微孔天花 | 平米 | 166
19 | 机房防静电墙面 | 金属面夹芯板 | 平米 | 30
20 | 扣板吊顶灯 | 扣板吊顶灯 | 个 | 24
21 | 86寸会议屏 | 86寸会议屏 | 台 | 1
22 | 2人位操控台 | 2人位操控台 | 套 | 2
23 | 电动平开门 | 电动平开门 | 套 | 2
24 | 网线 | 网线 | 箱 | 10
25 | 工作站 | 工作站 | 台 | 2
26 | 承重底座 | 模块机房底座 | 个 | 40
|  | 七佛丙烷灭火装置底座 | 个 | 3
|  | 电池架底座 | 个 | 4
|  | 安装辅材 | 项 | 1
27 | 服务 | 机房迁移服务 | 项 | 1
|  | 机房运维服务 | 项 | 1
|  | 集成服务 | 项 | 1
|  | 数据迁移灾备服务 | 项 | 1
|  | 拆除服务 | 项 | 1
共计