# 内蒙古农业大学职业技术学院2025年暑假维修计划-采暖给排水工程

# 工程量清单编制说明

- 工程概况：

- 1、工程名称：内蒙古农业大学职业技术学院2025年暑假维修计划-采暖给排水工程

- 2、建设地点：内蒙古农业大学职业技术学院院内（包头市土右旗）

- 3、建筑规模：商业街楼下地沟供暖主管道更换、旧商业街地下供暖主管道、旧教学楼地沟供暖主管道和消防管道维修地上暖气连接管更换、鱼池平房更换地上供暖管道和暖气片、110保卫红平房更换供暖主阀门和暖气片和暖气连接管、体育馆更换室内供暖立管、2个公共卫生间和垃圾转运站更换暖气片、学生公寓自来水主管道更换、学院各地方更换供暖入户主阀门和自来水主阀门、车辆工程东25米更换暖气和自来水地下管道、后勤办公楼更换地沟供暖管道和自来水管道、旧配电值班楼更换地沟供暖管道和自来水管道等管道维修改造。

- 二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

- 2、2021年《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》；

3、2021年《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》

- 4、2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

- 5、内建标[2021]148号内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知。

- 6、内建标[2019]113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。

- 7、内建标函[2019]468号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。

- 三、说明：

1、本项目暂列金为41274.22元不含税价。