工程量清单编制说明

工程名称：大库联乡边家村村委会、三海洼村委会、曹四夭村委会恒温库配套气调保鲜设备建设项目

一、工程概况： 大库联乡边家村村委会、三海洼村委会、曹四夭村委会恒温库配套气调保鲜设备建设项目，主要内容包括货架、电动叉车、气调库气调系统、加湿器及果蔬杀菌机、气调库库体、地面保温和气密处理、冷库制冷风机、4间气调库地面、气调设备机房、冷库排风系统。 二、工程量清单编制范围： 1、所提供的可行性研究报告及其答疑。 三、工程量清单编制依据： 1、工程量以中咨环球（北京）工程咨询有限公司出具的可行性研究报告及其答疑为依据； 2、设备价格采用市场调研价 四、其它： 1、暂列金额：无 2、材料及设备暂估价：现有冷风机拆卸及安装5000元/台（含税全费用单价），气调库冷风机支架2000元/台（含税全费用单价），冷库新风换气系统23000元/间（含税全费用单价）。