## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备安装工程 |  |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030112001001 | 冷水机组 | 1.名称:中低温机组 2.型号:6P |  | 台 | 6
2 | 030112005001 | 冷风机 | 1.名称:冷风机蒸发器 2.型号:DD60 |  | 台 | 6
3 | 030228010001 | 阀件 | 1.名称:热力膨胀阀 2.型号:TGEX |  | 个 | 6
4 | 030112020001 | 过滤器 | 1.名称:回气过滤器 2.型号:SF285 |  | 支 | 6
5 | 031001005001 | 铜管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:φ22 3.连接形式:氧气焊接 |  | m | 60
6 | 031001005002 | 铜管 | 1.材质:紫铜管 2.规格:φ12 3.连接形式:氧气焊接 |  | m | 60
7 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:1.5厘米 3.管道外径:φ22及φ12 |  | m3 | 0.18
8 | 03B001 | 制冷剂 | 1.制冷剂 R22/10kg |  | 瓶 | 6
9 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:冷库控制电脑柜 2.型号:NAW121/5.5KW |  | 台 | 6
10 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1ALZ 2.型号:500*600*180 3.安装方式:距地1.5米暗装 |  | 台 | 1
11 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:压缩机电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 |  | m | 300
12 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:压缩机电缆 2.型号:YJV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 120
13 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVV 3.规格:2*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 360
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：设备安装工程 |  |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:冷库专用LED照明灯 2.规格:20W |  | 套 | 12
15 | 030904017001 | 智能气调一体机 | 1.名称:气调一体机 2.型号:CAKFD-200B-6 |  | 台 | 1
16 | 03B002 | 气体分配站 | 1.规格型号：气体分配站 QF-6 |  | 台 | 1
17 | 031005012001 | 紫外线杀菌设备 | 1.型号:果蔬灭菌机 2.规格:KD-30 |  | 台 | 1
18 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:超声波加湿器 2.型号:KFD-18 |  | 台 | 1
19 | 030228010002 | 阀件 | 1.名称:安全阀 2.型号:KFD |  | 个 | 6
20 | 03B003 | 气体平衡带 | 1.气体平衡带 3m3 |  | 套 | 6
21 | 081004001001 | 空压机站设备 | 1.名称:空压机 2.型号:1.8KW |  | 台 | 1
22 | 03B004 | 系统调试费 | 系统调试费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：设备安装工程 |  |  |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 制冷机组 6P |  | 台 |  |  | 6000
2 | 智能气调一体机 |  | 台 |  |  | 78000
3 | 超声波加湿器 KFD18 |  | 个 |  |  | 7500
4 | 果蔬灭菌机 |  | 台 |  |  | 8500
5 | 空压机1.8KW |  | 台 |  |  | 1450
6 | 冷风机蒸发器DD60 |  | 台 |  |  | 2500
7 | 气体分配站 |  | 台 |  |  | 13400
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：设备安装工程 |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 脚手架搭拆
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：设备安装工程 |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：设备安装工程 |  |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：设备安装工程 |  |  | 标段：布尔陶亥苏木保鲜冷库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计