## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| 1 | 火灾自动报警系统
1 | 030904008001 | 消防接线端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:400*300*160 3.安装方式:明装，距地1.3米 |  | 台 | 1
2 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:消防接线箱内 |  | 台 | 3
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器（超高） 2.线制:总线制 3.安装方式:吸顶 |  | 个 | 30
4 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 5
5 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:距地2.3米 |  | 个 | 5
6 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 |  | 个 | 7
7 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播扬声器（超高） 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 6
8 | 030904010001 | 楼层火灾显示器 | 1.名称:火灾显示器 2.安装方式:距地1.5米 |  | 台 | 1
9 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 5
10 | 030904007002 | 消防模块 | 1.名称:消防广播切换模块 |  | 个 | 1
11 | 030904005001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:火警电话 2.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030904005002 | 消防报警电话插孔(电话) | 1.名称:119报警电话 2.安装方式:距地1.5米 |  | 个 | 1
13 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 |  | 个 | 84
14 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 5.02
15 | 030412001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 111.4
16 | 030412001012 | 配管 | 1.名称:配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 22.4
17 | 030412001013 | 配管 | 1.名称:配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 457.02
18 | 030412001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 24.6
19 | 030412001015 | 配管 | 1.名称:配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 18.9
20 | 030412001016 | 配管 | 1.名称:配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 192.27
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412001017 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:32mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 3.7
22 | 030412001018 | 配管 | 1.名称:配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:32mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 0.7
23 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管（超高） 2.材质:JDG 3.规格:32mm 4.配置形式:钢结构支架配管 |  | m | 9.17
24 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 110.61
25 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线（超高） 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 395.22
26 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-RVV-2*1.5mm2 |  | m | 70.43
27 | 030412004009 | 配线 | 1.名称:配线（超高） 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-RVV-2*1.5mm2 |  | m | 273.43
28 | 030412004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDNH-BV-2.5mm2 |  | m | 112.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412004011 | 配线 | 1.名称:配线（超高） 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDNH-BV-2.5mm2 |  | m | 466.24
30 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:WDNH-KVV-4*1.5 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 4.24
31 | 030409002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆（超高） 2.型号:WDNH-KVV-4*1.5 3.敷设方式:管内敷设 |  | m | 9.87
32 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:电缆芯数≤6芯 |  | 个 | 2
| 2 | 漏电火灾报警系统
33 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 25
34 | 030412004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:NH-RVS-2*1.5mm2 |  | m | 30
35 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:剩余电流火灾监控探测器 |  | 个 | 2
| 3 | 消防设备电源监控系统
36 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 50
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 030412004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-RYJS-2*1.5mm2 |  | m | 60
38 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 |  | m | 120
39 | 030908003001 | 电压传感器 | 1.名称:电压信号传感器 |  | 个 | 4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.1.1 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.1.2 | 031401012001 | 临时设施费
1.2 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.3 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.4 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001002 | 脚手架 |  | 1.名称:脚手架搭拆费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目--火灾自动报警 |  |  | 标段：达拉特旗青少年法治教育基地建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计