## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
北出口
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 12.5
2 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
3 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
4 | 040504003025 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
5 | 040504001001 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
6 | 040504001002 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
荣锦院
7 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 42.5
8 | 031301002004 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
9 | 031301002005 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
屠宰场
10 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 4.6
11 | 031301002006 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
12 | 031301002007 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
13 | 040504001003 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
14 | 040504001004 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
15 | 040504001005 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有铸铁雨水单口箅子 |  | 套 | 3
16 | 040504001006 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装单口铸铁平箅 |  | 套 | 3
旧五中南门
17 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 14.7
18 | 031301002008 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
19 | 031301002009 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
新农社区西
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 6.4
21 | 031301002010 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
22 | 031301002011 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
23 | 040504001007 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
24 | 040504001008 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
灯饰广场
25 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 22.8
26 | 031301002012 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
27 | 031301002013 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
富兴小学
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 38.6
29 | 031301002014 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
30 | 031301002015 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
31 | 040504003024 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
32 | 040504001009 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
33 | 040504001010 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
亿宏北
34 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 44.1
35 | 031301002016 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
36 | 031301002017 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
37 | 040504009001 | 整体化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.规格：10m³ |  | 座 | 1
亿宏东一路
38 | 031001008009 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 30.2
39 | 031301002018 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
40 | 031301002019 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
41 | 040504003023 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
42 | 040504001011 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
43 | 040504001012 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
铜川车管所
44 | 031001008010 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 45.4
45 | 031301002020 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031301002021 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
47 | 040504003022 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
48 | 040504001013 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
49 | 040504001014 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
铜川卫生院
50 | 031001008011 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 25.4
51 | 031301002022 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
52 | 031301002023 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
53 | 040504003021 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 3
铜川政府北
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 031001008012 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 12.2
55 | 031301002024 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
56 | 031301002025 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
57 | 040504003020 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
中央大道
58 | 031001008013 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 18.5
59 | 031301002026 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
60 | 031301002027 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
61 | 040504003019 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
62 | 040504009002 | 整体化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢沉淀池 2.规格：5m³ |  | 座 | 1
阳光新城B3区
63 | 031001008014 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 14
64 | 031301002028 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
65 | 031301002029 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
66 | 040504001015 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
67 | 040504001016 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
68 | 040504009003 | 整体化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢沉淀池 2.规格：5m³ |  | 座 | 1
69 | 040504001017 | 砌筑井 | 1.名称：原有检查井加高 2.规格：砖砌240mm砖墙 φ700mm 高度0.5m |  | 座 | 2
牛奶厂
70 | 031001008015 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 18.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 031301002030 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
72 | 031301002031 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
二完小西巷
73 | 031001008016 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 8.7
74 | 031301002032 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
75 | 031301002033 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
76 | 041001009001 | 拆除井 | 1.拆除原有砖砌雨水口 2.规格：700mm*450mm*700mm 单口铸铁平箅 |  | 座 | 1
77 | 040504010001 | 雨水口 | 1.新建砖砌雨水口 2.规格：240mm砖墙 700mm*450mm*700mm 内墙抹灰 单口铸铁平箅 10cm厚C15混凝土垫层 |  | 座 | 1
华莹小区
78 | 031001008017 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 6.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 031301002034 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
80 | 031301002035 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
81 | 040504003018 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
盘恒泡改水厕
82 | 031001008018 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 20.6
83 | 031301002036 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
84 | 031301002037 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
85 | 040504003017 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
盘恒3号水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 031001008019 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 16.2
87 | 031301002038 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
88 | 031301002039 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
89 | 040504001018 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
90 | 040504001019 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
旧电台水厕
91 | 031001008020 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 4.4
92 | 031301002040 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
93 | 031301002041 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
94 | 040504003016 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 040504001020 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
96 | 040504001021 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
97 | 040504001022 | 砌筑井 | 1.名称：原有检查井加高 2.做法：砖砌240mm墙 井内径700mm 高度0.3m |  | 座 | 1
那日松北路
98 | 031001008021 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 43.8
99 | 031301002042 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
100 | 031301002043 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
101 | 040504001023 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
102 | 040504001024 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
103 | 040504001025 | 拆除原有检查井 | 1.名称：拆除原有检查井 2.做法：砖砌240mm墙 井内径700mm 高度0.3m |  | 座 | 1
104 | 040504003015 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
民幼
105 | 031001008022 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 50
106 | 031301002044 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
107 | 031301002045 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
108 | 040504001026 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
109 | 040504001027 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
110 | 040504003014 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
安全处水厕
111 | 031001008023 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 5.2
112 | 031301002046 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
113 | 031301002047 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
草原站
114 | 031001008024 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 13
115 | 031301002048 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
116 | 031301002049 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
117 | 040504001028 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
118 | 040504001029 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
119 | 040504003013 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
丽都宾馆
120 | 031001008025 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 18.3
121 | 031301002050 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
122 | 031301002051 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 040504001030 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
124 | 040504001031 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
125 | 040504003026 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
育英社区对面
126 | 031001008026 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 20
127 | 031301002052 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 2
128 | 031301002053 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 2
水保小区
129 | 031001008027 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 150
130 | 031301002054 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
131 | 031301002055 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 040504001032 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 3
133 | 040504001033 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 3
134 | 040504003027 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 4
绒都水厕
135 | 031001008028 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 5.4
136 | 031301002056 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
137 | 031301002057 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
138 | 040504001034 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
139 | 040504001035 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
140 | 040504003028 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
三幼对面
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 031001008029 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 10
142 | 031301002058 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
143 | 031301002059 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
144 | 040504001036 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
145 | 040504001037 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
146 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.名称：拆除及更换化粪池混凝土盖板 2.材质、规格：7*3*0.3m C30混凝土 |  | m3 | 6.3
人民银行对面水厕
147 | 031001008030 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 9.4
148 | 031301002060 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
149 | 031301002061 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 040504001038 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
151 | 040504001040 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
152 | 040504001039 | 拆除原有检查井 | 1.名称：拆除原有检查井 2.做法：砖砌240mm墙 井内径700mm 高度2.2m、拆除井圈井盖 |  | 座 | 1
153 | 040504003029 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
考验大队
154 | 031001008031 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 8.7
155 | 031301002062 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
156 | 031301002063 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
157 | 040504001041 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
158 | 040504001042 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
盛世阳光
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 031001008032 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 29.8
160 | 031301002064 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
161 | 031301002065 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
162 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.名称：恢复草皮 |  | m2 | 29.1
详嘉养老院
163 | 010502028001 | 化粪池、检查井 | 1.名称：拆除原有混凝土化粪池20m3 |  | 座 | 1
164 | 010502028002 | 化粪池、检查井 | 1.名称：新建玻璃钢化粪池20m3 |  | 座 | 2
165 | 040504001043 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
166 | 040504001044 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
易兴建材城南水厕
167 | 031001008033 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 96.2
168 | 031301002066 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
169 | 031301002067 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 040504003030 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
亨通巷水厕
171 | 031001008034 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 11.8
172 | 031301002068 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
173 | 031301002069 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
174 | 040504001045 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
175 | 040504001046 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
旭昌大酒店
176 | 031001008035 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 35.6
177 | 031301002070 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
178 | 031301002071 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
十一完小
179 | 031001008036 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 9.7
180 | 031301002072 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
181 | 031301002073 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
182 | 040504001047 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 4
183 | 040504001048 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 4
184 | 040504001049 | 砌筑井 | 1.名称：原有检查井加高 2.做法：砖砌240mm墙 井内径700mm 高度0.5m |  | 座 | 1
大兴中学南水厕
185 | 031001008037 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 12.2
186 | 031301002074 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
187 | 031301002075 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
188 | 040504001050 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
189 | 040504001051 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
190 | 040504001052 | 拆除原有检查井 | 1.名称：拆除原有雨水箅子 2.做法：砖砌240mm墙 0. 75*0.45*1m、拆除雨水箅子 |  | 座 | 1
191 | 040504010002 | 雨水口 | 1.名称：新建砖砌雨水进水井 2.规格：单铸铁平箅 680mm×380mm 240mm砖砌墙体 井深1m 内侧抹灰 |  | 座 | 1
192 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.名称：拆除及恢复240mm砖墙 2.规格：长1.5m 高0.4m 墙顶及墙体两侧抹灰 3、装车及外运，运距自行考虑 4、垃圾消纳费已包含在综合单价中 |  | m3 | 0.14
龙凤小学
193 | 031001008038 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 4.9
194 | 031301002076 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
195 | 031301002077 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
196 | 040504003031 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
大兴中学东水厕（清真寺巷水厕）
197 | 031001008039 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 20.4
198 | 031301002078 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
199 | 031301002079 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
200 | 040504003032 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
沃热社区
201 | 031001008040 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 31.8
202 | 031301002080 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
203 | 031301002081 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
204 | 040504003033 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
东园小区
205 | 031001008041 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 47.8
206 | 031301002082 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
207 | 031301002083 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
208 | 040504003034 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
209 | 040504001053 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
210 | 040504001054 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
富兴花园
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 031001008042 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 24.9
212 | 031301002084 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
213 | 031301002085 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
214 | 040504001055 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
215 | 040504001056 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
西川小区
216 | 031001008043 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 7.1
217 | 031301002086 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
218 | 031301002087 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
南湖社区水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
219 | 031001008044 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 4.6
220 | 031301002088 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
221 | 031301002089 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
109水厕
222 | 031001008045 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 51
223 | 031301002090 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
224 | 031301002091 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
225 | 040504003035 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
226 | 040504001057 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
227 | 040504001058 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
华研生活小区
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
228 | 031001008046 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 44.4
229 | 031301002092 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
230 | 031301002093 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
231 | 010502028003 | 化粪池、检查井 | 1.名称：拆除原有混凝土化粪池20m3 |  | 座 | 1
232 | 010502028004 | 化粪池、检查井 | 1.名称：新建玻璃钢化粪池20m3 |  | 座 | 1
233 | 040504003036 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
234 | 040501012003 | 顶管 | 1.名称：水平导向钻进 2.规格：DN300 |  | m | 32.6
华研超市水厕
235 | 031001008047 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 20.2
236 | 031301002094 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
237 | 031301002095 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
238 | 040504003037 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
鑫通公园水厕
239 | 031001008048 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 32.7
240 | 031301002096 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
241 | 031301002097 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
242 | 050103004001 | 拆除绿篱 | 1、绿篱铲除 |  | ㎡ | 11.85
243 | 050103004002 | 栽植绿篱 | 1.种类:红瑞木 2.株高:60cm以内 |  | ㎡ | 11.85
244 | 010502028005 | 化粪池、检查井 | 1.名称：新建玻璃钢化粪池20m3 |  | 座 | 1
245 | 040504003038 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
十二完小南
246 | 031001008049 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 32.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 031301002098 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
248 | 031301002099 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
249 | 010502028006 | 化粪池、检查井 | 1.名称：新建玻璃钢化粪池20m3 |  | 座 | 2
育英社区
250 | 031001008050 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 10
251 | 031301002100 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
252 | 031301002101 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
民联A区
253 | 031001008051 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 47.2
254 | 031301002102 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
255 | 031301002103 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
256 | 040504003039 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
257 | 040504001059 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
258 | 040504001060 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
大兴早市水厕
259 | 031001008052 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 42
260 | 031301002104 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
261 | 031301002105 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
262 | 040504003040 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 3
联通巷水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
263 | 031001008053 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 10
264 | 031301002106 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
265 | 031301002107 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
建银建筑
266 | 031001008054 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 492
267 | 031301002108 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
268 | 031301002109 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
269 | 040504003041 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 10
270 | 040504001061 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
271 | 040504001062 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
变电站南
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
272 | 031001008055 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 187
273 | 031301002110 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
274 | 031301002111 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
275 | 040504003042 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 3
变电站南（水窖）
276 | 031001008056 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 106
277 | 031301002112 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
278 | 031301002113 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
279 | 040504003043 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
280 | 040504009004 | 整体化粪池 | 1.名称：成品玻璃钢化粪池 2.规格：10m³ |  | 座 | 1
民幼后（阳光小区东水厕）
281 | 031001008057 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 92.5
282 | 031301002114 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
283 | 031301002115 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
284 | 040504003044 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
285 | 040504001063 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
286 | 040504001064 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
富兴农贸市场西门水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
287 | 031001008058 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 24
288 | 031301002116 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
289 | 031301002117 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
290 | 040504003045 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
291 | 040504001065 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
292 | 040504001066 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
华锦西墙
293 | 031001008059 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 38.6
294 | 031301002118 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
295 | 031301002119 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
296 | 040504001067 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
297 | 040504001068 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
炜业阳光新城对面
298 | 031001008060 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 67.4
299 | 031301002120 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
300 | 031301002121 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
301 | 040504003046 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
302 | 040504001069 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
303 | 040504001070 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
补拉塔十字路口西水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 031001008061 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 46.5
305 | 031301002122 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
306 | 031301002123 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
307 | 040504003047 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
308 | 040504001071 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
309 | 040504001072 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
东立小区对面
310 | 031001008062 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 32
311 | 031301002124 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
312 | 031301002125 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 040504003048 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
314 | 040504001073 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
315 | 040504001074 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
316 | 040501012001 | 顶管 | 1.名称：水平导向钻进 2.规格：DN300 |  | m | 29.7
和谐雅苑西水厕
317 | 031001008065 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 266.9
318 | 031301002130 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
319 | 031301002131 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
320 | 040504003051 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 6
富兴路办事处西
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
321 | 031001008066 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 21
322 | 031301002132 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
323 | 031301002133 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
324 | 040504003052 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
325 | 040504001079 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
326 | 040504001080 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
环卫局大门口
327 | 031001008067 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 60
328 | 031301002134 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
329 | 031301002135 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
330 | 040504003053 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
331 | 040504001081 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
332 | 040504001082 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
333 | 040501012002 | 顶管 | 1.名称：水平导向钻进 2.规格：DN300 |  | m | 19.7
裕府小区南水厕
334 | 031001008068 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 44.9
335 | 031301002136 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
336 | 031301002137 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
337 | 040504001083 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
338 | 040504001084 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
339 | 040504001085 | 砌筑井 | 1.名称：维修检查井 2.做法：砖砌240mm墙 井内径1000mm 高度2.6m |  | 座 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
340 | 040504001086 | 砌筑井 | 1.名称：维修检查井 2.做法：砖砌240mm墙 井内径1000mm 高度1.6m |  | 座 | 1
奥林花园网球馆水厕
341 | 031001008069 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 43.6
342 | 031301002138 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
343 | 031301002139 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
344 | 040504003054 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
345 | 040504001087 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
346 | 040504001088 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
汽车南站水厕
347 | 031001008070 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 50.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
348 | 031301002140 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
349 | 031301002141 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
350 | 040504003055 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
教堂水厕
351 | 031001008071 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 52.3
352 | 031301002142 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
353 | 031301002143 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
354 | 040504003056 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
355 | 040504001089 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
356 | 040504001090 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 1
郝家圪卜主巷道水厕
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
357 | 031001008072 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 129.2
358 | 031301002144 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
359 | 031301002145 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
360 | 040504003057 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 2
361 | 040504001091 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
362 | 040504001092 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
三角公园水厕
363 | 031001008073 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 9.5
364 | 031301002146 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
365 | 031301002147 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
366 | 010502028007 | 化粪池、检查井 | 1.名称：新建玻璃钢化粪池10m3 |  | 座 | 1
367 | 040501012004 | 顶管 | 1.名称：水平导向钻进 2.规格：DN300 |  | m | 16
节水办小区
368 | 031001008074 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 28
369 | 031301002148 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
370 | 031301002149 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
371 | 040504001093 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
372 | 040504001094 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
宏源一品
373 | 031001008075 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 59.5
374 | 031301002150 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
375 | 031301002151 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
376 | 040504003058 | 成品井 | 1.名称：新建成品混凝土检查井 2.规格：φ1000mm 深度2.2m 重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm 3.材料要求：国标 |  | 座 | 1
377 | 040504001095 | 拆除井圈井盖 | 1.名称：拆除原有混凝土井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
378 | 040504001096 | 安装井圈井盖 | 1.名称：安装重型球墨铸铁井圈井盖φ700mm |  | 套 | 2
祥和小区
379 | 031001008076 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 DN300 环刚度8KN/m 4.连接形式:柔性连接 5.材料要求：国标 |  | m | 29.1
380 | 031301002152 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（混凝土墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 2
381 | 031301002153 | 开孔打洞 | 1.名称：机械钻孔（砖墙体） 2.规格：DN300 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：污水管网 |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：污水管网 |  |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：污水管网 |  |  | 标段：公共卫生间污水管网接入改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计