## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
厨房餐厅
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.陶瓷地面砖1500*700 2.100mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝 |  | m2 | 113.61
2 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.陶瓷墙砖1200*600 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 110.25
3 | 011204003001 | 块料零星项目 | 1.陶瓷墙砖贴窗侧 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 7
4 | 011405001002 | 墙纸裱糊 | 1.壁布 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍 |  | m2 | 114.03
5 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线50mm |  | m | 52.5
6 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（木龙骨配合） 2.10mm三防石膏板面层 3.板缝粘贴胶带 4.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 113.61
7 | 011502001008 | 成品装饰线条 | 1.木质哑口套线条50mm |  | m | 94.92
8 | 010808001002 | 木门窗套 | 1.木质哑口侧筒子板 2.细木工板基层10mm |  | m2 | 12.34
9 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称:厨房矮柜 石英石台面 |  | m2 | 28.95
10 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.名称:厨房吊柜 |  | m2 | 25.07
11 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.名称:附墙厨柜 |  | m2 | 45.36
12 | 011205003001 | 墙、柱面装配式装饰板 | 1.名称:水泥板包管300*300mm |  | m | 21
13 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百页窗帘 |  | m2 | 18.41
14 | 010810003001 | 窗帘轨 | 1.百页窗帘卷轴 |  | m | 10.5
15 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.铝合金平开纱窗扇 |  | m2 | 2.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 01B002 | 配电箱门装修画 | 1.配电箱门装修画450*380mm |  | 个 | 7
17 | 01B003 | 墙面装修画 | 1.墙面装修画 |  | 个 | 21
18 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.掏窗口 2.楼层运出垃圾 |  | m3 | 0.44
19 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音） |  | m3 | 0.41
20 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.不锈钢洗菜池 2.冷热水水龙头 |  | 组 | 7
21 | 031005011001 | 水质净化器 | 1.净水机 |  | 台 | 7
22 | 031006006001 | 燃气灶具 | 1.天燃气灶 |  | 台 | 7
23 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:油烟机 |  | 台 | 7
24 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:逆止阀Φ160 |  | 个 | 7
客厅及公共区域
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.陶瓷地面砖1500*700 2.100mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝 |  | m2 | 201.88
26 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线50mm |  | m | 164.5
27 | 011405001001 | 墙纸裱糊 | 1.壁布 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍 |  | m2 | 247.1
28 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1.现代式背影墙外加整体工艺架 2.阻燃板基层10mm 3.素水泥浆 界面剂 |  | m2 | 33.6
29 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.墙面 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 92.4
30 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（木龙骨配合） 2.10mm三防石膏板面层 3.板缝粘贴胶带 4.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 201.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.木质窗、门、哑口套线条50mm |  | m | 81.9
32 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.木质门、哑口侧筒子板 2.细木工板基层10mm |  | m2 | 8.96
33 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.镜子5mm 2.细木工板基层10mm |  | m2 | 16.66
34 | 010809001001 | 窗台板 | 1.石材窗台板 |  | m2 | 4.48
35 | 011204003002 | 块料零星项目 | 1.陶瓷墙砖贴窗侧 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 9.24
36 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.掏窗口 2.楼层运出垃圾 |  | m3 | 0.36
37 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1.铝合金平开纱窗扇 |  | m2 | 4.48
38 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.隐形电动晾衣杆 单杆 |  | 个 | 7
39 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.锁品种:入户门密码锁 |  | 套 | 7
40 | 010801006002 | 门锁安装 | 1.拆除入户门锁 |  | 套 | 7
41 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布帘+纱帘 |  | m2 | 120.68
42 | 010810003002 | 窗帘轨 | 1.电动铝合金窗帘轨单轨成套 |  | m | 54.6
43 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:细木工板10mm |  | m | 27.3
卧室
44 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.陶瓷地面砖1500*700 2.100mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝 |  | m2 | 118.58
45 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线50mm |  | m | 142.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（木龙骨配合） 2.10mm三防石膏板面层 3.板缝粘贴胶带 4.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 118.58
47 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙面 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 332.15
48 | 011502001004 | 成品装饰线条 | 1.木质窗、门套线条50mm |  | m | 42.7
49 | 010809001002 | 窗台板 | 1.石材窗台板 |  | m2 | 16.1
50 | 011204003003 | 块料零星项目 | 1.陶瓷墙砖贴窗侧 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 8.54
51 | 010401008003 | 零星砌砖 | 1.掏窗口 2.楼层运出垃圾 |  | m3 | 0.29
52 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1.铝合金平开纱窗扇 |  | m2 | 4.48
53 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布帘+纱帘 |  | m2 | 92.82
54 | 010810003003 | 窗帘轨 | 1.电动铝合金窗帘轨单轨成套 |  | m | 42
55 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:细木工板10mm |  | m | 21
56 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成套单扇木门900*2100 2.地碰 |  | 樘 | 7
57 | 010801006003 | 门锁安装 | 1.锁品种: 执手锁 |  | 套 | 7
58 | 011501001004 | 装饰柜 | 1.名称:衣柜 |  | m2 | 32.76
书房
59 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.陶瓷地面砖1500*700 2.100mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝 |  | m2 | 84
60 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线50mm |  | m | 84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（木龙骨配合） 2.10mm三防石膏板面层 3.板缝粘贴胶带 4.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 84
62 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.墙面 2.素水泥浆界面剂 3.腻子3遍，乳胶漆2遍 |  | m2 | 230.3
63 | 011502001007 | 成品装饰线条 | 1.木质窗、门套线条50mm |  | m | 35
64 | 010809001003 | 窗台板 | 1.石材窗台板 |  | m2 | 2.8
65 | 011204003004 | 块料零星项目 | 1.陶瓷墙砖贴窗侧 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 7
66 | 010401008004 | 零星砌砖 | 1.掏窗口 2.楼层运出垃圾 |  | m3 | 0.24
67 | 010807004004 | 金属纱窗 | 1.铝合金平开纱窗扇 |  | m2 | 2.24
68 | 010810001004 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布帘+纱帘 |  | m2 | 92.82
69 | 010810003004 | 窗帘轨 | 1.电动铝合金窗帘轨单轨成套 |  | m | 42
70 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:细木工板10mm |  | m | 21
71 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.成套单扇木门900*2100 2.地碰 |  | 樘 | 7
72 | 010801006004 | 门锁安装 | 1.锁品种: 执手锁 |  | 套 | 7
73 | 011501001005 | 装饰柜 | 1.名称:衣柜 |  | m2 | 35
74 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.弱电箱百叶门 |  | m2 | 1.2
卫生间
75 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.陶瓷地面砖1500*700 2.100mm厚干混地面砂浆 M20 3.美缝 |  | m2 | 52.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
76 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.陶瓷墙砖1200*600 2.粉状型建筑胶粘剂 3.美缝 |  | m2 | 268.1
77 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.铝合金板天棚 2.铝合金条板天棚龙骨 |  | m2 | 52.15
78 | 010805004001 | 全玻自由门 | 1.卫生间成套玻璃门 |  | m2 | 11.76
79 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.成套单扇木门900*2100 2.地碰 |  | 樘 | 7
80 | 010801006005 | 门锁安装 | 1.执手锁 |  | 套 | 7
81 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.热水器 60L |  | 台 | 7
82 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 冷热水 |  | 套 | 14
83 | 031003006001 | 大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱 |  | 组 | 7
84 | 031003006002 | 大便器 | 1.智能坐式大便器 |  | 组 | 7
85 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:换气、照明、取暖一体灯 |  | 套 | 14
86 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.岩板台面洗漱柜 2.岩板台面面盆开孔2个 |  | m2 | 20.16
87 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 台下式 冷热水 |  | 组 | 14
88 | 031208002003 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:排水管隔音棉40mm（带阻尼隔音） |  | m3 | 0.81
89 | 011205003002 | 墙、柱面装配式装饰板 | 1.名称:水泥板包管300*300mm |  | m | 42
90 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1.带智能照明镜子 |  | m2 | 17.92
91 | 01B008 | 吹风机 | 1.吹风机 |  | 台 | 7
92 | 011505002002 | 洗厕配件 | 1.不锈钢毛巾架 |  | 个 | 14
93 | 011505002003 | 洗厕配件 | 1.不锈钢鞋架 |  | 个 | 14
94 | 011505002004 | 洗厕配件 | 1.卫生纸盒 |  | 个 | 7
95 | 010810003005 | 窗帘轨 | 1.浴帘轨道 |  | m | 23.8
96 | 010810001005 | 窗帘 | 1.浴帘 |  | m2 | 59.5
97 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型:地漏 2.型号:DN50 |  | 个 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:洗衣机防臭防溢水地漏 2.型号:DN50 |  | 个 | 7
电气
99 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:16 |  | m | 280
100 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:50 |  | m | 7
101 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5mm2 |  | m | 1470
102 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4mm2 |  | m | 735
103 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:PVC接线盒 |  | 个 | 140
104 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:30*30mm |  | m | 105
105 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:60*60mm |  | m | 7
106 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.3.5寸筒灯 12W 2.嵌入式 |  | 套 | 182
107 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:天棚开灯孔 |  | 个 | 182
108 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 套 | 196
109 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:三孔插座 |  | 套 | 21
110 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:十二孔插座 |  | 套 | 21
111 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:十二孔长排插座 |  | 套 | 7
112 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联双控开关 |  | 套 | 21
113 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 |  | 套 | 7
114 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 |  | 套 | 14
115 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联双控开关 |  | 套 | 7
116 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:低压灯带 2.规格:LED,12W/m |  | m | 210
117 | 030405013001 | 小电器 | 1.名称:400W低压灯带变压器 |  | 个 | 14
118 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:客厅花灯 |  | 套 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:卧室吸顶灯LED 2.安装形式:600*600 |  | 套 | 7
120 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:书房吸顶灯LED 2.规格:φ600 |  | 套 | 7
121 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:餐厅吸顶灯LED 2.规格:800*400 |  | 套 | 7
弱电
122 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 |  | m | 301
123 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:电视及网线插孔 |  | 个 | 28
124 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:PVC接线盒 |  | 个 | 28
给排水
125 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷热水 3.材质、规格:De20 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 |  | m | 266
126 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:开槽及恢复 2.规格:30*30mm |  | m | 91
127 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 14
128 | 031005008001 | 水处理器 | 1.类型:前置过滤器 2.型号:DN20 |  | 台 | 7
采暖
129 | 031004007001 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器4环路 |  | 组 | 7
130 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:带过滤器一体球阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 7
131 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 7
其它
132 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.人工装车废料 2.小四轮运 运距(km):10 |  | m3 | 1.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 01B005 | 精细保洁 | 1.精细保洁 |  | 户 | 7
134 | 01B009 | 垃圾消纳 | 1.垃圾消纳 |  | 户 | 7
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 苯丙乳胶漆内墙用 |  | kg |  |  | 24.85
2 | 苯丙清漆 |  | kg |  |  | 13.49
3 | 饰面板 | δ10 | m2 |  |  | 75
4 | 饰面板 | δ10 | m2 |  |  | 75
5 | 饰面板 | δ18 | m2 |  |  | 95
6 | 天燃气双灶 |  | 台 |  |  | 2280
7 | 油烟机 |  | 台 |  |  | 2400
8 | 壁布 |  | m2 |  |  | 74
9 | 净水机 |  | 套 |  |  | 3475.73
10 | 地砖 | 1500*700 | m2 |  |  | 130
11 | 饰面板 | δ10 | m2 |  |  | 75
12 | 单扇套装平开实木门 | 900*2100 | 樘 |  |  | 2800
13 | 地砖 | 1200*600 | m2 |  |  | 105
14 | 墙砖 | 1200*600 | m2 |  |  | 105
15 | 热水器 60L |  | 台 |  |  | 3200
16 | 成套淋浴器 冷热水 |  | 套 |  |  | 1880
17 | 智能马桶 |  | 个 |  |  | 3490
18 | 洗脸盆 |  | 个 |  |  | 650
19 | 客厅花灯 |  | 套 |  |  | 1500
20 | 卧室吸顶灯 | 600*600 | 套 |  |  | 630
21 | 书房吸顶灯LED | φ600 | 套 |  |  | 630
22 | 餐厅吸顶灯LED 800*400 |  | 套 |  |  | 980
23 | 坐便器 |  | 个 |  |  | 1200
24 | 饰面板 | δ12 | m2 |  |  | 85
25 | 木饰面板 |  | m2 |  |  | 101.5
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。
材料暂估单价及调整表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
26 | 换气、照明、取暖一体灯 |  | 套 |  |  | 380.53
27 | 前置过滤器 | DN20 | 台 |  |  | 420
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
1.8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.10 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001005 | 脚手架 |  | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 招标清单表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 70596.41 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费 |  | 1710.66
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 39451.64 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 70596.41
合 计 |  | - | - |  | 70596.41
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 普工 | 工日 | 1
2 | 技工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | - | -
合 计 | [7 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：乌拉特中旗保障性周转住房装修-西户装修（7户） |  |  | 标段：乌拉特中旗保障性周转住房装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Fₜ |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。