## 03-1 分类分项工程量清单（建筑工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （标段名称） |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
一 |  |  | 第一部分 建筑工程 |  |  |  |  | 1
1 | 一 |  | 水源工程 |  |  |  |  | 1
1.1 | （一） |  | 夏家店乡双庙村取水点首部设备平台 |  |  |  |  | 1
1.1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.场地整平土方开挖 |  | 40
1.1.2 | 500109001001 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土基础3×5×0.2m |  | 3
1.1.3 | 500109001002 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土支墩0.5×0.5×0.5m |  | 0.25
1.1.4 | 500110001001 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作安装拆除 |  | 5.2
1.1.5 | 500109001003 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20混凝土基础0.5×0.5×1m |  | 0.25
1.1.6 | AB001 |  | 预埋铁管 | m |  | 1.预埋铁管DN200 |  | 3
1.2 | （二） |  | 夏家店乡张卜郎沟村取水点首部设备平台 |  |  |  |  | 1
1.2.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.场地整平土方开挖 |  | 50
1.2.2 | 500109001004 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土基础3×5×0.2m |  | 3
1.2.3 | 500109001005 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土支墩0.5×0.5×0.5m |  | 0.25
1.2.4 | 500110001002 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作安装拆除 |  | 5.2
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （标段名称） |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
1.2.5 | 500109001006 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20混凝土基础0.5×0.5×1m |  | 0.25
1.2.6 | AB002 |  | 预埋铁管 | m |  | 1.预埋铁管DN200 |  | 3
1.3 | （三） |  | 夏家店乡黄土梁子村取水点首部设备平台 |  |  |  |  | 1
1.3.1 | 500101002003 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.场地整平土方开挖 |  | 55
1.3.2 | 500109001007 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土基础3×5×0.2m |  | 3
1.3.3 | 500109001008 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土支墩0.5×0.5×0.5m |  | 0.25
1.3.4 | 500110001003 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作安装拆除 |  | 5.2
1.3.5 | 500109001009 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20混凝土基础0.5×0.5×1m |  | 0.25
1.3.6 | AB003 |  | 预埋铁管 | m |  | 1.预埋铁管DN200 |  | 3
1.4 | （四） |  | 安庆镇皇姑屯蓄水池取水点首部设备平台 |  |  |  |  | 1
1.4.1 | 500101002004 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.场地整平土方开挖 |  | 35
1.4.2 | 500109001010 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土基础3×5×0.2m |  | 3
1.4.3 | 500109001011 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土支墩0.5×0.5×0.5m |  | 0.25
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （标段名称） |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
1.4.4 | 500110001004 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作安装拆除 |  | 5.2
1.4.5 | 500109001012 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20混凝土基础0.5×0.5×1m |  | 0.25
1.4.6 | AB004 |  | 预埋铁管 | m |  | 1.预埋铁管DN200 |  | 3
1.5 | （五） |  | 哈拉道口镇东山湾大桥下游老哈河左岸取水点首部设备平台 |  |  |  |  | 1
1.5.1 | 500101002005 |  | 一般土方开挖 | m³ |  | 1.场地整平土方开挖 |  | 55
1.5.2 | 500109001013 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土基础3×5×0.2m |  | 3
1.5.3 | 500109001014 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20素混凝土支墩0.5×0.5×0.5m |  | 0.25
1.5.4 | 500110001005 |  | 普通模板 | m² |  | 1.模板制作安装拆除 |  | 5.2
1.5.5 | 500109001015 |  | 普通混凝土 | m³ |  | 1.C20混凝土基础0.5×0.5×1m |  | 0.25
1.5.6 | AB005 |  | 预埋铁管 | m |  | 1.预埋铁管DN200 |  | 3
2 | 二 |  | 输电工程 |  |  |  |  | 1
2.1 | （一） |  | 夏家店乡双庙村取水点 |  |  |  |  | 1
2.1.1 | 1 |  | 输配电线路工程 |  |  |  |  | 1
2.1.1.1 | AB006 |  | 水泥电杆 | 根 |  | 1.水泥电杆(∮190mm、高4m、挖坑、立杆) |  | 1
2.2 | （二） |  | 夏家店乡张卜郎沟村取水点 |  |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （标段名称） |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
2.2.1 | 1 |  | 土方工程 |  |  |  |  | 1
2.2.1.1 | 500101004001 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.低压电缆沟开挖土方 |  | 45
2.2.1.2 | 500103001001 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.电缆沟回填土方 |  | 45
2.2.2 | 2 |  | 输配电线路工程 |  |  |  |  | 1
2.2.2.1 | AB008 |  | 水泥电杆 | 根 |  | 1.水泥电杆(∮190mm、高4m、挖坑、立杆) |  | 1
2.2.2.2 | AB010 |  | 电缆安装 | m |  | 1.低压地埋电缆YJLV22-0.6/1kv-3×50+1×25 |  | 100
2.3 | （三） |  | 夏家店乡黄土梁子村取水点 |  |  |  |  | 1
2.3.1 | 1 |  | 土方工程 |  |  |  |  | 1
2.3.1.1 | 500101004002 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.低压电缆沟开挖土方 |  | 45
2.3.1.2 | 500103001002 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.电缆沟回填土方 |  | 45
2.3.2 | 2 |  | 输配电线路工程 |  |  |  |  | 1
2.3.2.1 | AB011 |  | 水泥电杆 | 根 |  | 1.水泥电杆(∮190mm、高4m、挖坑、立杆) |  | 1
2.4 | （四） |  | 安庆镇皇姑屯蓄水池取水点 |  |  |  |  | 1
2.4.1 | 1 |  | 土方工程 |  |  |  |  | 1
2.4.1.1 | 500101004003 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.低压电缆沟开挖土方 |  | 57
2.4.1.2 | 500103001003 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.电缆沟回填土方 |  | 57
2.4.2 | 2 |  | 输配电线路工程 |  |  |  |  | 1
分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称： |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （项目名称） |  | 赤峰市松山区2025年大豆单产提升工程 |  |  | （标段名称） |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 项目特征 |  | 工程数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 主要技术条款编码 |  | 备注
2.4.2.1 | AB014 |  | 水泥电杆 | 根 |  | 1.水泥电杆(∮190mm、高4m、挖坑、立杆) |  | 1
2.5 | （五） |  | 哈拉道口镇东山湾大桥下游老哈河左岸取水点 |  |  |  |  | 1
2.5.1 | 1 |  | 土方工程 |  |  |  |  | 1
2.5.1.1 | 500101004004 |  | 沟、槽土开挖 | m³ |  | 1.低压电缆沟开挖土方 |  | 92.07
2.5.1.2 | 500103001004 |  | 一般土方填筑 | m³ |  | 1.电缆沟回填土方 |  | 92.07
2.5.2 | 2 |  | 输配电线路工程 |  |  |  |  | 1
2.5.2.1 | AB017 |  | 水泥电杆 | 根 |  | 1.水泥电杆(∮190mm、高4m、挖坑、立杆) |  | 1
合 计